## Spectrum
Bruker Nano Berlin, Germany |  |  | 10/23/2019
Esprit
Spectrum: | 1
Date: | 10/23/2019
Primary energy: |  | 15 | keV
Tilt angle: |  | 0 | °
Take off angle: |  | 35 | °
Azimut angle: |  | 45 | °
Real time: |  | 2 | ms
Life time: |  | 2 | ms
Detector type: |  | XFlash 6¦60
Si dead layer: |  | 0.029 | µm
Detector thickness: |  | 0.45 | mm
Window type: |  | slew AP3.3
Fano factor: |  | 0.10774
Mn FWHM: |  | 117.1528 | eV
Calibration, lin.: |  | 9.997 | eV
Calibration, abs.: |  | -472.1083 | eV
Channels: |  | 48
Channel | Energy | Counts | CPS
0 | -0.47211 | 0 | 0
1 | -0.46211 | 0 | 0
2 | -0.45211 | 0 | 0
3 | -0.44212 | 0 | 0
4 | -0.43212 | 0 | 0
5 | -0.42212 | 0 | 0
6 | -0.41213 | 0 | 0
7 | -0.40213 | 0 | 0
8 | -0.39213 | 0 | 0
9 | -0.38214 | 0 | 0
10 | -0.37214 | 0 | 0
11 | -0.36214 | 0 | 0
12 | -0.35214 | 0 | 0
13 | -0.34215 | 0 | 0
14 | -0.33215 | 0 | 0
15 | -0.32215 | 0 | 0
16 | -0.31216 | 0 | 0
17 | -0.30216 | 0 | 0
18 | -0.29216 | 0 | 0
19 | -0.28217 | 0 | 0
20 | -0.27217 | 0 | 0
21 | -0.26217 | 0 | 0
22 | -0.25217 | 0 | 0
23 | -0.24218 | 0 | 0
24 | -0.23218 | 0 | 0
25 | -0.22218 | 0 | 0
26 | -0.21219 | 0 | 0
27 | -0.20219 | 0 | 0
28 | -0.19219 | 0 | 0
29 | -0.1822 | 0 | 0
30 | -0.1722 | 0 | 0
31 | -0.1622 | 0 | 0
32 | -0.1522 | 0 | 0
33 | -0.14221 | 0 | 0
34 | -0.13221 | 0 | 0
35 | -0.12221 | 0 | 0
36 | -0.11222 | 0 | 0
37 | -0.10222 | 0 | 0
38 | -0.092222 | 0 | 0
39 | -0.082225 | 0 | 0
40 | -0.072228 | 0 | 0
41 | -0.062231 | 0 | 0
42 | -0.052234 | 0 | 0
43 | -0.042237 | 0 | 0
44 | -0.03224 | 0 | 0
45 | -0.022243 | 0 | 0
46 | -0.012246 | 1 | 500
47 | -0.0022493 | 1 | 500