## Spectrum
Bruker Nano Berlin, Germany |  |  | 1/17/2020
Esprit
Spectrum: | Map
Date: | 12/30/1899
Primary energy: |  | 30 | keV
Tilt angle: |  | 0 | °
Take off angle: |  | 35 | °
Azimut angle: |  | 45 | °
Real time: |  | 327156 | ms
Life time: |  | 262781 | ms
Detector type: |  | XFlash 6¦60
Si dead layer: |  | 0.029 | µm
Detector thickness: |  | 0.45 | mm
Window type: |  | slew AP3.3
Fano factor: |  | 0.10774
Mn FWHM: |  | 123.8213 | eV
Calibration, lin.: |  | 9.997 | eV
Calibration, abs.: |  | -472.1083 | eV
Channels: |  | 2047
Channel | Energy | Counts | CPS
0 | -0.47211 | 0 | 0
1 | -0.46211 | 0 | 0
2 | -0.45211 | 0 | 0
3 | -0.44212 | 0 | 0
4 | -0.43212 | 0 | 0
5 | -0.42212 | 0 | 0
6 | -0.41213 | 0 | 0
7 | -0.40213 | 0 | 0
8 | -0.39213 | 0 | 0
9 | -0.38214 | 0 | 0
10 | -0.37214 | 0 | 0
11 | -0.36214 | 0 | 0
12 | -0.35214 | 0 | 0
13 | -0.34215 | 0 | 0
14 | -0.33215 | 0 | 0
15 | -0.32215 | 0 | 0
16 | -0.31216 | 0 | 0
17 | -0.30216 | 0 | 0
18 | -0.29216 | 0 | 0
19 | -0.28217 | 0 | 0
20 | -0.27217 | 0 | 0
21 | -0.26217 | 0 | 0
22 | -0.25217 | 0 | 0
23 | -0.24218 | 0 | 0
24 | -0.23218 | 0 | 0
25 | -0.22218 | 0 | 0
26 | -0.21219 | 0 | 0
27 | -0.20219 | 0 | 0
28 | -0.19219 | 0 | 0
29 | -0.1822 | 2 | 0.0061133
30 | -0.1722 | 4 | 0.012227
31 | -0.1622 | 6 | 0.01834
32 | -0.1522 | 8 | 0.024453
33 | -0.14221 | 19 | 0.058076
34 | -0.13221 | 17 | 0.051963
35 | -0.12221 | 20 | 0.061133
36 | -0.11222 | 24 | 0.073359
37 | -0.10222 | 27 | 0.082529
38 | -0.092222 | 25 | 0.076416
39 | -0.082225 | 26 | 0.079473
40 | -0.072228 | 37 | 0.1131
41 | -0.062231 | 125 | 0.38208
42 | -0.052234 | 991 | 3.0291
43 | -0.042237 | 6196 | 18.939
44 | -0.03224 | 26689 | 81.5788
45 | -0.022243 | 76330 | 233.3138
46 | -0.012246 | 151605 | 463.4028
47 | -0.0022493 | 209377 | 639.9913
48 | 0.0077477 | 205910 | 629.3939
49 | 0.017745 | 145158 | 443.6966
50 | 0.027742 | 74631 | 228.1205
51 | 0.037739 | 28768 | 87.9336
52 | 0.047736 | 8497 | 25.9723
53 | 0.057733 | 2146 | 6.5596
54 | 0.06773 | 485 | 1.4825
55 | 0.077727 | 147 | 0.44933
56 | 0.087724 | 67 | 0.2048
57 | 0.097721 | 1446.7991 | 4.4224
58 | 0.10772 | 2436.5783 | 7.4478
59 | 0.11771 | 1444.4972 | 4.4153
60 | 0.12771 | 682.8287 | 2.0872
61 | 0.13771 | 389.8029 | 1.1915
62 | 0.14771 | 301.2546 | 0.92083
63 | 0.1577 | 327.387 | 1.0007
64 | 0.1677 | 283.739 | 0.86729
65 | 0.1777 | 350.1989 | 1.0704
66 | 0.18769 | 299.0902 | 0.91421
67 | 0.19769 | 402.9526 | 1.2317
68 | 0.20769 | 467.7936 | 1.4299
69 | 0.21768 | 659.0134 | 2.0144
70 | 0.22768 | 1172.9715 | 3.5854
71 | 0.23768 | 2190.4069 | 6.6953
72 | 0.24768 | 3894.8325 | 11.9051
73 | 0.25767 | 6362.384 | 19.4476
74 | 0.26767 | 8576.831 | 26.2163
75 | 0.27767 | 9628.2737 | 29.4302
76 | 0.28766 | 8912.8311 | 27.2434
77 | 0.29766 | 6831.1295 | 20.8803
78 | 0.30766 | 4387.2662 | 13.4103
79 | 0.31765 | 2442.1938 | 7.4649
80 | 0.32765 | 1301.0181 | 3.9768
81 | 0.33765 | 798.7046 | 2.4414
82 | 0.34765 | 566.9915 | 1.7331
83 | 0.35764 | 454.9389 | 1.3906
84 | 0.36764 | 446.0889 | 1.3635
85 | 0.37764 | 358.522 | 1.0959
86 | 0.38763 | 405.3703 | 1.2391
87 | 0.39763 | 389.5236 | 1.1906
88 | 0.40763 | 344.6895 | 1.0536
89 | 0.41762 | 338.2189 | 1.0338
90 | 0.42762 | 372.1947 | 1.1377
91 | 0.43762 | 409.4686 | 1.2516
92 | 0.44762 | 480.8313 | 1.4697
93 | 0.45761 | 698.7538 | 2.1358
94 | 0.46761 | 1107.5995 | 3.3855
95 | 0.47761 | 2192.2286 | 6.7009
96 | 0.4876 | 4141.9259 | 12.6604
97 | 0.4976 | 7249.9871 | 22.1606
98 | 0.5076 | 11185.8644 | 34.1912
99 | 0.51759 | 14773.7652 | 45.1582
100 | 0.52759 | 16006.264 | 48.9255
101 | 0.53759 | 14890.6652 | 45.5155
102 | 0.54759 | 11572.0195 | 35.3716
103 | 0.55758 | 7399.0801 | 22.6164
104 | 0.56758 | 4071.7446 | 12.4459
105 | 0.57758 | 2164.1458 | 6.615
106 | 0.58757 | 1040.8637 | 3.1816
107 | 0.59757 | 554.1769 | 1.6939
108 | 0.60757 | 454.8793 | 1.3904
109 | 0.61756 | 380.0389 | 1.1616
110 | 0.62756 | 392.7934 | 1.2006
111 | 0.63756 | 362.6444 | 1.1085
112 | 0.64756 | 405.2368 | 1.2387
113 | 0.65755 | 426.6602 | 1.3041
114 | 0.66755 | 491.1963 | 1.5014
115 | 0.67755 | 538.0841 | 1.6447
116 | 0.68754 | 518.9226 | 1.5862
117 | 0.69754 | 638.6385 | 1.9521
118 | 0.70754 | 731.681 | 2.2365
119 | 0.71753 | 708.9548 | 2.167
120 | 0.72753 | 627.4609 | 1.9179
121 | 0.73753 | 635.0997 | 1.9413
122 | 0.74753 | 609.3859 | 1.8627
123 | 0.75752 | 557.1033 | 1.7029
124 | 0.76752 | 499.3386 | 1.5263
125 | 0.77752 | 530.7941 | 1.6224
126 | 0.78751 | 513.6949 | 1.5702
127 | 0.79751 | 548.703 | 1.6772
128 | 0.80751 | 580.0459 | 1.773
129 | 0.8175 | 561.4626 | 1.7162
130 | 0.8275 | 551.8941 | 1.6869
131 | 0.8375 | 636.3329 | 1.945
132 | 0.8475 | 629.6602 | 1.9246
133 | 0.85749 | 644.7341 | 1.9707
134 | 0.86749 | 708.9878 | 2.1671
135 | 0.87749 | 696.6217 | 2.1293
136 | 0.88748 | 670.5604 | 2.0497
137 | 0.89748 | 737.4687 | 2.2542
138 | 0.90748 | 685.9201 | 2.0966
139 | 0.91747 | 714.9248 | 2.1853
140 | 0.92747 | 738.6232 | 2.2577
141 | 0.93747 | 749.3697 | 2.2906
142 | 0.94747 | 829.5422 | 2.5356
143 | 0.95746 | 802.3469 | 2.4525
144 | 0.96746 | 805.1009 | 2.4609
145 | 0.97746 | 919.9357 | 2.8119
146 | 0.98745 | 872.2977 | 2.6663
147 | 0.99745 | 889.2159 | 2.718
148 | 1.0074 | 924.0018 | 2.8243
149 | 1.0174 | 944.706 | 2.8876
150 | 1.0274 | 959.7165 | 2.9335
151 | 1.0374 | 988.7428 | 3.0222
152 | 1.0474 | 1119.8459 | 3.423
153 | 1.0574 | 1126.3679 | 3.4429
154 | 1.0674 | 1054.9451 | 3.2246
155 | 1.0774 | 1100.5746 | 3.3641
156 | 1.0874 | 1113.4845 | 3.4035
157 | 1.0974 | 1120.9417 | 3.4263
158 | 1.1074 | 1177.039 | 3.5978
159 | 1.1174 | 1078.406 | 3.2963
160 | 1.1274 | 1145.7383 | 3.5021
161 | 1.1374 | 1210.9069 | 3.7013
162 | 1.1474 | 1205.7893 | 3.6857
163 | 1.1574 | 1286.8284 | 3.9334
164 | 1.1674 | 1335.0762 | 4.0809
165 | 1.1774 | 1265.6157 | 3.8685
166 | 1.1874 | 1472.822 | 4.5019
167 | 1.1974 | 1609.3277 | 4.9191
168 | 1.2074 | 2001.8174 | 6.1188
169 | 1.2174 | 2534.6868 | 7.7476
170 | 1.2274 | 3207.5375 | 9.8043
171 | 1.2374 | 3911.1547 | 11.955
172 | 1.2474 | 4474.81 | 13.6779
173 | 1.2574 | 4876.6111 | 14.9061
174 | 1.2674 | 4716.7636 | 14.4175
175 | 1.2774 | 4158.9349 | 12.7124
176 | 1.2874 | 3698.3481 | 11.3045
177 | 1.2974 | 3074.9198 | 9.3989
178 | 1.3074 | 2472.1629 | 7.5565
179 | 1.3174 | 2032.1378 | 6.2115
180 | 1.3274 | 1872.9345 | 5.7249
181 | 1.3373 | 1734.6883 | 5.3023
182 | 1.3473 | 1669.5692 | 5.1033
183 | 1.3573 | 1695.7674 | 5.1834
184 | 1.3673 | 1675.1419 | 5.1203
185 | 1.3773 | 1666.2483 | 5.0931
186 | 1.3873 | 1752.9965 | 5.3583
187 | 1.3973 | 1736.3673 | 5.3075
188 | 1.4073 | 1844.968 | 5.6394
189 | 1.4173 | 2066.3165 | 6.316
190 | 1.4273 | 2273.0402 | 6.9479
191 | 1.4373 | 2631.8351 | 8.0446
192 | 1.4473 | 3309.242 | 10.1152
193 | 1.4573 | 4239.4822 | 12.9586
194 | 1.4673 | 5103.4366 | 15.5994
195 | 1.4773 | 5890.0529 | 18.0038
196 | 1.4873 | 6434.5139 | 19.668
197 | 1.4973 | 6459.2689 | 19.7437
198 | 1.5073 | 5888.2493 | 17.9983
199 | 1.5173 | 5268.3802 | 16.1036
200 | 1.5273 | 4465.342 | 13.649
201 | 1.5373 | 3723.7177 | 11.3821
202 | 1.5473 | 3135.5085 | 9.5841
203 | 1.5573 | 2826.1882 | 8.6387
204 | 1.5673 | 2405.6017 | 7.3531
205 | 1.5773 | 2294.3337 | 7.013
206 | 1.5873 | 2188.0771 | 6.6882
207 | 1.5973 | 2110.9294 | 6.4524
208 | 1.6073 | 2128.3291 | 6.5055
209 | 1.6173 | 2079.4051 | 6.356
210 | 1.6273 | 2133.9711 | 6.5228
211 | 1.6373 | 2274.1948 | 6.9514
212 | 1.6473 | 2615.088 | 7.9934
213 | 1.6573 | 3397.4372 | 10.3848
214 | 1.6672 | 4982.3463 | 15.2293
215 | 1.6772 | 7808.57 | 23.868
216 | 1.6872 | 12266.9709 | 37.4958
217 | 1.6972 | 18471.2469 | 56.4601
218 | 1.7072 | 26852.097 | 82.0773
219 | 1.7172 | 35700.1332 | 109.1227
220 | 1.7272 | 43144.5998 | 131.8778
221 | 1.7372 | 48381.7872 | 147.886
222 | 1.7472 | 49216.3012 | 150.4368
223 | 1.7572 | 45821.527 | 140.0602
224 | 1.7672 | 39342.8376 | 120.2571
225 | 1.7772 | 31304.7912 | 95.6877
226 | 1.7872 | 23281.0805 | 71.162
227 | 1.7972 | 16427.2763 | 50.2124
228 | 1.8072 | 11313.835 | 34.5824
229 | 1.8172 | 8120.4368 | 24.8213
230 | 1.8272 | 6290.2353 | 19.227
231 | 1.8372 | 5215.3184 | 15.9414
232 | 1.8472 | 4472.055 | 13.6695
233 | 1.8572 | 3798.7304 | 11.6114
234 | 1.8672 | 3394.144 | 10.3747
235 | 1.8772 | 3027.6403 | 9.2544
236 | 1.8872 | 2619.8783 | 8.008
237 | 1.8972 | 2266.8246 | 6.9289
238 | 1.9072 | 2087.7957 | 6.3817
239 | 1.9172 | 1998.8207 | 6.1097
240 | 1.9272 | 1984.0243 | 6.0645
241 | 1.9372 | 1932.6682 | 5.9075
242 | 1.9472 | 2072.0688 | 6.3336
243 | 1.9572 | 2199.1988 | 6.7222
244 | 1.9672 | 2235.2767 | 6.8324
245 | 1.9772 | 2255.0033 | 6.8927
246 | 1.9872 | 2235.1085 | 6.8319
247 | 1.9972 | 2241.0987 | 6.8502
248 | 2.0071 | 2243.624 | 6.858
249 | 2.0171 | 2236.2242 | 6.8353
250 | 2.0271 | 2285.8868 | 6.9871
251 | 2.0371 | 2225.5752 | 6.8028
252 | 2.0471 | 2204.9489 | 6.7397
253 | 2.0571 | 2129.8953 | 6.5103
254 | 2.0671 | 2104.4078 | 6.4324
255 | 2.0771 | 2007.1506 | 6.1351
256 | 2.0871 | 2057.1876 | 6.2881
257 | 2.0971 | 2088.751 | 6.3846
258 | 2.1071 | 2118.9848 | 6.477
259 | 2.1171 | 2121.6727 | 6.4852
260 | 2.1271 | 2062.2518 | 6.3036
261 | 2.1371 | 2064.4077 | 6.3102
262 | 2.1471 | 2134.1768 | 6.5234
263 | 2.1571 | 2150.3475 | 6.5729
264 | 2.1671 | 2134.4403 | 6.5242
265 | 2.1771 | 2151.5991 | 6.5767
266 | 2.1871 | 2157.6051 | 6.595
267 | 2.1971 | 2185.7578 | 6.6811
268 | 2.2071 | 2247.2634 | 6.8691
269 | 2.2171 | 2349.3812 | 7.1812
270 | 2.2271 | 2539.3716 | 7.762
271 | 2.2371 | 2841.4317 | 8.6853
272 | 2.2471 | 3313.4726 | 10.1281
273 | 2.2571 | 3985.8674 | 12.1834
274 | 2.2671 | 4791.6898 | 14.6465
275 | 2.2771 | 5690.5319 | 17.3939
276 | 2.2871 | 6616.6748 | 20.2248
277 | 2.2971 | 7376.127 | 22.5462
278 | 2.3071 | 7773.5909 | 23.7611
279 | 2.3171 | 7753.858 | 23.7008
280 | 2.3271 | 7385.2974 | 22.5742
281 | 2.337 | 6747.8904 | 20.6259
282 | 2.347 | 5906.5013 | 18.0541
283 | 2.357 | 4992.9782 | 15.2618
284 | 2.367 | 4162.8665 | 12.7244
285 | 2.377 | 3508.0192 | 10.7228
286 | 2.387 | 3001.8036 | 9.1755
287 | 2.397 | 2690.773 | 8.2247
288 | 2.407 | 2560.0726 | 7.8252
289 | 2.417 | 2469.8798 | 7.5495
290 | 2.427 | 2475.8459 | 7.5678
291 | 2.437 | 2454.7114 | 7.5032
292 | 2.447 | 2487.1916 | 7.6025
293 | 2.457 | 2529.9232 | 7.7331
294 | 2.467 | 2580.3556 | 7.8872
295 | 2.477 | 2566.9815 | 7.8464
296 | 2.487 | 2501.385 | 7.6458
297 | 2.497 | 2416.8031 | 7.3873
298 | 2.507 | 2387.306 | 7.2971
299 | 2.517 | 2363.2114 | 7.2235
300 | 2.527 | 2337.3359 | 7.1444
301 | 2.537 | 2311.8111 | 7.0664
302 | 2.547 | 2273.6022 | 6.9496
303 | 2.557 | 2303.429 | 7.0408
304 | 2.567 | 2293.1574 | 7.0094
305 | 2.577 | 2296.5372 | 7.0197
306 | 2.587 | 2234.25 | 6.8293
307 | 2.597 | 2196.7088 | 6.7146
308 | 2.607 | 2206.5773 | 6.7447
309 | 2.617 | 2231.5937 | 6.8212
310 | 2.627 | 2251.064 | 6.8807
311 | 2.637 | 2242.7245 | 6.8552
312 | 2.647 | 2280.4769 | 6.9706
313 | 2.657 | 2273.9861 | 6.9508
314 | 2.6669 | 2259.9681 | 6.9079
315 | 2.6769 | 2267.4005 | 6.9306
316 | 2.6869 | 2242.6298 | 6.8549
317 | 2.6969 | 2246.034 | 6.8653
318 | 2.7069 | 2275.9693 | 6.9568
319 | 2.7169 | 2224.5281 | 6.7996
320 | 2.7269 | 2194.6745 | 6.7083
321 | 2.7369 | 2258.6899 | 6.904
322 | 2.7469 | 2261.704 | 6.9132
323 | 2.7569 | 2284.4841 | 6.9829
324 | 2.7669 | 2350.8214 | 7.1856
325 | 2.7769 | 2326.2507 | 7.1105
326 | 2.7869 | 2244.3997 | 6.8603
327 | 2.7969 | 2209.8038 | 6.7546
328 | 2.8069 | 2233.4384 | 6.8268
329 | 2.8169 | 2224.8739 | 6.8007
330 | 2.8269 | 2286.8378 | 6.9901
331 | 2.8369 | 2335.8747 | 7.1399
332 | 2.8469 | 2267.3945 | 6.9306
333 | 2.8569 | 2287.1337 | 6.991
334 | 2.8669 | 2284.1749 | 6.9819
335 | 2.8769 | 2257.181 | 6.8994
336 | 2.8869 | 2256.8391 | 6.8984
337 | 2.8969 | 2236.4342 | 6.836
338 | 2.9069 | 2217.3586 | 6.7777
339 | 2.9169 | 2213.9311 | 6.7672
340 | 2.9269 | 2267.0716 | 6.9296
341 | 2.9369 | 2252.996 | 6.8866
342 | 2.9469 | 2270.3593 | 6.9397
343 | 2.9569 | 2314.0507 | 7.0732
344 | 2.9669 | 2318.691 | 7.0874
345 | 2.9769 | 2312.7401 | 7.0692
346 | 2.9869 | 2235.1646 | 6.8321
347 | 2.9969 | 2254.0827 | 6.8899
348 | 3.0068 | 2269.9257 | 6.9384
349 | 3.0168 | 2272.9824 | 6.9477
350 | 3.0268 | 2249.2379 | 6.8751
351 | 3.0368 | 2245.0218 | 6.8622
352 | 3.0468 | 2322.1135 | 7.0979
353 | 3.0568 | 2307.7366 | 7.0539
354 | 3.0668 | 2255.2518 | 6.8935
355 | 3.0768 | 2301.4932 | 7.0348
356 | 3.0868 | 2285.6089 | 6.9863
357 | 3.0968 | 2279.973 | 6.9691
358 | 3.1068 | 2282.4197 | 6.9765
359 | 3.1168 | 2297.0066 | 7.0211
360 | 3.1268 | 2322.3869 | 7.0987
361 | 3.1368 | 2326.7547 | 7.1121
362 | 3.1468 | 2315.5552 | 7.0778
363 | 3.1568 | 2306.0933 | 7.0489
364 | 3.1668 | 2352.3886 | 7.1904
365 | 3.1768 | 2347.7607 | 7.1763
366 | 3.1868 | 2340.0695 | 7.1528
367 | 3.1968 | 2303.7718 | 7.0418
368 | 3.2068 | 2358.5507 | 7.2093
369 | 3.2168 | 2406.6166 | 7.3562
370 | 3.2268 | 2349.3166 | 7.181
371 | 3.2368 | 2337.88 | 7.1461
372 | 3.2468 | 2401.8732 | 7.3417
373 | 3.2568 | 2405.1173 | 7.3516
374 | 3.2668 | 2422.3007 | 7.4041
375 | 3.2768 | 2413.9389 | 7.3786
376 | 3.2868 | 2399.3779 | 7.334
377 | 3.2968 | 2417.2542 | 7.3887
378 | 3.3068 | 2446.4731 | 7.478
379 | 3.3168 | 2479.2209 | 7.5781
380 | 3.3268 | 2453.4954 | 7.4995
381 | 3.3367 | 2376.5494 | 7.2643
382 | 3.3467 | 2428.7135 | 7.4237
383 | 3.3567 | 2319.5883 | 7.0902
384 | 3.3667 | 2326.0205 | 7.1098
385 | 3.3767 | 2299.7848 | 7.0296
386 | 3.3867 | 2229.9664 | 6.8162
387 | 3.3967 | 2191.1738 | 6.6976
388 | 3.4067 | 2187.8074 | 6.6874
389 | 3.4167 | 2216.1728 | 6.7741
390 | 3.4267 | 2253.6399 | 6.8886
391 | 3.4367 | 2286.7616 | 6.9898
392 | 3.4467 | 2302.7409 | 7.0387
393 | 3.4567 | 2320.4031 | 7.0927
394 | 3.4667 | 2370.138 | 7.2447
395 | 3.4767 | 2442.2853 | 7.4652
396 | 3.4867 | 2513.3204 | 7.6823
397 | 3.4967 | 2572.3765 | 7.8628
398 | 3.5067 | 2628.4291 | 8.0342
399 | 3.5167 | 2719.8992 | 8.3138
400 | 3.5267 | 2902.0469 | 8.8705
401 | 3.5367 | 3232.3872 | 9.8803
402 | 3.5467 | 3773.2778 | 11.5336
403 | 3.5567 | 4735.1307 | 14.4736
404 | 3.5667 | 6478.4665 | 19.8024
405 | 3.5767 | 9364.7344 | 28.6247
406 | 3.5867 | 13962.7637 | 42.6792
407 | 3.5967 | 21244.4431 | 64.9367
408 | 3.6067 | 31575.4904 | 96.5151
409 | 3.6167 | 45697.9399 | 139.6824
410 | 3.6267 | 64816.9296 | 198.1224
411 | 3.6367 | 88763.7799 | 271.3194
412 | 3.6467 | 115099.0285 | 351.817
413 | 3.6567 | 142270.6484 | 434.871
414 | 3.6666 | 167341.8411 | 511.5047
415 | 3.6766 | 187381.3736 | 572.7585
416 | 3.6866 | 199156.7932 | 608.7518
417 | 3.6966 | 200848.7958 | 613.9236
418 | 3.7066 | 193121.231 | 590.3032
419 | 3.7166 | 176055.3306 | 538.1388
420 | 3.7266 | 152497.4812 | 466.1308
421 | 3.7366 | 125549.2484 | 383.7596
422 | 3.7466 | 98085.3061 | 299.812
423 | 3.7566 | 73452.5936 | 224.5186
424 | 3.7666 | 52425.0779 | 160.2449
425 | 3.7766 | 35904.5531 | 109.7475
426 | 3.7866 | 23930.2212 | 73.1462
427 | 3.7966 | 15521.7186 | 47.4444
428 | 3.8066 | 10048.1694 | 30.7137
429 | 3.8166 | 6688.0842 | 20.4431
430 | 3.8266 | 4801.4194 | 14.6762
431 | 3.8366 | 3756.6224 | 11.4827
432 | 3.8466 | 3159.9196 | 9.6588
433 | 3.8566 | 2972.8612 | 9.087
434 | 3.8666 | 2938.8655 | 8.9831
435 | 3.8766 | 3022.1925 | 9.2378
436 | 3.8866 | 3286.9552 | 10.0471
437 | 3.8966 | 3654.718 | 11.1712
438 | 3.9066 | 4238.8348 | 12.9566
439 | 3.9166 | 5148.9093 | 15.7384
440 | 3.9266 | 6454.4655 | 19.729
441 | 3.9366 | 8210.8469 | 25.0977
442 | 3.9466 | 10411.2712 | 31.8236
443 | 3.9566 | 13019.7831 | 39.7969
444 | 3.9666 | 15957.3693 | 48.776
445 | 3.9766 | 18950.3781 | 57.9246
446 | 3.9866 | 21666.6938 | 66.2274
447 | 3.9966 | 23945.1294 | 73.1918
448 | 4.0065 | 25507.9701 | 77.9688
449 | 4.0165 | 25953.0314 | 79.3292
450 | 4.0265 | 25294.1738 | 77.3153
451 | 4.0365 | 23707.6534 | 72.4659
452 | 4.0465 | 21283.5045 | 65.0561
453 | 4.0565 | 18331.0729 | 56.0316
454 | 4.0665 | 15207.2798 | 46.4833
455 | 4.0765 | 12111.6871 | 37.0211
456 | 4.0865 | 9189.4598 | 28.0889
457 | 4.0965 | 6786.2493 | 20.7432
458 | 4.1065 | 5097.8618 | 15.5824
459 | 4.1165 | 3843.1304 | 11.7471
460 | 4.1265 | 2866.0529 | 8.7605
461 | 4.1365 | 2192.6544 | 6.7022
462 | 4.1465 | 1797.5801 | 5.4946
463 | 4.1565 | 1582.4655 | 4.837
464 | 4.1665 | 1440.2919 | 4.4025
465 | 4.1765 | 1347.5763 | 4.1191
466 | 4.1865 | 1299.292 | 3.9715
467 | 4.1965 | 1281.4137 | 3.9168
468 | 4.2065 | 1286.4741 | 3.9323
469 | 4.2165 | 1292.0119 | 3.9492
470 | 4.2265 | 1281.4064 | 3.9168
471 | 4.2365 | 1265.4758 | 3.8681
472 | 4.2465 | 1247.6649 | 3.8137
473 | 4.2565 | 1217.9245 | 3.7228
474 | 4.2665 | 1184.645 | 3.621
475 | 4.2765 | 1172.9796 | 3.5854
476 | 4.2865 | 1194.3357 | 3.6507
477 | 4.2965 | 1219.8063 | 3.7285
478 | 4.3065 | 1208.3558 | 3.6935
479 | 4.3165 | 1177.0274 | 3.5978
480 | 4.3265 | 1170.4075 | 3.5775
481 | 4.3364 | 1174.5911 | 3.5903
482 | 4.3464 | 1164.7923 | 3.5604
483 | 4.3564 | 1162.9457 | 3.5547
484 | 4.3664 | 1162.2099 | 3.5525
485 | 4.3764 | 1183.0758 | 3.6162
486 | 4.3864 | 1204.6993 | 3.6823
487 | 4.3964 | 1157.7631 | 3.5389
488 | 4.4064 | 1197.0012 | 3.6588
489 | 4.4164 | 1253.9539 | 3.8329
490 | 4.4264 | 1266.9033 | 3.8725
491 | 4.4364 | 1269.453 | 3.8803
492 | 4.4464 | 1315.846 | 4.0221
493 | 4.4564 | 1330.6815 | 4.0674
494 | 4.4664 | 1402.1428 | 4.2859
495 | 4.4764 | 1415.3712 | 4.3263
496 | 4.4864 | 1404.9761 | 4.2945
497 | 4.4964 | 1427.2236 | 4.3625
498 | 4.5064 | 1392.3797 | 4.256
499 | 4.5164 | 1398.0035 | 4.2732
500 | 4.5264 | 1421.2373 | 4.3442
501 | 4.5364 | 1396.581 | 4.2689
502 | 4.5464 | 1369.3016 | 4.1855
503 | 4.5564 | 1315.4605 | 4.0209
504 | 4.5664 | 1288.5056 | 3.9385
505 | 4.5764 | 1267.545 | 3.8744
506 | 4.5864 | 1239.3351 | 3.7882
507 | 4.5964 | 1167.5264 | 3.5687
508 | 4.6064 | 1234.3024 | 3.7728
509 | 4.6164 | 1225.3807 | 3.7456
510 | 4.6264 | 1141.4964 | 3.4892
511 | 4.6364 | 1145.9985 | 3.5029
512 | 4.6464 | 1144.2962 | 3.4977
513 | 4.6564 | 1167.3398 | 3.5681
514 | 4.6663 | 1170.6615 | 3.5783
515 | 4.6763 | 1164.3031 | 3.5589
516 | 4.6863 | 1102.6402 | 3.3704
517 | 4.6963 | 1122.6433 | 3.4315
518 | 4.7063 | 1121.6883 | 3.4286
519 | 4.7163 | 1124.3941 | 3.4369
520 | 4.7263 | 1128.799 | 3.4503
521 | 4.7363 | 1143.956 | 3.4967
522 | 4.7463 | 1170.3626 | 3.5774
523 | 4.7563 | 1170.7394 | 3.5785
524 | 4.7663 | 1118.5443 | 3.419
525 | 4.7763 | 1141.691 | 3.4897
526 | 4.7863 | 1211.4574 | 3.703
527 | 4.7963 | 1219.0208 | 3.7261
528 | 4.8063 | 1185.7662 | 3.6245
529 | 4.8163 | 1219.059 | 3.7262
530 | 4.8263 | 1178.2445 | 3.6015
531 | 4.8363 | 1229.4026 | 3.7578
532 | 4.8463 | 1205.7183 | 3.6855
533 | 4.8563 | 1169.8169 | 3.5757
534 | 4.8663 | 1183.0749 | 3.6162
535 | 4.8763 | 1190.6904 | 3.6395
536 | 4.8863 | 1189.6914 | 3.6365
537 | 4.8963 | 1197.2578 | 3.6596
538 | 4.9063 | 1197.1575 | 3.6593
539 | 4.9163 | 1231.6861 | 3.7648
540 | 4.9263 | 1217.7626 | 3.7223
541 | 4.9363 | 1152.6958 | 3.5234
542 | 4.9463 | 1168.0412 | 3.5703
543 | 4.9563 | 1184.641 | 3.621
544 | 4.9663 | 1193.7715 | 3.6489
545 | 4.9763 | 1151.6636 | 3.5202
546 | 4.9863 | 1216.887 | 3.7196
547 | 4.9963 | 1148.2295 | 3.5097
548 | 5.0062 | 1130.6933 | 3.4561
549 | 5.0162 | 1124.647 | 3.4376
550 | 5.0262 | 1161.4092 | 3.55
551 | 5.0362 | 1131.5652 | 3.4588
552 | 5.0462 | 1144.4781 | 3.4983
553 | 5.0562 | 1164.2978 | 3.5588
554 | 5.0662 | 1133.8547 | 3.4658
555 | 5.0762 | 1146.4105 | 3.5042
556 | 5.0862 | 1129.71 | 3.4531
557 | 5.0962 | 1126.7979 | 3.4442
558 | 5.1062 | 1145.3025 | 3.5008
559 | 5.1162 | 1132.1283 | 3.4605
560 | 5.1262 | 1096.7842 | 3.3525
561 | 5.1362 | 1151.1396 | 3.5186
562 | 5.1462 | 1100.2776 | 3.3632
563 | 5.1562 | 1111.8153 | 3.3984
564 | 5.1662 | 1120.3415 | 3.4245
565 | 5.1762 | 1136.4887 | 3.4738
566 | 5.1862 | 1092.9069 | 3.3406
567 | 5.1962 | 1108.5834 | 3.3885
568 | 5.2062 | 1165.0427 | 3.5611
569 | 5.2162 | 1096.3542 | 3.3512
570 | 5.2262 | 1064.0862 | 3.2525
571 | 5.2362 | 1057.85 | 3.2335
572 | 5.2462 | 1117.1723 | 3.4148
573 | 5.2562 | 1125.7856 | 3.4411
574 | 5.2662 | 1111.1155 | 3.3963
575 | 5.2762 | 1072.0921 | 3.277
576 | 5.2862 | 1132.7451 | 3.4624
577 | 5.2962 | 1118.3995 | 3.4186
578 | 5.3062 | 1126.4858 | 3.4433
579 | 5.3162 | 1144.6813 | 3.4989
580 | 5.3262 | 1105.8733 | 3.3803
581 | 5.3361 | 1082.0817 | 3.3075
582 | 5.3461 | 1093.4558 | 3.3423
583 | 5.3561 | 1115.3007 | 3.4091
584 | 5.3661 | 1126.8375 | 3.4443
585 | 5.3761 | 1129.87 | 3.4536
586 | 5.3861 | 1125.8066 | 3.4412
587 | 5.3961 | 1092.8778 | 3.3405
588 | 5.4061 | 1065.3897 | 3.2565
589 | 5.4161 | 1079.4956 | 3.2996
590 | 5.4261 | 1105.9289 | 3.3804
591 | 5.4361 | 1114.0293 | 3.4052
592 | 5.4461 | 1106.4105 | 3.3819
593 | 5.4561 | 1101.0831 | 3.3656
594 | 5.4661 | 1084.6842 | 3.3155
595 | 5.4761 | 1057.6689 | 3.2329
596 | 5.4861 | 1066.6508 | 3.2604
597 | 5.4961 | 1106.1739 | 3.3812
598 | 5.5061 | 1115.5994 | 3.41
599 | 5.5161 | 1082.0061 | 3.3073
600 | 5.5261 | 1051.1124 | 3.2129
601 | 5.5361 | 1029.6212 | 3.1472
602 | 5.5461 | 1038.9654 | 3.1757
603 | 5.5561 | 1075.8573 | 3.2885
604 | 5.5661 | 1084.2048 | 3.314
605 | 5.5761 | 1082.5449 | 3.309
606 | 5.5861 | 1077.5847 | 3.2938
607 | 5.5961 | 1055.881 | 3.2275
608 | 5.6061 | 1048.068 | 3.2036
609 | 5.6161 | 1041.5722 | 3.1837
610 | 5.6261 | 1072.0433 | 3.2769
611 | 5.6361 | 990.5859 | 3.0279
612 | 5.6461 | 1059.0965 | 3.2373
613 | 5.6561 | 1080.4853 | 3.3027
614 | 5.666 | 1078.2549 | 3.2958
615 | 5.676 | 1057.9437 | 3.2338
616 | 5.686 | 1036.7751 | 3.1691
617 | 5.696 | 1041.5601 | 3.1837
618 | 5.706 | 1106.1946 | 3.3812
619 | 5.716 | 1011.301 | 3.0912
620 | 5.726 | 1086.5751 | 3.3213
621 | 5.736 | 1062.4868 | 3.2476
622 | 5.746 | 1050.4752 | 3.2109
623 | 5.756 | 1047.4222 | 3.2016
624 | 5.766 | 989.0602 | 3.0232
625 | 5.776 | 1047.4184 | 3.2016
626 | 5.786 | 1040.0145 | 3.179
627 | 5.796 | 999.8796 | 3.0563
628 | 5.806 | 1019.0237 | 3.1148
629 | 5.816 | 1102.1398 | 3.3689
630 | 5.826 | 1027.4695 | 3.1406
631 | 5.836 | 1042.3749 | 3.1862
632 | 5.846 | 1078.9653 | 3.298
633 | 5.856 | 1098.0752 | 3.3564
634 | 5.866 | 1021.0036 | 3.1208
635 | 5.876 | 1058.3026 | 3.2349
636 | 5.886 | 1078.4062 | 3.2963
637 | 5.896 | 1104.6606 | 3.3766
638 | 5.906 | 1040.2972 | 3.1798
639 | 5.916 | 1133.1965 | 3.4638
640 | 5.926 | 1113.4882 | 3.4035
641 | 5.936 | 1006.4221 | 3.0763
642 | 5.946 | 1030.7597 | 3.1507
643 | 5.956 | 1012.8054 | 3.0958
644 | 5.966 | 1032.9385 | 3.1573
645 | 5.976 | 1078.1574 | 3.2955
646 | 5.986 | 1030.083 | 3.1486
647 | 5.996 | 1003.2973 | 3.0667
648 | 6.0059 | 1076.2313 | 3.2897
649 | 6.0159 | 1025.0296 | 3.1332
650 | 6.0259 | 986.1086 | 3.0142
651 | 6.0359 | 1010.6057 | 3.0891
652 | 6.0459 | 951.9852 | 2.9099
653 | 6.0559 | 1011.9599 | 3.0932
654 | 6.0659 | 979.7413 | 2.9947
655 | 6.0759 | 991.8149 | 3.0316
656 | 6.0859 | 972.7472 | 2.9733
657 | 6.0959 | 996.6451 | 3.0464
658 | 6.1059 | 1007.318 | 3.079
659 | 6.1159 | 1007.8917 | 3.0808
660 | 6.1259 | 975.2926 | 2.9811
661 | 6.1359 | 1013.793 | 3.0988
662 | 6.1459 | 1026.0401 | 3.1362
663 | 6.1559 | 1018.0968 | 3.112
664 | 6.1659 | 940.8867 | 2.876
665 | 6.1759 | 1031.2497 | 3.1522
666 | 6.1859 | 959.0724 | 2.9315
667 | 6.1959 | 1027.3573 | 3.1403
668 | 6.2059 | 1064.4864 | 3.2538
669 | 6.2159 | 970.1469 | 2.9654
670 | 6.2259 | 1028.3011 | 3.1432
671 | 6.2359 | 1003.1805 | 3.0664
672 | 6.2459 | 1062.3931 | 3.2474
673 | 6.2559 | 1196.8682 | 3.6584
674 | 6.2659 | 1184.791 | 3.6215
675 | 6.2759 | 1308.0442 | 3.9982
676 | 6.2859 | 1446.2918 | 4.4208
677 | 6.2959 | 1704.0319 | 5.2086
678 | 6.3059 | 2020.0778 | 6.1747
679 | 6.3159 | 2210.6892 | 6.7573
680 | 6.3259 | 2669.1117 | 8.1585
681 | 6.3358 | 2993.1253 | 9.1489
682 | 6.3458 | 3623.1124 | 11.0746
683 | 6.3558 | 3901.9369 | 11.9268
684 | 6.3658 | 4463.6701 | 13.6439
685 | 6.3758 | 4902.1212 | 14.984
686 | 6.3858 | 5138.0376 | 15.7052
687 | 6.3958 | 5458.197 | 16.6838
688 | 6.4058 | 5401.0804 | 16.5092
689 | 6.4158 | 5320.8097 | 16.2638
690 | 6.4258 | 4954.6498 | 15.1446
691 | 6.4358 | 4736.9911 | 14.4793
692 | 6.4458 | 4346.8043 | 13.2866
693 | 6.4558 | 3900.4348 | 11.9222
694 | 6.4658 | 3271.4555 | 9.9997
695 | 6.4758 | 2933.372 | 8.9663
696 | 6.4858 | 2376.7698 | 7.2649
697 | 6.4958 | 2071.9674 | 6.3333
698 | 6.5058 | 1791.1306 | 5.4749
699 | 6.5158 | 1528.2505 | 4.6713
700 | 6.5258 | 1312.5263 | 4.0119
701 | 6.5358 | 1174.1327 | 3.5889
702 | 6.5458 | 1169.1899 | 3.5738
703 | 6.5558 | 1050.8153 | 3.212
704 | 6.5658 | 1033.6261 | 3.1594
705 | 6.5758 | 918.2266 | 2.8067
706 | 6.5858 | 928.3282 | 2.8376
707 | 6.5958 | 948.4621 | 2.8991
708 | 6.6058 | 940.4199 | 2.8745
709 | 6.6158 | 953.408 | 2.9142
710 | 6.6258 | 922.295 | 2.8191
711 | 6.6358 | 927.3061 | 2.8344
712 | 6.6458 | 965.4017 | 2.9509
713 | 6.6558 | 906.1867 | 2.7699
714 | 6.6657 | 955.3006 | 2.92
715 | 6.6757 | 928.1908 | 2.8372
716 | 6.6857 | 973.2916 | 2.975
717 | 6.6957 | 919.0287 | 2.8091
718 | 6.7057 | 903.0241 | 2.7602
719 | 6.7157 | 902.0891 | 2.7574
720 | 6.7257 | 894.324 | 2.7336
721 | 6.7357 | 938.3373 | 2.8682
722 | 6.7457 | 906.867 | 2.772
723 | 6.7557 | 924.2359 | 2.8251
724 | 6.7657 | 940.2946 | 2.8741
725 | 6.7757 | 898.6458 | 2.7468
726 | 6.7857 | 937.5088 | 2.8656
727 | 6.7957 | 903.3952 | 2.7614
728 | 6.8057 | 886.6255 | 2.7101
729 | 6.8157 | 891.8601 | 2.7261
730 | 6.8257 | 882.8449 | 2.6985
731 | 6.8357 | 892.1556 | 2.727
732 | 6.8457 | 898.1519 | 2.7453
733 | 6.8557 | 900.2072 | 2.7516
734 | 6.8657 | 886.0032 | 2.7082
735 | 6.8757 | 911.0519 | 2.7848
736 | 6.8857 | 903.9206 | 2.763
737 | 6.8957 | 914.9382 | 2.7966
738 | 6.9057 | 888.908 | 2.7171
739 | 6.9157 | 917.8377 | 2.8055
740 | 6.9257 | 909.574 | 2.7802
741 | 6.9357 | 942.6406 | 2.8813
742 | 6.9457 | 971.7798 | 2.9704
743 | 6.9557 | 1003.1137 | 3.0662
744 | 6.9657 | 1061.1425 | 3.2435
745 | 6.9757 | 1094.2866 | 3.3448
746 | 6.9857 | 1243.5326 | 3.801
747 | 6.9957 | 1222.5109 | 3.7368
748 | 7.0056 | 1295.7762 | 3.9607
749 | 7.0156 | 1277.8429 | 3.9059
750 | 7.0256 | 1338.2877 | 4.0907
751 | 7.0356 | 1372.349 | 4.1948
752 | 7.0456 | 1456.5874 | 4.4523
753 | 7.0556 | 1370.2251 | 4.1883
754 | 7.0656 | 1426.4757 | 4.3602
755 | 7.0756 | 1480.6463 | 4.5258
756 | 7.0856 | 1412.5879 | 4.3178
757 | 7.0956 | 1283.2793 | 3.9225
758 | 7.1056 | 1278.2272 | 3.9071
759 | 7.1156 | 1182.9883 | 3.616
760 | 7.1256 | 1136.976 | 3.4753
761 | 7.1356 | 1003.7704 | 3.0682
762 | 7.1456 | 1031.8063 | 3.1539
763 | 7.1556 | 1031.7492 | 3.1537
764 | 7.1656 | 963.3139 | 2.9445
765 | 7.1756 | 899.0684 | 2.7481
766 | 7.1856 | 925.0184 | 2.8275
767 | 7.1956 | 871.8196 | 2.6648
768 | 7.2056 | 929.7127 | 2.8418
769 | 7.2156 | 836.1015 | 2.5557
770 | 7.2256 | 836.8608 | 2.558
771 | 7.2356 | 841.5873 | 2.5724
772 | 7.2456 | 838.7169 | 2.5637
773 | 7.2556 | 874.7569 | 2.6738
774 | 7.2656 | 844.6872 | 2.5819
775 | 7.2756 | 830.8659 | 2.5397
776 | 7.2856 | 822.5726 | 2.5143
777 | 7.2956 | 838.9248 | 2.5643
778 | 7.3056 | 874.1994 | 2.6721
779 | 7.3156 | 886.4998 | 2.7097
780 | 7.3256 | 867.4699 | 2.6515
781 | 7.3355 | 850.1048 | 2.5985
782 | 7.3455 | 850.9026 | 2.6009
783 | 7.3555 | 838.4467 | 2.5628
784 | 7.3655 | 832.6239 | 2.545
785 | 7.3755 | 841.6484 | 2.5726
786 | 7.3855 | 827.6221 | 2.5297
787 | 7.3955 | 821.3097 | 2.5105
788 | 7.4055 | 828.2214 | 2.5316
789 | 7.4155 | 819.4533 | 2.5048
790 | 7.4255 | 809.994 | 2.4759
791 | 7.4355 | 822.3093 | 2.5135
792 | 7.4455 | 847.0481 | 2.5891
793 | 7.4555 | 858.7345 | 2.6248
794 | 7.4655 | 866.79 | 2.6495
795 | 7.4755 | 876.5024 | 2.6792
796 | 7.4855 | 879.3008 | 2.6877
797 | 7.4955 | 876.5645 | 2.6793
798 | 7.5055 | 856.1886 | 2.6171
799 | 7.5155 | 825.6535 | 2.5237
800 | 7.5255 | 823.0175 | 2.5157
801 | 7.5355 | 828.2459 | 2.5317
802 | 7.5455 | 804.9308 | 2.4604
803 | 7.5555 | 784.0841 | 2.3967
804 | 7.5655 | 833.8349 | 2.5487
805 | 7.5755 | 774.8187 | 2.3683
806 | 7.5855 | 830.4217 | 2.5383
807 | 7.5955 | 834.8562 | 2.5519
808 | 7.6055 | 820.857 | 2.5091
809 | 7.6155 | 829.8985 | 2.5367
810 | 7.6255 | 830.4263 | 2.5383
811 | 7.6355 | 808.1136 | 2.4701
812 | 7.6455 | 788.9249 | 2.4115
813 | 7.6555 | 781.2871 | 2.3881
814 | 7.6654 | 797.5021 | 2.4377
815 | 7.6754 | 812.2103 | 2.4826
816 | 7.6854 | 799.457 | 2.4437
817 | 7.6954 | 794.666 | 2.429
818 | 7.7054 | 804.4093 | 2.4588
819 | 7.7154 | 800.2148 | 2.446
820 | 7.7254 | 797.6726 | 2.4382
821 | 7.7354 | 811.3784 | 2.4801
822 | 7.7454 | 813.9767 | 2.488
823 | 7.7554 | 795.1778 | 2.4306
824 | 7.7654 | 780.7959 | 2.3866
825 | 7.7754 | 776.9143 | 2.3748
826 | 7.7854 | 782.2405 | 2.391
827 | 7.7954 | 787.1101 | 2.4059
828 | 7.8054 | 793.8421 | 2.4265
829 | 7.8154 | 802.8899 | 2.4542
830 | 7.8254 | 785.5414 | 2.4011
831 | 7.8354 | 766.8435 | 2.344
832 | 7.8454 | 769.5666 | 2.3523
833 | 7.8554 | 774.3681 | 2.367
834 | 7.8654 | 760.1494 | 2.3235
835 | 7.8754 | 743.3509 | 2.2722
836 | 7.8854 | 739.6798 | 2.2609
837 | 7.8954 | 742.0376 | 2.2681
838 | 7.9054 | 747.7842 | 2.2857
839 | 7.9154 | 750.1876 | 2.2931
840 | 7.9254 | 753.5557 | 2.3034
841 | 7.9354 | 749.8223 | 2.2919
842 | 7.9454 | 747.2541 | 2.2841
843 | 7.9554 | 754.7345 | 2.307
844 | 7.9654 | 755.9058 | 2.3105
845 | 7.9754 | 759.3122 | 2.3209
846 | 7.9854 | 763.8109 | 2.3347
847 | 7.9954 | 754.125 | 2.3051
848 | 8.0053 | 746.4323 | 2.2816
849 | 8.0153 | 743.7387 | 2.2733
850 | 8.0253 | 751.7539 | 2.2978
851 | 8.0353 | 774.3419 | 2.3669
852 | 8.0453 | 769.3727 | 2.3517
853 | 8.0553 | 740.5855 | 2.2637
854 | 8.0653 | 738.2154 | 2.2565
855 | 8.0753 | 744.5496 | 2.2758
856 | 8.0853 | 734.1569 | 2.2441
857 | 8.0953 | 732.4075 | 2.2387
858 | 8.1053 | 744.2388 | 2.2749
859 | 8.1153 | 753.7094 | 2.3038
860 | 8.1253 | 743.1293 | 2.2715
861 | 8.1353 | 720.6472 | 2.2028
862 | 8.1453 | 707.3315 | 2.1621
863 | 8.1553 | 707.3884 | 2.1622
864 | 8.1653 | 719.3653 | 2.1988
865 | 8.1753 | 724.3066 | 2.2139
866 | 8.1853 | 727.0171 | 2.2222
867 | 8.1953 | 734.3283 | 2.2446
868 | 8.2053 | 725.8644 | 2.2187
869 | 8.2153 | 734.3682 | 2.2447
870 | 8.2253 | 747.084 | 2.2836
871 | 8.2353 | 715.8797 | 2.1882
872 | 8.2453 | 692.8735 | 2.1179
873 | 8.2553 | 698.589 | 2.1353
874 | 8.2653 | 707.7572 | 2.1634
875 | 8.2753 | 719.7422 | 2.2
876 | 8.2853 | 721.0539 | 2.204
877 | 8.2953 | 704.009 | 2.1519
878 | 8.3053 | 713.1827 | 2.1799
879 | 8.3153 | 749.6237 | 2.2913
880 | 8.3253 | 750.4955 | 2.294
881 | 8.3352 | 722.6087 | 2.2088
882 | 8.3452 | 711.6206 | 2.1752
883 | 8.3552 | 716.6547 | 2.1906
884 | 8.3652 | 710.4452 | 2.1716
885 | 8.3752 | 700.5826 | 2.1414
886 | 8.3852 | 692.9096 | 2.118
887 | 8.3952 | 687.7275 | 2.1021
888 | 8.4052 | 692.4011 | 2.1164
889 | 8.4152 | 698.0607 | 2.1337
890 | 8.4252 | 696.5324 | 2.1291
891 | 8.4352 | 698.4531 | 2.1349
892 | 8.4452 | 733.606 | 2.2424
893 | 8.4552 | 714.5975 | 2.1843
894 | 8.4652 | 697.6145 | 2.1324
895 | 8.4752 | 685.49 | 2.0953
896 | 8.4852 | 690.4633 | 2.1105
897 | 8.4952 | 687.497 | 2.1014
898 | 8.5052 | 700.5904 | 2.1415
899 | 8.5152 | 702.531 | 2.1474
900 | 8.5252 | 684.443 | 2.0921
901 | 8.5352 | 676.4194 | 2.0676
902 | 8.5452 | 672.4391 | 2.0554
903 | 8.5552 | 720.5974 | 2.2026
904 | 8.5652 | 748.6638 | 2.2884
905 | 8.5752 | 674.5158 | 2.0618
906 | 8.5852 | 717.5639 | 2.1933
907 | 8.5952 | 716.4402 | 2.1899
908 | 8.6052 | 667.381 | 2.0399
909 | 8.6152 | 686.3812 | 2.098
910 | 8.6252 | 687.3865 | 2.1011
911 | 8.6352 | 701.4293 | 2.144
912 | 8.6452 | 691.409 | 2.1134
913 | 8.6552 | 654.3755 | 2.0002
914 | 8.6651 | 690.3848 | 2.1103
915 | 8.6751 | 727.4079 | 2.2234
916 | 8.6851 | 710.3366 | 2.1712
917 | 8.6951 | 684.3235 | 2.0917
918 | 8.7051 | 625.3559 | 1.9115
919 | 8.7151 | 694.4671 | 2.1227
920 | 8.7251 | 645.3006 | 1.9725
921 | 8.7351 | 692.4338 | 2.1165
922 | 8.7451 | 669.3078 | 2.0458
923 | 8.7551 | 668.3729 | 2.043
924 | 8.7651 | 663.3969 | 2.0278
925 | 8.7751 | 589.3476 | 1.8014
926 | 8.7851 | 634.4887 | 1.9394
927 | 8.7951 | 628.4374 | 1.9209
928 | 8.8051 | 682.5042 | 2.0862
929 | 8.8151 | 645.4857 | 1.973
930 | 8.8251 | 671.6338 | 2.0529
931 | 8.8351 | 656.6273 | 2.0071
932 | 8.8451 | 657.5893 | 2.01
933 | 8.8551 | 673.6209 | 2.059
934 | 8.8651 | 672.5807 | 2.0558
935 | 8.8751 | 633.5143 | 1.9364
936 | 8.8851 | 618.6569 | 1.891
937 | 8.8951 | 621.6299 | 1.9001
938 | 8.9051 | 606.683 | 1.8544
939 | 8.9151 | 671.7583 | 2.0533
940 | 8.9251 | 648.6442 | 1.9827
941 | 8.9351 | 654.628 | 2.001
942 | 8.9451 | 624.6194 | 1.9092
943 | 8.9551 | 628.634 | 1.9215
944 | 8.9651 | 663.6761 | 2.0286
945 | 8.9751 | 652.6588 | 1.9949
946 | 8.9851 | 648.7243 | 1.9829
947 | 8.9951 | 602.515 | 1.8417
948 | 9.005 | 651.556 | 1.9916
949 | 9.015 | 629.5276 | 1.9242
950 | 9.025 | 577.4438 | 1.765
951 | 9.035 | 636.5955 | 1.9458
952 | 9.045 | 621.5692 | 1.8999
953 | 9.055 | 588.5111 | 1.7989
954 | 9.065 | 579.4527 | 1.7712
955 | 9.075 | 622.5221 | 1.9028
956 | 9.085 | 616.5253 | 1.8845
957 | 9.095 | 620.556 | 1.8968
958 | 9.105 | 650.6015 | 1.9887
959 | 9.115 | 619.5988 | 1.8939
960 | 9.125 | 587.5762 | 1.796
961 | 9.135 | 561.5189 | 1.7164
962 | 9.145 | 599.5531 | 1.8326
963 | 9.155 | 608.6121 | 1.8603
964 | 9.165 | 581.6193 | 1.7778
965 | 9.175 | 600.617 | 1.8359
966 | 9.185 | 636.7257 | 1.9462
967 | 9.195 | 650.7448 | 1.9891
968 | 9.205 | 619.7173 | 1.8943
969 | 9.215 | 606.7494 | 1.8546
970 | 9.225 | 624.7548 | 1.9097
971 | 9.235 | 576.7218 | 1.7628
972 | 9.245 | 580.7347 | 1.7751
973 | 9.255 | 591.7371 | 1.8087
974 | 9.265 | 591.7083 | 1.8086
975 | 9.275 | 564.6082 | 1.7258
976 | 9.285 | 583.6419 | 1.784
977 | 9.295 | 585.6866 | 1.7902
978 | 9.305 | 594.7268 | 1.8179
979 | 9.315 | 599.7231 | 1.8331
980 | 9.325 | 596.7182 | 1.824
981 | 9.3349 | 600.7534 | 1.8363
982 | 9.3449 | 618.7597 | 1.8913
983 | 9.3549 | 576.7171 | 1.7628
984 | 9.3649 | 576.7009 | 1.7628
985 | 9.3749 | 595.7221 | 1.8209
986 | 9.3849 | 591.774 | 1.8088
987 | 9.3949 | 566.6874 | 1.7322
988 | 9.4049 | 581.7286 | 1.7781
989 | 9.4149 | 595.7762 | 1.8211
990 | 9.4249 | 556.694 | 1.7016
991 | 9.4349 | 562.7094 | 1.72
992 | 9.4449 | 627.8031 | 1.919
993 | 9.4549 | 600.7677 | 1.8363
994 | 9.4649 | 538.6985 | 1.6466
995 | 9.4749 | 567.6948 | 1.7352
996 | 9.4849 | 571.6663 | 1.7474
997 | 9.4949 | 592.7403 | 1.8118
998 | 9.5049 | 573.7809 | 1.7538
999 | 9.5149 | 592.8054 | 1.812
1000 | 9.5249 | 516.7268 | 1.5795
1001 | 9.5349 | 610.8082 | 1.867
1002 | 9.5449 | 509.6239 | 1.5577
1003 | 9.5549 | 555.7056 | 1.6986
1004 | 9.5649 | 554.7333 | 1.6956
1005 | 9.5749 | 560.7711 | 1.7141
1006 | 9.5849 | 565.7696 | 1.7294
1007 | 9.5949 | 594.7242 | 1.8179
1008 | 9.6049 | 549.7236 | 1.6803
1009 | 9.6149 | 556.8044 | 1.702
1010 | 9.6249 | 595.8653 | 1.8213
1011 | 9.6349 | 553.883 | 1.693
1012 | 9.6449 | 605.9339 | 1.8521
1013 | 9.6549 | 573.8331 | 1.754
1014 | 9.6648 | 606.8131 | 1.8548
1015 | 9.6748 | 547.7476 | 1.6743
1016 | 9.6848 | 553.7629 | 1.6927
1017 | 9.6948 | 525.8418 | 1.6073
1018 | 9.7048 | 582.9032 | 1.7817
1019 | 9.7148 | 526.867 | 1.6104
1020 | 9.7248 | 557.9094 | 1.7053
1021 | 9.7348 | 550.8817 | 1.6839
1022 | 9.7448 | 526.8816 | 1.6105
1023 | 9.7548 | 598.8945 | 1.8306
1024 | 9.7648 | 526.8294 | 1.6103
1025 | 9.7748 | 558.905 | 1.7084
1026 | 9.7848 | 556.9215 | 1.7023
1027 | 9.7948 | 536.825 | 1.6409
1028 | 9.8048 | 540.8036 | 1.653
1029 | 9.8148 | 532.7378 | 1.6284
1030 | 9.8248 | 543.7421 | 1.662
1031 | 9.8348 | 514.7216 | 1.5733
1032 | 9.8448 | 536.7113 | 1.6405
1033 | 9.8548 | 523.7035 | 1.6008
1034 | 9.8648 | 541.6302 | 1.6556
1035 | 9.8748 | 531.4878 | 1.6246
1036 | 9.8848 | 505.2704 | 1.5444
1037 | 9.8948 | 524.0302 | 1.6018
1038 | 9.9048 | 563.7661 | 1.7232
1039 | 9.9148 | 535.4693 | 1.6367
1040 | 9.9248 | 515.0877 | 1.5744
1041 | 9.9348 | 511.6374 | 1.5639
1042 | 9.9448 | 541.2558 | 1.6544
1043 | 9.9548 | 550.6885 | 1.6833
1044 | 9.9648 | 477.0324 | 1.4581
1045 | 9.9748 | 524.5291 | 1.6033
1046 | 9.9848 | 541.0201 | 1.6537
1047 | 9.9948 | 533.5543 | 1.6309
1048 | 10.0047 | 519.0735 | 1.5866
1049 | 10.0147 | 509.8 | 1.5583
1050 | 10.0247 | 553.6397 | 1.6923
1051 | 10.0347 | 511.4959 | 1.5635
1052 | 10.0447 | 498.4984 | 1.5237
1053 | 10.0547 | 533.7531 | 1.6315
1054 | 10.0647 | 497.0426 | 1.5193
1055 | 10.0747 | 479.4781 | 1.4656
1056 | 10.0847 | 546.0545 | 1.6691
1057 | 10.0947 | 519.5202 | 1.588
1058 | 10.1047 | 504.0932 | 1.5408
1059 | 10.1147 | 489.691 | 1.4968
1060 | 10.1247 | 554.2932 | 1.6943
1061 | 10.1347 | 517.7551 | 1.5826
1062 | 10.1447 | 522.2026 | 1.5962
1063 | 10.1547 | 529.5369 | 1.6186
1064 | 10.1647 | 526.8421 | 1.6104
1065 | 10.1747 | 527.1409 | 1.6113
1066 | 10.1847 | 568.4159 | 1.7374
1067 | 10.1947 | 505.5223 | 1.5452
1068 | 10.2047 | 510.6375 | 1.5608
1069 | 10.2147 | 480.6819 | 1.4693
1070 | 10.2247 | 538.7567 | 1.6468
1071 | 10.2347 | 537.7709 | 1.6438
1072 | 10.2447 | 510.6854 | 1.561
1073 | 10.2547 | 479.6319 | 1.4661
1074 | 10.2647 | 526.7102 | 1.61
1075 | 10.2747 | 529.68 | 1.619
1076 | 10.2847 | 520.5873 | 1.5913
1077 | 10.2947 | 506.5443 | 1.5483
1078 | 10.3047 | 472.3761 | 1.4439
1079 | 10.3147 | 475.3724 | 1.453
1080 | 10.3247 | 482.3659 | 1.4744
1081 | 10.3346 | 473.2889 | 1.4467
1082 | 10.3446 | 528.394 | 1.6151
1083 | 10.3546 | 492.2689 | 1.5047
1084 | 10.3646 | 509.2907 | 1.5567
1085 | 10.3746 | 499.3537 | 1.5263
1086 | 10.3846 | 487.3623 | 1.4897
1087 | 10.3946 | 489.4369 | 1.496
1088 | 10.4046 | 472.4639 | 1.4442
1089 | 10.4146 | 483.5618 | 1.4781
1090 | 10.4246 | 480.6516 | 1.4692
1091 | 10.4346 | 515.76 | 1.5765
1092 | 10.4446 | 497.8344 | 1.5217
1093 | 10.4546 | 437.8105 | 1.3382
1094 | 10.4646 | 468.9216 | 1.4333
1095 | 10.4746 | 520.0108 | 1.5895
1096 | 10.4846 | 460.9861 | 1.4091
1097 | 10.4946 | 530.0896 | 1.6203
1098 | 10.5046 | 488.0692 | 1.4919
1099 | 10.5146 | 506.1273 | 1.5471
1100 | 10.5246 | 490.1219 | 1.4981
1101 | 10.5346 | 460.0708 | 1.4063
1102 | 10.5446 | 498.0768 | 1.5224
1103 | 10.5546 | 515.0714 | 1.5744
1104 | 10.5646 | 502.0075 | 1.5345
1105 | 10.5746 | 453.9184 | 1.3875
1106 | 10.5846 | 486.9042 | 1.4883
1107 | 10.5946 | 503.8843 | 1.5402
1108 | 10.6046 | 481.783 | 1.4726
1109 | 10.6146 | 512.7619 | 1.5673
1110 | 10.6246 | 512.7247 | 1.5672
1111 | 10.6346 | 424.5208 | 1.2976
1112 | 10.6446 | 486.5371 | 1.4872
1113 | 10.6546 | 424.4031 | 1.2972
1114 | 10.6645 | 436.3971 | 1.3339
1115 | 10.6745 | 475.4147 | 1.4532
1116 | 10.6845 | 475.4315 | 1.4532
1117 | 10.6945 | 438.3856 | 1.34
1118 | 10.7045 | 452.3971 | 1.3828
1119 | 10.7145 | 469.4648 | 1.435
1120 | 10.7245 | 458.5053 | 1.4015
1121 | 10.7345 | 410.5386 | 1.2549
1122 | 10.7445 | 507.7518 | 1.552
1123 | 10.7545 | 480.7619 | 1.4695
1124 | 10.7645 | 476.8082 | 1.4574
1125 | 10.7745 | 492.9195 | 1.5067
1126 | 10.7845 | 452.9412 | 1.3845
1127 | 10.7945 | 463.051 | 1.4154
1128 | 10.8045 | 469.1209 | 1.4339
1129 | 10.8145 | 490.1701 | 1.4983
1130 | 10.8245 | 469.1895 | 1.4341
1131 | 10.8345 | 469.2332 | 1.4343
1132 | 10.8445 | 466.2604 | 1.4252
1133 | 10.8545 | 478.2615 | 1.4619
1134 | 10.8645 | 452.3246 | 1.3826
1135 | 10.8745 | 446.2937 | 1.3642
1136 | 10.8845 | 473.2892 | 1.4467
1137 | 10.8945 | 483.2629 | 1.4772
1138 | 10.9045 | 450.2174 | 1.3762
1139 | 10.9145 | 447.2382 | 1.367
1140 | 10.9245 | 477.2812 | 1.4589
1141 | 10.9345 | 434.2431 | 1.3273
1142 | 10.9445 | 450.191 | 1.3761
1143 | 10.9545 | 442.1364 | 1.3515
1144 | 10.9645 | 418.0998 | 1.278
1145 | 10.9745 | 441.1421 | 1.3484
1146 | 10.9845 | 426.1131 | 1.3025
1147 | 10.9945 | 427.1027 | 1.3055
1148 | 11.0044 | 428.0923 | 1.3085
1149 | 11.0144 | 439.0311 | 1.342
1150 | 11.0244 | 473.0583 | 1.446
1151 | 11.0344 | 457.0652 | 1.3971
1152 | 11.0444 | 431.103 | 1.3177
1153 | 11.0544 | 426.0864 | 1.3024
1154 | 11.0644 | 442.0845 | 1.3513
1155 | 11.0744 | 435.1155 | 1.33
1156 | 11.0844 | 417.0799 | 1.2749
1157 | 11.0944 | 431.1632 | 1.3179
1158 | 11.1044 | 425.2177 | 1.2997
1159 | 11.1144 | 443.2584 | 1.3549
1160 | 11.1244 | 436.2811 | 1.3336
1161 | 11.1344 | 405.2163 | 1.2386
1162 | 11.1444 | 459.3165 | 1.404
1163 | 11.1544 | 431.3228 | 1.3184
1164 | 11.1644 | 417.3406 | 1.2757
1165 | 11.1744 | 445.3984 | 1.3614
1166 | 11.1844 | 438.4097 | 1.3401
1167 | 11.1944 | 433.4147 | 1.3248
1168 | 11.2044 | 435.4486 | 1.331
1169 | 11.2144 | 421.4331 | 1.2882
1170 | 11.2244 | 445.4316 | 1.3615
1171 | 11.2344 | 456.435 | 1.3952
1172 | 11.2444 | 419.3653 | 1.2819
1173 | 11.2544 | 399.3779 | 1.2208
1174 | 11.2644 | 415.452 | 1.2699
1175 | 11.2744 | 394.4331 | 1.2056
1176 | 11.2844 | 413.458 | 1.2638
1177 | 11.2944 | 446.4487 | 1.3646
1178 | 11.3044 | 431.4222 | 1.3187
1179 | 11.3144 | 423.4241 | 1.2943
1180 | 11.3244 | 407.4191 | 1.2453
1181 | 11.3343 | 425.4201 | 1.3004
1182 | 11.3443 | 472.4628 | 1.4442
1183 | 11.3543 | 416.4053 | 1.2728
1184 | 11.3643 | 393.3858 | 1.2024
1185 | 11.3743 | 417.5001 | 1.2762
1186 | 11.3843 | 377.4287 | 1.1537
1187 | 11.3943 | 393.4526 | 1.2026
1188 | 11.4043 | 420.484 | 1.2853
1189 | 11.4143 | 449.4769 | 1.3739
1190 | 11.4243 | 440.4933 | 1.3464
1191 | 11.4343 | 446.5311 | 1.3649
1192 | 11.4443 | 382.485 | 1.1691
1193 | 11.4543 | 415.5238 | 1.2701
1194 | 11.4643 | 393.5228 | 1.2029
1195 | 11.4743 | 395.5689 | 1.2091
1196 | 11.4843 | 393.5229 | 1.2029
1197 | 11.4943 | 369.5049 | 1.1294
1198 | 11.5043 | 430.575 | 1.3161
1199 | 11.5143 | 404.5469 | 1.2366
1200 | 11.5243 | 385.577 | 1.1786
1201 | 11.5343 | 378.5637 | 1.1571
1202 | 11.5443 | 428.5992 | 1.3101
1203 | 11.5543 | 416.6122 | 1.2734
1204 | 11.5643 | 435.5796 | 1.3314
1205 | 11.5743 | 415.6097 | 1.2704
1206 | 11.5843 | 398.609 | 1.2184
1207 | 11.5943 | 401.5974 | 1.2275
1208 | 11.6043 | 355.5558 | 1.0868
1209 | 11.6143 | 372.5653 | 1.1388
1210 | 11.6243 | 365.5766 | 1.1174
1211 | 11.6343 | 373.5809 | 1.1419
1212 | 11.6443 | 401.5927 | 1.2275
1213 | 11.6543 | 419.6306 | 1.2827
1214 | 11.6642 | 377.5479 | 1.154
1215 | 11.6742 | 392.572 | 1.2
1216 | 11.6842 | 403.6205 | 1.2337
1217 | 11.6942 | 346.5533 | 1.0593
1218 | 11.7042 | 389.6204 | 1.1909
1219 | 11.7142 | 395.6621 | 1.2094
1220 | 11.7242 | 383.6439 | 1.1727
1221 | 11.7342 | 366.6424 | 1.1207
1222 | 11.7442 | 358.6041 | 1.0961
1223 | 11.7542 | 405.6595 | 1.24
1224 | 11.7642 | 346.5684 | 1.0593
1225 | 11.7742 | 360.5833 | 1.1022
1226 | 11.7842 | 372.636 | 1.139
1227 | 11.7942 | 405.6621 | 1.24
1228 | 11.8042 | 380.6509 | 1.1635
1229 | 11.8142 | 382.6889 | 1.1697
1230 | 11.8242 | 357.6489 | 1.0932
1231 | 11.8342 | 368.6844 | 1.1269
1232 | 11.8442 | 400.7125 | 1.2248
1233 | 11.8542 | 372.6641 | 1.1391
1234 | 11.8642 | 351.6672 | 1.0749
1235 | 11.8742 | 379.7246 | 1.1607
1236 | 11.8842 | 372.6971 | 1.1392
1237 | 11.8942 | 370.7313 | 1.1332
1238 | 11.9042 | 409.7386 | 1.2524
1239 | 11.9142 | 410.7114 | 1.2554
1240 | 11.9242 | 382.6932 | 1.1698
1241 | 11.9342 | 380.6832 | 1.1636
1242 | 11.9442 | 373.6629 | 1.1422
1243 | 11.9542 | 379.6479 | 1.1604
1244 | 11.9642 | 366.6542 | 1.1207
1245 | 11.9742 | 376.6867 | 1.1514
1246 | 11.9842 | 361.7116 | 1.1056
1247 | 11.9942 | 403.7562 | 1.2341
1248 | 12.0041 | 380.7322 | 1.1638
1249 | 12.0141 | 343.7045 | 1.0506
1250 | 12.0241 | 345.6918 | 1.0567
1251 | 12.0341 | 367.7342 | 1.124
1252 | 12.0441 | 337.6889 | 1.0322
1253 | 12.0541 | 386.7414 | 1.1821
1254 | 12.0641 | 344.7438 | 1.0538
1255 | 12.0741 | 349.7696 | 1.0691
1256 | 12.0841 | 370.7836 | 1.1334
1257 | 12.0941 | 321.7351 | 0.98343
1258 | 12.1041 | 391.7596 | 1.1975
1259 | 12.1141 | 379.7738 | 1.1608
1260 | 12.1241 | 349.739 | 1.069
1261 | 12.1341 | 366.7401 | 1.121
1262 | 12.1441 | 359.7903 | 1.0998
1263 | 12.1541 | 374.7698 | 1.1455
1264 | 12.1641 | 357.7578 | 1.0935
1265 | 12.1741 | 348.7672 | 1.0661
1266 | 12.1841 | 355.7513 | 1.0874
1267 | 12.1941 | 342.7196 | 1.0476
1268 | 12.2041 | 363.7463 | 1.1118
1269 | 12.2141 | 338.7496 | 1.0354
1270 | 12.2241 | 353.7426 | 1.0813
1271 | 12.2341 | 348.7511 | 1.066
1272 | 12.2441 | 354.7274 | 1.0843
1273 | 12.2541 | 349.68 | 1.0688
1274 | 12.2641 | 333.7365 | 1.0201
1275 | 12.2741 | 336.7721 | 1.0294
1276 | 12.2841 | 346.7864 | 1.06
1277 | 12.2941 | 352.7899 | 1.0784
1278 | 12.3041 | 342.7494 | 1.0477
1279 | 12.3141 | 359.7918 | 1.0998
1280 | 12.3241 | 351.7794 | 1.0753
1281 | 12.334 | 344.8011 | 1.0539
1282 | 12.344 | 333.8364 | 1.0204
1283 | 12.354 | 351.8476 | 1.0755
1284 | 12.364 | 336.8489 | 1.0296
1285 | 12.374 | 314.7991 | 0.96223
1286 | 12.384 | 355.8213 | 1.0876
1287 | 12.394 | 335.7807 | 1.0264
1288 | 12.404 | 355.8145 | 1.0876
1289 | 12.414 | 338.8497 | 1.0357
1290 | 12.424 | 350.8916 | 1.0726
1291 | 12.434 | 326.8687 | 0.99912
1292 | 12.444 | 344.8635 | 1.0541
1293 | 12.454 | 349.8383 | 1.0693
1294 | 12.464 | 341.8389 | 1.0449
1295 | 12.474 | 347.8703 | 1.0633
1296 | 12.484 | 331.8517 | 1.0144
1297 | 12.494 | 305.831 | 0.93482
1298 | 12.504 | 336.8746 | 1.0297
1299 | 12.514 | 343.8716 | 1.0511
1300 | 12.524 | 323.8865 | 0.99001
1301 | 12.534 | 329.886 | 1.0083
1302 | 12.544 | 303.8881 | 0.92888
1303 | 12.554 | 308.9009 | 0.9442
1304 | 12.564 | 327.8944 | 1.0023
1305 | 12.574 | 311.884 | 0.95332
1306 | 12.584 | 304.8637 | 0.93186
1307 | 12.594 | 312.8645 | 0.95632
1308 | 12.604 | 344.9264 | 1.0543
1309 | 12.614 | 275.8566 | 0.8432
1310 | 12.624 | 314.87 | 0.96245
1311 | 12.634 | 322.9068 | 0.98701
1312 | 12.644 | 340.8999 | 1.042
1313 | 12.654 | 331.9274 | 1.0146
1314 | 12.6639 | 314.9313 | 0.96263
1315 | 12.6739 | 298.8769 | 0.91356
1316 | 12.6839 | 281.9104 | 0.8617
1317 | 12.6939 | 320.8929 | 0.98086
1318 | 12.7039 | 319.9047 | 0.97784
1319 | 12.7139 | 304.925 | 0.93205
1320 | 12.7239 | 288.8648 | 0.88296
1321 | 12.7339 | 306.8948 | 0.93807
1322 | 12.7439 | 300.8865 | 0.9197
1323 | 12.7539 | 292.8674 | 0.89519
1324 | 12.7639 | 344.9556 | 1.0544
1325 | 12.7739 | 340.9747 | 1.0422
1326 | 12.7839 | 325.9507 | 0.99632
1327 | 12.7939 | 293.9067 | 0.89837
1328 | 12.8039 | 326.9504 | 0.99937
1329 | 12.8139 | 332.9543 | 1.0177
1330 | 12.8239 | 308.9434 | 0.94433
1331 | 12.8339 | 339.9935 | 1.0392
1332 | 12.8439 | 305.9636 | 0.93522
1333 | 12.8539 | 288.9616 | 0.88325
1334 | 12.8639 | 293.9944 | 0.89864
1335 | 12.8739 | 293.9546 | 0.89852
1336 | 12.8839 | 332.0327 | 1.0149
1337 | 12.8939 | 296.9978 | 0.90782
1338 | 12.9039 | 303.0249 | 0.92624
1339 | 12.9139 | 294.0297 | 0.89874
1340 | 12.9239 | 294.0321 | 0.89875
1341 | 12.9339 | 289.0203 | 0.88343
1342 | 12.9439 | 293.0228 | 0.89567
1343 | 12.9539 | 276.0176 | 0.84369
1344 | 12.9639 | 280.0002 | 0.85586
1345 | 12.9739 | 289.0555 | 0.88354
1346 | 12.9839 | 293.0738 | 0.89582
1347 | 12.9939 | 317.0775 | 0.96919
1348 | 13.0038 | 292.0716 | 0.89276
1349 | 13.0138 | 261.9984 | 0.80084
1350 | 13.0238 | 276.0375 | 0.84375
1351 | 13.0338 | 273.0489 | 0.83461
1352 | 13.0438 | 305.0864 | 0.93254
1353 | 13.0538 | 300.0953 | 0.91729
1354 | 13.0638 | 298.0633 | 0.91107
1355 | 13.0738 | 293.0858 | 0.89586
1356 | 13.0838 | 302.1196 | 0.92347
1357 | 13.0938 | 309.0791 | 0.94475
1358 | 13.1038 | 312.0707 | 0.95389
1359 | 13.1138 | 310.0851 | 0.94782
1360 | 13.1238 | 249.0548 | 0.76127
1361 | 13.1338 | 300.1159 | 0.91735
1362 | 13.1438 | 279.0995 | 0.85311
1363 | 13.1538 | 284.1358 | 0.8685
1364 | 13.1638 | 306.1123 | 0.93568
1365 | 13.1738 | 290.1068 | 0.88675
1366 | 13.1838 | 270.104 | 0.82561
1367 | 13.1938 | 281.1182 | 0.85928
1368 | 13.2038 | 289.152 | 0.88384
1369 | 13.2138 | 274.1148 | 0.83787
1370 | 13.2238 | 249.1102 | 0.76144
1371 | 13.2338 | 298.1191 | 0.91124
1372 | 13.2438 | 285.0934 | 0.87143
1373 | 13.2538 | 284.1185 | 0.86845
1374 | 13.2638 | 285.0979 | 0.87144
1375 | 13.2738 | 269.0643 | 0.82243
1376 | 13.2838 | 274.116 | 0.83788
1377 | 13.2938 | 276.1025 | 0.84395
1378 | 13.3038 | 259.0954 | 0.79196
1379 | 13.3138 | 306.1566 | 0.93581
1380 | 13.3238 | 251.0952 | 0.76751
1381 | 13.3337 | 252.1285 | 0.77067
1382 | 13.3437 | 264.1141 | 0.8073
1383 | 13.3537 | 272.1205 | 0.83178
1384 | 13.3637 | 263.1425 | 0.80433
1385 | 13.3737 | 254.1205 | 0.77676
1386 | 13.3837 | 265.1328 | 0.81042
1387 | 13.3937 | 274.1424 | 0.83796
1388 | 13.4037 | 258.1184 | 0.78898
1389 | 13.4137 | 295.1754 | 0.90225
1390 | 13.4237 | 274.2255 | 0.83821
1391 | 13.4337 | 259.1858 | 0.79224
1392 | 13.4437 | 276.1901 | 0.84422
1393 | 13.4537 | 266.1894 | 0.81365
1394 | 13.4637 | 242.1325 | 0.74011
1395 | 13.4737 | 265.1842 | 0.81057
1396 | 13.4837 | 254.2008 | 0.777
1397 | 13.4937 | 275.2157 | 0.84124
1398 | 13.5037 | 257.196 | 0.78616
1399 | 13.5137 | 299.2079 | 0.91457
1400 | 13.5237 | 282.2316 | 0.86268
1401 | 13.5337 | 261.1962 | 0.79838
1402 | 13.5437 | 269.2188 | 0.82291
1403 | 13.5537 | 269.2429 | 0.82298
1404 | 13.5637 | 246.1902 | 0.75252
1405 | 13.5737 | 259.2071 | 0.7923
1406 | 13.5837 | 230.1832 | 0.70359
1407 | 13.5937 | 248.2034 | 0.75867
1408 | 13.6037 | 253.2367 | 0.77405
1409 | 13.6137 | 239.2122 | 0.73119
1410 | 13.6237 | 220.1947 | 0.67306
1411 | 13.6337 | 248.2319 | 0.75876
1412 | 13.6437 | 215.1912 | 0.65776
1413 | 13.6537 | 250.2205 | 0.76484
1414 | 13.6636 | 263.2159 | 0.80456
1415 | 13.6736 | 255.226 | 0.78014
1416 | 13.6836 | 256.2491 | 0.78326
1417 | 13.6936 | 267.2538 | 0.8169
1418 | 13.7036 | 288.3041 | 0.88124
1419 | 13.7136 | 272.2731 | 0.83224
1420 | 13.7236 | 264.2501 | 0.80772
1421 | 13.7336 | 243.2592 | 0.74356
1422 | 13.7436 | 252.2434 | 0.77102
1423 | 13.7536 | 259.2677 | 0.79249
1424 | 13.7636 | 252.262 | 0.77108
1425 | 13.7736 | 256.2413 | 0.78324
1426 | 13.7836 | 234.2279 | 0.71595
1427 | 13.7936 | 264.2745 | 0.80779
1428 | 13.8036 | 254.265 | 0.7772
1429 | 13.8136 | 231.2351 | 0.7068
1430 | 13.8236 | 214.2298 | 0.65482
1431 | 13.8336 | 233.2387 | 0.71293
1432 | 13.8436 | 232.2425 | 0.70988
1433 | 13.8536 | 250.298 | 0.76507
1434 | 13.8636 | 225.2627 | 0.68855
1435 | 13.8736 | 244.2684 | 0.74664
1436 | 13.8836 | 249.2799 | 0.76196
1437 | 13.8936 | 208.2561 | 0.63657
1438 | 13.9036 | 252.2871 | 0.77115
1439 | 13.9136 | 237.3128 | 0.72538
1440 | 13.9236 | 223.3052 | 0.68256
1441 | 13.9336 | 239.3142 | 0.7315
1442 | 13.9436 | 256.3181 | 0.78347
1443 | 13.9536 | 252.3022 | 0.7712
1444 | 13.9636 | 238.3045 | 0.72841
1445 | 13.9736 | 254.3362 | 0.77742
1446 | 13.9836 | 237.3238 | 0.72541
1447 | 13.9936 | 271.3753 | 0.8295
1448 | 14.0035 | 297.3926 | 0.90902
1449 | 14.0135 | 238.352 | 0.72856
1450 | 14.0235 | 226.3525 | 0.69188
1451 | 14.0335 | 240.3468 | 0.73466
1452 | 14.0435 | 248.3555 | 0.75913
1453 | 14.0535 | 257.3802 | 0.78672
1454 | 14.0635 | 233.3439 | 0.71325
1455 | 14.0735 | 252.353 | 0.77135
1456 | 14.0835 | 238.3624 | 0.72859
1457 | 14.0935 | 219.3047 | 0.67034
1458 | 14.1035 | 238.322 | 0.72847
1459 | 14.1135 | 226.3311 | 0.69181
1460 | 14.1235 | 250.3373 | 0.76519
1461 | 14.1335 | 249.3641 | 0.76222
1462 | 14.1435 | 276.4078 | 0.84488
1463 | 14.1535 | 262.4034 | 0.80207
1464 | 14.1635 | 237.3972 | 0.72564
1465 | 14.1735 | 220.352 | 0.67354
1466 | 14.1835 | 227.3618 | 0.69496
1467 | 14.1935 | 243.3541 | 0.74385
1468 | 14.2035 | 256.3828 | 0.78367
1469 | 14.2135 | 236.388 | 0.72255
1470 | 14.2235 | 225.3651 | 0.68886
1471 | 14.2335 | 235.3847 | 0.71949
1472 | 14.2435 | 239.4048 | 0.73178
1473 | 14.2535 | 219.4047 | 0.67064
1474 | 14.2635 | 231.3999 | 0.70731
1475 | 14.2735 | 208.3773 | 0.63694
1476 | 14.2835 | 225.3934 | 0.68895
1477 | 14.2935 | 197.3906 | 0.60335
1478 | 14.3035 | 202.4108 | 0.6187
1479 | 14.3135 | 212.4087 | 0.64926
1480 | 14.3235 | 209.4225 | 0.64013
1481 | 14.3334 | 222.4504 | 0.67995
1482 | 14.3434 | 218.4338 | 0.66767
1483 | 14.3534 | 202.4182 | 0.61872
1484 | 14.3634 | 210.4238 | 0.64319
1485 | 14.3734 | 229.4284 | 0.70128
1486 | 14.3834 | 207.4046 | 0.63396
1487 | 14.3934 | 224.4486 | 0.68606
1488 | 14.4034 | 202.4057 | 0.61868
1489 | 14.4134 | 195.3934 | 0.59725
1490 | 14.4234 | 220.4232 | 0.67376
1491 | 14.4334 | 179.3796 | 0.5483
1492 | 14.4434 | 231.4279 | 0.70739
1493 | 14.4534 | 200.4166 | 0.6126
1494 | 14.4634 | 191.4107 | 0.58507
1495 | 14.4734 | 217.4572 | 0.66469
1496 | 14.4834 | 204.425 | 0.62485
1497 | 14.4934 | 215.4355 | 0.65851
1498 | 14.5034 | 225.4538 | 0.68913
1499 | 14.5134 | 195.4235 | 0.59734
1500 | 14.5234 | 188.4518 | 0.57603
1501 | 14.5334 | 206.4645 | 0.63109
1502 | 14.5434 | 220.4828 | 0.67394
1503 | 14.5534 | 200.4727 | 0.61277
1504 | 14.5634 | 209.4595 | 0.64024
1505 | 14.5734 | 203.4646 | 0.62192
1506 | 14.5834 | 209.4832 | 0.64032
1507 | 14.5934 | 202.4972 | 0.61896
1508 | 14.6034 | 205.4959 | 0.62813
1509 | 14.6134 | 184.4816 | 0.5639
1510 | 14.6234 | 234.5418 | 0.71691
1511 | 14.6334 | 189.5088 | 0.57926
1512 | 14.6434 | 216.5127 | 0.6618
1513 | 14.6534 | 189.509 | 0.57926
1514 | 14.6633 | 199.543 | 0.60993
1515 | 14.6733 | 195.5294 | 0.59766
1516 | 14.6833 | 201.5225 | 0.61598
1517 | 14.6933 | 195.5386 | 0.59769
1518 | 14.7033 | 192.4841 | 0.58836
1519 | 14.7133 | 211.5263 | 0.64656
1520 | 14.7233 | 176.4978 | 0.53949
1521 | 14.7333 | 171.4737 | 0.52413
1522 | 14.7433 | 188.5307 | 0.57627
1523 | 14.7533 | 176.5272 | 0.53958
1524 | 14.7633 | 217.5592 | 0.665
1525 | 14.7733 | 186.5339 | 0.57017
1526 | 14.7833 | 185.5269 | 0.56709
1527 | 14.7933 | 176.5031 | 0.53951
1528 | 14.8033 | 192.5262 | 0.58848
1529 | 14.8133 | 215.5727 | 0.65893
1530 | 14.8233 | 178.527 | 0.54569
1531 | 14.8333 | 164.5058 | 0.50284
1532 | 14.8433 | 212.5457 | 0.64968
1533 | 14.8533 | 216.5529 | 0.66193
1534 | 14.8633 | 193.5528 | 0.59162
1535 | 14.8733 | 188.5577 | 0.57635
1536 | 14.8833 | 192.5656 | 0.5886
1537 | 14.8933 | 194.5462 | 0.59466
1538 | 14.9033 | 166.5441 | 0.50907
1539 | 14.9133 | 211.5702 | 0.6467
1540 | 14.9233 | 194.5597 | 0.5947
1541 | 14.9333 | 183.5695 | 0.56111
1542 | 14.9433 | 184.5784 | 0.56419
1543 | 14.9533 | 169.5527 | 0.51826
1544 | 14.9633 | 188.5619 | 0.57637
1545 | 14.9733 | 163.5522 | 0.49992
1546 | 14.9833 | 203.5867 | 0.62229
1547 | 14.9933 | 187.5818 | 0.57337
1548 | 15.0032 | 176.5501 | 0.53965
1549 | 15.0132 | 195.5826 | 0.59783
1550 | 15.0232 | 211.6295 | 0.64688
1551 | 15.0332 | 169.5776 | 0.51834
1552 | 15.0432 | 191.597 | 0.58564
1553 | 15.0532 | 190.5938 | 0.58258
1554 | 15.0632 | 183.6121 | 0.56124
1555 | 15.0732 | 186.6146 | 0.57041
1556 | 15.0832 | 165.6044 | 0.50619
1557 | 15.0932 | 197.624 | 0.60407
1558 | 15.1032 | 189.6185 | 0.5796
1559 | 15.1132 | 173.5807 | 0.53057
1560 | 15.1232 | 185.6311 | 0.56741
1561 | 15.1332 | 175.6336 | 0.53685
1562 | 15.1432 | 188.6395 | 0.5766
1563 | 15.1532 | 196.658 | 0.60111
1564 | 15.1632 | 180.6399 | 0.55215
1565 | 15.1732 | 135.5729 | 0.4144
1566 | 15.1832 | 175.6318 | 0.53684
1567 | 15.1932 | 175.6156 | 0.53679
1568 | 15.2032 | 172.6288 | 0.52766
1569 | 15.2132 | 200.67 | 0.61338
1570 | 15.2232 | 178.6318 | 0.54601
1571 | 15.2332 | 162.6322 | 0.49711
1572 | 15.2432 | 178.6568 | 0.54609
1573 | 15.2532 | 183.6571 | 0.56137
1574 | 15.2632 | 199.6739 | 0.61033
1575 | 15.2732 | 160.6556 | 0.49107
1576 | 15.2832 | 191.6953 | 0.58594
1577 | 15.2932 | 170.6862 | 0.52173
1578 | 15.3032 | 158.6828 | 0.48504
1579 | 15.3132 | 179.6953 | 0.54926
1580 | 15.3232 | 176.6808 | 0.54005
1581 | 15.3331 | 175.6807 | 0.53699
1582 | 15.3431 | 165.6926 | 0.50646
1583 | 15.3531 | 150.6663 | 0.46053
1584 | 15.3631 | 171.6754 | 0.52475
1585 | 15.3731 | 170.6702 | 0.52168
1586 | 15.3831 | 157.6706 | 0.48194
1587 | 15.3931 | 166.6771 | 0.50947
1588 | 15.4031 | 173.7106 | 0.53097
1589 | 15.4131 | 186.7204 | 0.57074
1590 | 15.4231 | 171.6991 | 0.52482
1591 | 15.4331 | 164.7035 | 0.50344
1592 | 15.4431 | 171.7151 | 0.52487
1593 | 15.4531 | 149.6688 | 0.45748
1594 | 15.4631 | 167.6725 | 0.51252
1595 | 15.4731 | 175.6996 | 0.53705
1596 | 15.4831 | 153.6799 | 0.46975
1597 | 15.4931 | 174.7034 | 0.53401
1598 | 15.5031 | 149.7062 | 0.4576
1599 | 15.5131 | 162.7174 | 0.49737
1600 | 15.5231 | 178.7399 | 0.54634
1601 | 15.5331 | 169.7208 | 0.51878
1602 | 15.5431 | 154.679 | 0.4728
1603 | 15.5531 | 161.7112 | 0.49429
1604 | 15.5631 | 169.7014 | 0.51872
1605 | 15.5731 | 164.7084 | 0.50346
1606 | 15.5831 | 175.7529 | 0.53721
1607 | 15.5931 | 171.7571 | 0.525
1608 | 15.6031 | 143.712 | 0.43928
1609 | 15.6131 | 169.75 | 0.51887
1610 | 15.6231 | 170.718 | 0.52182
1611 | 15.6331 | 168.7193 | 0.51572
1612 | 15.6431 | 158.7362 | 0.4852
1613 | 15.6531 | 180.7384 | 0.55245
1614 | 15.663 | 147.727 | 0.45155
1615 | 15.673 | 156.7671 | 0.47918
1616 | 15.683 | 159.7679 | 0.48835
1617 | 15.693 | 175.7689 | 0.53726
1618 | 15.703 | 175.7905 | 0.53733
1619 | 15.713 | 164.7627 | 0.50362
1620 | 15.723 | 154.7555 | 0.47303
1621 | 15.733 | 159.7356 | 0.48826
1622 | 15.743 | 146.7178 | 0.44846
1623 | 15.753 | 157.7629 | 0.48223
1624 | 15.763 | 143.7359 | 0.43935
1625 | 15.773 | 144.7482 | 0.44244
1626 | 15.783 | 160.7764 | 0.49144
1627 | 15.793 | 155.7612 | 0.47611
1628 | 15.803 | 151.7885 | 0.46396
1629 | 15.813 | 165.7922 | 0.50677
1630 | 15.823 | 167.7855 | 0.51286
1631 | 15.833 | 149.7807 | 0.45783
1632 | 15.843 | 186.8155 | 0.57103
1633 | 15.853 | 172.8045 | 0.5282
1634 | 15.863 | 157.7959 | 0.48233
1635 | 15.873 | 169.8037 | 0.51903
1636 | 15.883 | 151.8028 | 0.46401
1637 | 15.893 | 141.7768 | 0.43336
1638 | 15.903 | 137.7968 | 0.4212
1639 | 15.913 | 123.7509 | 0.37826
1640 | 15.923 | 151.7961 | 0.46399
1641 | 15.933 | 141.8048 | 0.43345
1642 | 15.943 | 165.821 | 0.50686
1643 | 15.953 | 141.814 | 0.43348
1644 | 15.963 | 136.8222 | 0.41822
1645 | 15.973 | 160.8342 | 0.49161
1646 | 15.983 | 155.8213 | 0.47629
1647 | 15.993 | 147.8194 | 0.45183
1648 | 16.0029 | 134.8069 | 0.41206
1649 | 16.0129 | 162.8243 | 0.4977
1650 | 16.0229 | 165.8404 | 0.50692
1651 | 16.0329 | 165.8332 | 0.50689
1652 | 16.0429 | 145.8282 | 0.44575
1653 | 16.0529 | 147.8361 | 0.45188
1654 | 16.0629 | 161.8205 | 0.49463
1655 | 16.0729 | 144.8131 | 0.44264
1656 | 16.0829 | 134.821 | 0.4121
1657 | 16.0929 | 146.8463 | 0.44886
1658 | 16.1029 | 140.8434 | 0.43051
1659 | 16.1129 | 144.8696 | 0.44282
1660 | 16.1229 | 150.8752 | 0.46117
1661 | 16.1329 | 151.8634 | 0.46419
1662 | 16.1429 | 124.8375 | 0.38158
1663 | 16.1529 | 151.857 | 0.46417
1664 | 16.1629 | 145.8653 | 0.44586
1665 | 16.1729 | 140.8684 | 0.43058
1666 | 16.1829 | 141.9007 | 0.43374
1667 | 16.1929 | 145.9046 | 0.44598
1668 | 16.2029 | 131.8865 | 0.40313
1669 | 16.2129 | 134.887 | 0.4123
1670 | 16.2229 | 116.8716 | 0.35724
1671 | 16.2329 | 141.8701 | 0.43365
1672 | 16.2429 | 135.8823 | 0.41534
1673 | 16.2529 | 132.8671 | 0.40613
1674 | 16.2629 | 139.8839 | 0.42758
1675 | 16.2729 | 118.8886 | 0.3634
1676 | 16.2829 | 133.903 | 0.40929
1677 | 16.2929 | 126.8895 | 0.38786
1678 | 16.3029 | 128.879 | 0.39394
1679 | 16.3129 | 152.9084 | 0.46739
1680 | 16.3229 | 139.9105 | 0.42766
1681 | 16.3328 | 133.9169 | 0.40934
1682 | 16.3428 | 122.9111 | 0.3757
1683 | 16.3528 | 142.9212 | 0.43686
1684 | 16.3628 | 131.9067 | 0.40319
1685 | 16.3728 | 118.9017 | 0.36344
1686 | 16.3828 | 118.9064 | 0.36345
1687 | 16.3928 | 141.9224 | 0.43381
1688 | 16.4028 | 114.8943 | 0.35119
1689 | 16.4128 | 104.8932 | 0.32062
1690 | 16.4228 | 113.8999 | 0.34815
1691 | 16.4328 | 129.9088 | 0.39709
1692 | 16.4428 | 106.8916 | 0.32673
1693 | 16.4528 | 151.9054 | 0.46432
1694 | 16.4628 | 115.8879 | 0.35423
1695 | 16.4728 | 131.9186 | 0.40323
1696 | 16.4828 | 143.9368 | 0.43996
1697 | 16.4928 | 110.8994 | 0.33898
1698 | 16.5028 | 115.9221 | 0.35433
1699 | 16.5128 | 115.9231 | 0.35434
1700 | 16.5228 | 115.9376 | 0.35438
1701 | 16.5328 | 120.9617 | 0.36974
1702 | 16.5428 | 132.9511 | 0.40638
1703 | 16.5528 | 122.9633 | 0.37586
1704 | 16.5628 | 104.9264 | 0.32072
1705 | 16.5728 | 123.9495 | 0.37887
1706 | 16.5828 | 129.9696 | 0.39727
1707 | 16.5928 | 132.9832 | 0.40648
1708 | 16.6028 | 132.0044 | 0.40349
1709 | 16.6128 | 118.973 | 0.36366
1710 | 16.6228 | 123.9749 | 0.37895
1711 | 16.6328 | 120.959 | 0.36973
1712 | 16.6428 | 141.9825 | 0.43399
1713 | 16.6528 | 115.9779 | 0.3545
1714 | 16.6627 | 140 | 0.42793
1715 | 16.6727 | 128.9745 | 0.39423
1716 | 16.6827 | 117.9709 | 0.3606
1717 | 16.6927 | 113.9788 | 0.34839
1718 | 16.7027 | 129.9868 | 0.39732
1719 | 16.7127 | 136.9773 | 0.41869
1720 | 16.7227 | 119.9557 | 0.36666
1721 | 16.7327 | 123.9756 | 0.37895
1722 | 16.7427 | 122.9819 | 0.37591
1723 | 16.7527 | 149.0026 | 0.45545
1724 | 16.7627 | 125.9951 | 0.38512
1725 | 16.7727 | 101.9654 | 0.31167
1726 | 16.7827 | 125.9979 | 0.38513
1727 | 16.7927 | 122.9889 | 0.37593
1728 | 16.8027 | 127.996 | 0.39124
1729 | 16.8127 | 102.9797 | 0.31477
1730 | 16.8227 | 118.0063 | 0.3607
1731 | 16.8327 | 103.9943 | 0.31787
1732 | 16.8427 | 119.998 | 0.36679
1733 | 16.8527 | 116.0061 | 0.35459
1734 | 16.8627 | 142.0388 | 0.43416
1735 | 16.8727 | 99.9993 | 0.30566
1736 | 16.8827 | 108.0173 | 0.33017
1737 | 16.8927 | 111.0265 | 0.33937
1738 | 16.9027 | 107.0222 | 0.32713
1739 | 16.9127 | 106.0126 | 0.32404
1740 | 16.9227 | 128.0389 | 0.39137
1741 | 16.9327 | 104.0203 | 0.31795
1742 | 16.9427 | 127.04 | 0.38832
1743 | 16.9527 | 109.0334 | 0.33328
1744 | 16.9627 | 111.0456 | 0.33943
1745 | 16.9727 | 131.0528 | 0.40058
1746 | 16.9827 | 116.0423 | 0.3547
1747 | 16.9927 | 115.0479 | 0.35166
1748 | 17.0026 | 121.0409 | 0.36998
1749 | 17.0126 | 123.0566 | 0.37614
1750 | 17.0226 | 113.0475 | 0.34555
1751 | 17.0326 | 107.035 | 0.32717
1752 | 17.0426 | 101.0317 | 0.30882
1753 | 17.0526 | 97.0386 | 0.29661
1754 | 17.0626 | 107.0411 | 0.32719
1755 | 17.0726 | 116.0418 | 0.3547
1756 | 17.0826 | 113.0577 | 0.34558
1757 | 17.0926 | 95.0248 | 0.29046
1758 | 17.1026 | 114.0589 | 0.34864
1759 | 17.1126 | 117.0623 | 0.35782
1760 | 17.1226 | 125.0819 | 0.38233
1761 | 17.1326 | 113.0673 | 0.34561
1762 | 17.1426 | 119.0752 | 0.36397
1763 | 17.1526 | 96.0432 | 0.29357
1764 | 17.1626 | 113.0636 | 0.3456
1765 | 17.1726 | 117.072 | 0.35785
1766 | 17.1826 | 105.0761 | 0.32118
1767 | 17.1926 | 101.0668 | 0.30893
1768 | 17.2026 | 125.097 | 0.38238
1769 | 17.2126 | 129.104 | 0.39463
1770 | 17.2226 | 109.0934 | 0.33346
1771 | 17.2326 | 114.0998 | 0.34876
1772 | 17.2426 | 115.1144 | 0.35186
1773 | 17.2526 | 98.0919 | 0.29983
1774 | 17.2626 | 99.1058 | 0.30293
1775 | 17.2726 | 91.0874 | 0.27842
1776 | 17.2826 | 101.0881 | 0.30899
1777 | 17.2926 | 118.1094 | 0.36102
1778 | 17.3026 | 89.0789 | 0.27228
1779 | 17.3126 | 116.1006 | 0.35488
1780 | 17.3226 | 101.0902 | 0.309
1781 | 17.3325 | 87.0773 | 0.26616
1782 | 17.3425 | 85.0785 | 0.26005
1783 | 17.3525 | 106.0884 | 0.32427
1784 | 17.3625 | 91.0724 | 0.27838
1785 | 17.3725 | 123.109 | 0.3763
1786 | 17.3825 | 109.0982 | 0.33347
1787 | 17.3925 | 98.0828 | 0.2998
1788 | 17.4025 | 120.1265 | 0.36718
1789 | 17.4125 | 102.106 | 0.3121
1790 | 17.4225 | 86.1037 | 0.26319
1791 | 17.4325 | 94.1106 | 0.28766
1792 | 17.4425 | 110.1286 | 0.33662
1793 | 17.4525 | 86.1102 | 0.26321
1794 | 17.4625 | 104.1389 | 0.31832
1795 | 17.4725 | 96.1317 | 0.29384
1796 | 17.4825 | 122.174 | 0.37344
1797 | 17.4925 | 119.1664 | 0.36425
1798 | 17.5025 | 89.1298 | 0.27244
1799 | 17.5125 | 111.1367 | 0.33971
1800 | 17.5225 | 100.1306 | 0.30606
1801 | 17.5325 | 96.1117 | 0.29378
1802 | 17.5425 | 105.1317 | 0.32135
1803 | 17.5525 | 75.1205 | 0.22962
1804 | 17.5625 | 96.1389 | 0.29386
1805 | 17.5725 | 98.133 | 0.29996
1806 | 17.5825 | 91.1225 | 0.27853
1807 | 17.5925 | 91.1383 | 0.27858
1808 | 17.6025 | 92.1157 | 0.28157
1809 | 17.6125 | 93.1179 | 0.28463
1810 | 17.6225 | 101.1184 | 0.30908
1811 | 17.6325 | 82.1028 | 0.25096
1812 | 17.6425 | 105.1195 | 0.32131
1813 | 17.6525 | 79.1098 | 0.24181
1814 | 17.6624 | 120.1495 | 0.36725
1815 | 17.6724 | 88.1361 | 0.2694
1816 | 17.6824 | 88.1477 | 0.26944
1817 | 17.6924 | 96.1349 | 0.29385
1818 | 17.7024 | 87.1272 | 0.26632
1819 | 17.7124 | 82.119 | 0.25101
1820 | 17.7224 | 91.128 | 0.27855
1821 | 17.7324 | 98.132 | 0.29995
1822 | 17.7424 | 94.1345 | 0.28774
1823 | 17.7524 | 93.1577 | 0.28475
1824 | 17.7624 | 102.1618 | 0.31227
1825 | 17.7724 | 93.1546 | 0.28474
1826 | 17.7824 | 103.1703 | 0.31536
1827 | 17.7924 | 86.1497 | 0.26333
1828 | 17.8024 | 86.1596 | 0.26336
1829 | 17.8124 | 112.172 | 0.34287
1830 | 17.8224 | 99.1712 | 0.30313
1831 | 17.8324 | 92.1533 | 0.28168
1832 | 17.8424 | 84.1335 | 0.25717
1833 | 17.8524 | 92.1803 | 0.28176
1834 | 17.8624 | 76.1737 | 0.23284
1835 | 17.8724 | 83.1848 | 0.25427
1836 | 17.8824 | 92.2009 | 0.28183
1837 | 17.8924 | 91.202 | 0.27877
1838 | 17.9024 | 99.2024 | 0.30323
1839 | 17.9124 | 89.1878 | 0.27262
1840 | 17.9224 | 92.1961 | 0.28181
1841 | 17.9324 | 69.1928 | 0.2115
1842 | 17.9424 | 82.1921 | 0.25123
1843 | 17.9524 | 86.2106 | 0.26352
1844 | 17.9624 | 89.2132 | 0.27269
1845 | 17.9724 | 82.196 | 0.25124
1846 | 17.9824 | 102.2367 | 0.3125
1847 | 17.9924 | 83.2288 | 0.2544
1848 | 18.0023 | 106.2578 | 0.32479
1849 | 18.0123 | 90.2427 | 0.27584
1850 | 18.0223 | 75.2165 | 0.22991
1851 | 18.0323 | 79.2191 | 0.24214
1852 | 18.0423 | 87.2275 | 0.26662
1853 | 18.0523 | 99.2383 | 0.30334
1854 | 18.0623 | 88.2304 | 0.26969
1855 | 18.0723 | 80.238 | 0.24526
1856 | 18.0823 | 75.2273 | 0.22994
1857 | 18.0923 | 76.2284 | 0.233
1858 | 18.1023 | 85.2554 | 0.2606
1859 | 18.1123 | 86.2528 | 0.26364
1860 | 18.1223 | 77.2254 | 0.23605
1861 | 18.1323 | 72.2288 | 0.22078
1862 | 18.1423 | 77.2338 | 0.23608
1863 | 18.1523 | 84.2475 | 0.25751
1864 | 18.1623 | 77.2297 | 0.23606
1865 | 18.1723 | 75.2408 | 0.22998
1866 | 18.1823 | 79.2576 | 0.24226
1867 | 18.1923 | 81.2323 | 0.2483
1868 | 18.2023 | 108.2316 | 0.33083
1869 | 18.2123 | 87.2239 | 0.26661
1870 | 18.2223 | 81.2176 | 0.24825
1871 | 18.2323 | 79.2354 | 0.24219
1872 | 18.2423 | 96.2995 | 0.29435
1873 | 18.2523 | 80.3012 | 0.24545
1874 | 18.2623 | 86.3085 | 0.26381
1875 | 18.2723 | 75.3001 | 0.23017
1876 | 18.2823 | 65.2933 | 0.19958
1877 | 18.2923 | 90.319 | 0.27607
1878 | 18.3023 | 64.2998 | 0.19654
1879 | 18.3123 | 95.33 | 0.29139
1880 | 18.3223 | 82.3216 | 0.25163
1881 | 18.3322 | 78.3217 | 0.2394
1882 | 18.3422 | 74.321 | 0.22717
1883 | 18.3522 | 56.3069 | 0.17211
1884 | 18.3622 | 82.332 | 0.25166
1885 | 18.3722 | 78.3312 | 0.23943
1886 | 18.3822 | 92.3451 | 0.28227
1887 | 18.3922 | 79.334 | 0.2425
1888 | 18.4022 | 64.3209 | 0.19661
1889 | 18.4122 | 71.3266 | 0.21802
1890 | 18.4222 | 87.3397 | 0.26697
1891 | 18.4322 | 75.3293 | 0.23026
1892 | 18.4422 | 62.3188 | 0.19049
1893 | 18.4522 | 67.323 | 0.20578
1894 | 18.4622 | 82.3357 | 0.25167
1895 | 18.4722 | 87.3415 | 0.26697
1896 | 18.4822 | 70.329 | 0.21497
1897 | 18.4922 | 68.3283 | 0.20886
1898 | 18.5022 | 76.3354 | 0.23333
1899 | 18.5122 | 69.3306 | 0.21192
1900 | 18.5222 | 81.344 | 0.24864
1901 | 18.5322 | 65.3328 | 0.1997
1902 | 18.5422 | 81.3495 | 0.24866
1903 | 18.5522 | 79.3505 | 0.24255
1904 | 18.5622 | 77.3518 | 0.23644
1905 | 18.5722 | 67.3453 | 0.20585
1906 | 18.5822 | 73.3516 | 0.22421
1907 | 18.5922 | 85.3628 | 0.26092
1908 | 18.6022 | 73.3535 | 0.22422
1909 | 18.6122 | 69.3508 | 0.21198
1910 | 18.6222 | 75.3552 | 0.23033
1911 | 18.6322 | 66.3462 | 0.2028
1912 | 18.6422 | 65.3454 | 0.19974
1913 | 18.6522 | 66.347 | 0.2028
1914 | 18.6621 | 75.3553 | 0.23033
1915 | 18.6721 | 69.3508 | 0.21198
1916 | 18.6821 | 71.3545 | 0.21811
1917 | 18.6921 | 74.3602 | 0.22729
1918 | 18.7021 | 70.3595 | 0.21506
1919 | 18.7121 | 65.3572 | 0.19977
1920 | 18.7221 | 78.3707 | 0.23955
1921 | 18.7321 | 75.3708 | 0.23038
1922 | 18.7421 | 72.3706 | 0.22121
1923 | 18.7521 | 81.3797 | 0.24875
1924 | 18.7621 | 66.3673 | 0.20286
1925 | 18.7721 | 75.3771 | 0.2304
1926 | 18.7821 | 78.3819 | 0.23959
1927 | 18.7921 | 75.3808 | 0.23041
1928 | 18.8021 | 66.3742 | 0.20288
1929 | 18.8121 | 73.382 | 0.2243
1930 | 18.8221 | 79.3883 | 0.24266
1931 | 18.8321 | 61.3726 | 0.18759
1932 | 18.8421 | 83.3919 | 0.2549
1933 | 18.8521 | 61.3727 | 0.18759
1934 | 18.8621 | 70.3811 | 0.21513
1935 | 18.8721 | 55.3682 | 0.16924
1936 | 18.8821 | 64.3764 | 0.19678
1937 | 18.8921 | 61.3749 | 0.1876
1938 | 18.9021 | 74.3889 | 0.22738
1939 | 18.9121 | 66.3848 | 0.20291
1940 | 18.9221 | 68.3892 | 0.20904
1941 | 18.9321 | 59.3838 | 0.18152
1942 | 18.9421 | 73.3994 | 0.22436
1943 | 18.9521 | 66.3967 | 0.20295
1944 | 18.9621 | 70.403 | 0.2152
1945 | 18.9721 | 67.4022 | 0.20602
1946 | 18.9821 | 72.4082 | 0.22133
1947 | 18.9921 | 60.3992 | 0.18462
1948 | 19.002 | 72.4111 | 0.22134
1949 | 19.012 | 57.3985 | 0.17545
1950 | 19.022 | 71.4112 | 0.21828
1951 | 19.032 | 70.4107 | 0.21522
1952 | 19.042 | 61.4033 | 0.18769
1953 | 19.052 | 66.4081 | 0.20299
1954 | 19.062 | 64.4074 | 0.19687
1955 | 19.072 | 60.4061 | 0.18464
1956 | 19.082 | 61.4095 | 0.18771
1957 | 19.092 | 59.4096 | 0.18159
1958 | 19.102 | 68.4193 | 0.20913
1959 | 19.112 | 68.4213 | 0.20914
1960 | 19.122 | 63.4178 | 0.19385
1961 | 19.132 | 67.4211 | 0.20608
1962 | 19.142 | 76.429 | 0.23362
1963 | 19.152 | 56.4116 | 0.17243
1964 | 19.162 | 71.4244 | 0.21832
1965 | 19.172 | 59.4135 | 0.18161
1966 | 19.182 | 67.421 | 0.20608
1967 | 19.192 | 63.4184 | 0.19385
1968 | 19.202 | 66.422 | 0.20303
1969 | 19.212 | 59.4173 | 0.18162
1970 | 19.222 | 63.4223 | 0.19386
1971 | 19.232 | 46.4085 | 0.14185
1972 | 19.242 | 58.4203 | 0.17857
1973 | 19.252 | 62.4254 | 0.19081
1974 | 19.262 | 70.4341 | 0.21529
1975 | 19.272 | 63.4294 | 0.19388
1976 | 19.282 | 80.4456 | 0.24589
1977 | 19.292 | 64.4327 | 0.19695
1978 | 19.302 | 57.4276 | 0.17554
1979 | 19.312 | 60.4315 | 0.18472
1980 | 19.322 | 66.4385 | 0.20308
1981 | 19.3319 | 68.4427 | 0.20921
1982 | 19.3419 | 49.4283 | 0.15108
1983 | 19.3519 | 72.4505 | 0.22146
1984 | 19.3619 | 61.4432 | 0.18781
1985 | 19.3719 | 70.4541 | 0.21535
1986 | 19.3819 | 64.4509 | 0.197
1987 | 19.3919 | 71.4577 | 0.21842
1988 | 19.4019 | 60.4482 | 0.18477
1989 | 19.4119 | 63.4507 | 0.19395
1990 | 19.4219 | 52.4398 | 0.16029
1991 | 19.4319 | 48.4345 | 0.14805
1992 | 19.4419 | 69.4519 | 0.21229
1993 | 19.4519 | 60.4436 | 0.18475
1994 | 19.4619 | 68.4503 | 0.20923
1995 | 19.4719 | 65.4478 | 0.20005
1996 | 19.4819 | 69.453 | 0.21229
1997 | 19.4919 | 66.454 | 0.20313
1998 | 19.5019 | 45.4399 | 0.13889
1999 | 19.5119 | 58.4558 | 0.17868
2000 | 19.5219 | 54.4572 | 0.16646
2001 | 19.5319 | 52.4605 | 0.16035
2002 | 19.5419 | 62.4724 | 0.19096
2003 | 19.5519 | 46.4594 | 0.14201
2004 | 19.5619 | 61.4737 | 0.1879
2005 | 19.5719 | 49.4644 | 0.1512
2006 | 19.5819 | 68.481 | 0.20932
2007 | 19.5919 | 78.4885 | 0.23991
2008 | 19.6019 | 41.4553 | 0.12671
2009 | 19.6119 | 54.467 | 0.16649
2010 | 19.6219 | 52.4649 | 0.16037
2011 | 19.6319 | 51.463 | 0.1573
2012 | 19.6419 | 55.4659 | 0.16954
2013 | 19.6519 | 60.4705 | 0.18484
2014 | 19.6618 | 68.4783 | 0.20931
2015 | 19.6718 | 65.477 | 0.20014
2016 | 19.6818 | 50.4663 | 0.15426
2017 | 19.6918 | 67.4845 | 0.20628
2018 | 19.7018 | 49.4715 | 0.15122
2019 | 19.7118 | 58.482 | 0.17876
2020 | 19.7218 | 68.4935 | 0.20936
2021 | 19.7318 | 44.4753 | 0.13595
2022 | 19.7418 | 45.4793 | 0.13901
2023 | 19.7518 | 37.4751 | 0.11455
2024 | 19.7618 | 45.4848 | 0.13903
2025 | 19.7718 | 56.4966 | 0.17269
2026 | 19.7818 | 52.4949 | 0.16046
2027 | 19.7918 | 54.4989 | 0.16658
2028 | 19.8018 | 53.5007 | 0.16353
2029 | 19.8118 | 55.5051 | 0.16966
2030 | 19.8218 | 47.5006 | 0.14519
2031 | 19.8318 | 57.5121 | 0.17579
2032 | 19.8418 | 54.5121 | 0.16662
2033 | 19.8518 | 37.4991 | 0.11462
2034 | 19.8618 | 47.5098 | 0.14522
2035 | 19.8718 | 62.5248 | 0.19112
2036 | 19.8818 | 49.5145 | 0.15135
2037 | 19.8918 | 55.5203 | 0.16971
2038 | 19.9018 | 49.5155 | 0.15135
2039 | 19.9118 | 66.5309 | 0.20336
2040 | 19.9218 | 52.5189 | 0.16053
2041 | 19.9318 | 42.51 | 0.12994
2042 | 19.9418 | 49.5162 | 0.15135
2043 | 19.9518 | 64.5294 | 0.19724
2044 | 19.9618 | 51.518 | 0.15747
2045 | 19.9718 | 58.5241 | 0.17889
2046 | 19.9818 | 38.4726 | 0.1176