## Spectrum
Bruker Nano Berlin, Germany |  |  | 1/17/2020
Esprit
Spectrum: | GrapheneCement002.xlsx
Date: | 1/17/2020
Primary energy: |  | 30 | keV
Tilt angle: |  | 0 | °
Take off angle: |  | 35 | °
Azimut angle: |  | 45 | °
Real time: |  | 314573 | ms
Life time: |  | 251077 | ms
Detector type: |  | XFlash 6¦60
Si dead layer: |  | 0.029 | µm
Detector thickness: |  | 0.45 | mm
Window type: |  | slew AP3.3
Fano factor: |  | 0.10774
Mn FWHM: |  | 123.8727 | eV
Calibration, lin.: |  | 9.997 | eV
Calibration, abs.: |  | -472.1083 | eV
Channels: |  | 2047
Channel | Energy | Counts | CPS
0 | -0.47211 | 0 | 0
1 | -0.46211 | 0 | 0
2 | -0.45211 | 0 | 0
3 | -0.44212 | 0 | 0
4 | -0.43212 | 0 | 0
5 | -0.42212 | 0 | 0
6 | -0.41213 | 0 | 0
7 | -0.40213 | 0 | 0
8 | -0.39213 | 0 | 0
9 | -0.38214 | 0 | 0
10 | -0.37214 | 0 | 0
11 | -0.36214 | 0 | 0
12 | -0.35214 | 0 | 0
13 | -0.34215 | 0 | 0
14 | -0.33215 | 0 | 0
15 | -0.32215 | 0 | 0
16 | -0.31216 | 0 | 0
17 | -0.30216 | 0 | 0
18 | -0.29216 | 0 | 0
19 | -0.28217 | 0 | 0
20 | -0.27217 | 0 | 0
21 | -0.26217 | 0 | 0
22 | -0.25217 | 0 | 0
23 | -0.24218 | 0 | 0
24 | -0.23218 | 0 | 0
25 | -0.22218 | 0 | 0
26 | -0.21219 | 0 | 0
27 | -0.20219 | 0 | 0
28 | -0.19219 | 0 | 0
29 | -0.1822 | 0 | 0
30 | -0.1722 | 0 | 0
31 | -0.1622 | 1 | 0.0031789
32 | -0.1522 | 2 | 0.0063578
33 | -0.14221 | 12 | 0.038147
34 | -0.13221 | 6 | 0.019073
35 | -0.12221 | 7 | 0.022252
36 | -0.11222 | 9 | 0.02861
37 | -0.10222 | 11 | 0.034968
38 | -0.092222 | 6 | 0.019073
39 | -0.082225 | 14 | 0.044505
40 | -0.072228 | 10 | 0.031789
41 | -0.062231 | 64 | 0.20345
42 | -0.052234 | 406 | 1.2906
43 | -0.042237 | 2454 | 7.8011
44 | -0.03224 | 10468 | 33.2769
45 | -0.022243 | 29672 | 94.3247
46 | -0.012246 | 59102 | 187.8801
47 | -0.0022493 | 80786 | 256.8116
48 | 0.0077477 | 79646 | 253.1877
49 | 0.017745 | 55962 | 177.8983
50 | 0.027742 | 29208 | 92.8497
51 | 0.037739 | 11124 | 35.3622
52 | 0.047736 | 3323 | 10.5635
53 | 0.057733 | 854 | 2.7148
54 | 0.06773 | 186 | 0.59128
55 | 0.077727 | 57 | 0.1812
56 | 0.087724 | 26.5215 | 0.08431
57 | 0.097721 | 1434.6334 | 4.5606
58 | 0.10772 | 2443.0049 | 7.7661
59 | 0.11771 | 1382.77 | 4.3957
60 | 0.12771 | 656.3912 | 2.0866
61 | 0.13771 | 351.1591 | 1.1163
62 | 0.14771 | 329.9685 | 1.0489
63 | 0.1577 | 340.0849 | 1.0811
64 | 0.1677 | 287.8707 | 0.91512
65 | 0.1777 | 280.3957 | 0.89135
66 | 0.18769 | 350.6371 | 1.1146
67 | 0.19769 | 436.3257 | 1.387
68 | 0.20769 | 508.0386 | 1.615
69 | 0.21768 | 700.8027 | 2.2278
70 | 0.22768 | 1281.1296 | 4.0726
71 | 0.23768 | 2436.1693 | 7.7444
72 | 0.24768 | 4424.2499 | 14.0643
73 | 0.25767 | 7054.0651 | 22.4243
74 | 0.26767 | 9426.8689 | 29.9672
75 | 0.27767 | 10675.7274 | 33.9372
76 | 0.28766 | 10066.8167 | 32.0015
77 | 0.29766 | 7553.0606 | 24.0105
78 | 0.30766 | 4876.053 | 15.5005
79 | 0.31765 | 2649.0676 | 8.4212
80 | 0.32765 | 1359.189 | 4.3207
81 | 0.33765 | 726.8133 | 2.3105
82 | 0.34765 | 481.5014 | 1.5307
83 | 0.35764 | 456.701 | 1.4518
84 | 0.36764 | 405.3458 | 1.2886
85 | 0.37764 | 375.0984 | 1.1924
86 | 0.38763 | 357.314 | 1.1359
87 | 0.39763 | 317.2409 | 1.0085
88 | 0.40763 | 349.2675 | 1.1103
89 | 0.41762 | 350.7721 | 1.1151
90 | 0.42762 | 351.6439 | 1.1178
91 | 0.43762 | 377.9173 | 1.2014
92 | 0.44762 | 463.1046 | 1.4722
93 | 0.45761 | 639.6851 | 2.0335
94 | 0.46761 | 1015.3014 | 3.2276
95 | 0.47761 | 1920.7198 | 6.1058
96 | 0.4876 | 3623.3713 | 11.5184
97 | 0.4976 | 6491.2059 | 20.635
98 | 0.5076 | 10051.8515 | 31.954
99 | 0.51759 | 12928.0231 | 41.0971
100 | 0.52759 | 14196.9437 | 45.1308
101 | 0.53759 | 13166.1047 | 41.8539
102 | 0.54759 | 9949.3063 | 31.628
103 | 0.55758 | 6646.7126 | 21.1293
104 | 0.56758 | 3786.4183 | 12.0367
105 | 0.57758 | 1818.4402 | 5.7807
106 | 0.58757 | 900.4709 | 2.8625
107 | 0.59757 | 544.8378 | 1.732
108 | 0.60757 | 456.1448 | 1.45
109 | 0.61756 | 374.7684 | 1.1914
110 | 0.62756 | 379.0495 | 1.205
111 | 0.63756 | 356.2923 | 1.1326
112 | 0.64756 | 433.3558 | 1.3776
113 | 0.65755 | 454.6123 | 1.4452
114 | 0.66755 | 457.6435 | 1.4548
115 | 0.67755 | 529.6059 | 1.6836
116 | 0.68754 | 568.8089 | 1.8082
117 | 0.69754 | 696.9043 | 2.2154
118 | 0.70754 | 679.227 | 2.1592
119 | 0.71753 | 671.3942 | 2.1343
120 | 0.72753 | 692.6756 | 2.202
121 | 0.73753 | 650.4101 | 2.0676
122 | 0.74753 | 569.028 | 1.8089
123 | 0.75752 | 582.154 | 1.8506
124 | 0.76752 | 533.1074 | 1.6947
125 | 0.77752 | 546.583 | 1.7375
126 | 0.78751 | 530.3409 | 1.6859
127 | 0.79751 | 555.6468 | 1.7664
128 | 0.80751 | 530.1996 | 1.6855
129 | 0.8175 | 514.2329 | 1.6347
130 | 0.8275 | 576.9912 | 1.8342
131 | 0.8375 | 594.4807 | 1.8898
132 | 0.8475 | 630.8062 | 2.0053
133 | 0.85749 | 647.6638 | 2.0589
134 | 0.86749 | 631.1599 | 2.0064
135 | 0.87749 | 634.1416 | 2.0159
136 | 0.88748 | 638.2565 | 2.029
137 | 0.89748 | 673.1986 | 2.14
138 | 0.90748 | 723.5448 | 2.3001
139 | 0.91747 | 737.3486 | 2.344
140 | 0.92747 | 741.1128 | 2.3559
141 | 0.93747 | 790.6546 | 2.5134
142 | 0.94747 | 807.2369 | 2.5661
143 | 0.95746 | 736.2473 | 2.3405
144 | 0.96746 | 788.3705 | 2.5062
145 | 0.97746 | 797.6033 | 2.5355
146 | 0.98745 | 881.2987 | 2.8016
147 | 0.99745 | 889.8177 | 2.8287
148 | 1.0074 | 903.1002 | 2.8709
149 | 1.0174 | 931.1347 | 2.96
150 | 1.0274 | 1034.5508 | 3.2887
151 | 1.0374 | 978.0169 | 3.109
152 | 1.0474 | 965.994 | 3.0708
153 | 1.0574 | 1039.7991 | 3.3054
154 | 1.0674 | 1010.797 | 3.2132
155 | 1.0774 | 1087.9141 | 3.4584
156 | 1.0874 | 1091.5619 | 3.47
157 | 1.0974 | 1055.2759 | 3.3546
158 | 1.1074 | 1157.3417 | 3.6791
159 | 1.1174 | 1146.0851 | 3.6433
160 | 1.1274 | 1133.7188 | 3.604
161 | 1.1374 | 1177.0827 | 3.7418
162 | 1.1474 | 1185.4829 | 3.7685
163 | 1.1574 | 1221.7678 | 3.8839
164 | 1.1674 | 1184.5882 | 3.7657
165 | 1.1774 | 1302.4165 | 4.1403
166 | 1.1874 | 1444.1294 | 4.5908
167 | 1.1974 | 1707.7494 | 5.4288
168 | 1.2074 | 2017.1522 | 6.4124
169 | 1.2174 | 2565.1209 | 8.1543
170 | 1.2274 | 3330.6763 | 10.5879
171 | 1.2374 | 4032.9899 | 12.8205
172 | 1.2474 | 4711.2811 | 14.9767
173 | 1.2574 | 4926.2517 | 15.6601
174 | 1.2674 | 4933.5406 | 15.6833
175 | 1.2774 | 4467.7633 | 14.2026
176 | 1.2874 | 3919.6789 | 12.4603
177 | 1.2974 | 3135.4737 | 9.9674
178 | 1.3074 | 2542.8045 | 8.0834
179 | 1.3174 | 2117.53 | 6.7314
180 | 1.3274 | 1771.8491 | 5.6326
181 | 1.3373 | 1787.2128 | 5.6814
182 | 1.3473 | 1686.7443 | 5.362
183 | 1.3573 | 1668.1301 | 5.3028
184 | 1.3673 | 1654.2635 | 5.2588
185 | 1.3773 | 1681.3382 | 5.3448
186 | 1.3873 | 1624.9268 | 5.1655
187 | 1.3973 | 1729.5898 | 5.4982
188 | 1.4073 | 1825.1066 | 5.8019
189 | 1.4173 | 1961.3452 | 6.2349
190 | 1.4273 | 2238.1276 | 7.1148
191 | 1.4373 | 2644.7666 | 8.4075
192 | 1.4473 | 3411.9222 | 10.8462
193 | 1.4573 | 4293.8293 | 13.6497
194 | 1.4673 | 5299.1031 | 16.8454
195 | 1.4773 | 6060.0314 | 19.2643
196 | 1.4873 | 6516.3021 | 20.7148
197 | 1.4973 | 6397.7788 | 20.338
198 | 1.5073 | 6020.563 | 19.1388
199 | 1.5173 | 5300.9941 | 16.8514
200 | 1.5273 | 4454.5015 | 14.1605
201 | 1.5373 | 3667.9483 | 11.6601
202 | 1.5473 | 3090.9031 | 9.8257
203 | 1.5573 | 2640.7349 | 8.3947
204 | 1.5673 | 2377.5106 | 7.5579
205 | 1.5773 | 2225.2078 | 7.0737
206 | 1.5873 | 2111.232 | 6.7114
207 | 1.5973 | 2146.3082 | 6.8229
208 | 1.6073 | 2089.7923 | 6.6433
209 | 1.6173 | 2110.614 | 6.7095
210 | 1.6273 | 2162.4165 | 6.8741
211 | 1.6373 | 2284.1893 | 7.2612
212 | 1.6473 | 2558.3775 | 8.1329
213 | 1.6573 | 3338.1469 | 10.6117
214 | 1.6672 | 4851.7104 | 15.4232
215 | 1.6772 | 7551.3318 | 24.005
216 | 1.6872 | 11998.6043 | 38.1425
217 | 1.6972 | 18457.1924 | 58.6738
218 | 1.7072 | 26314.5525 | 83.6517
219 | 1.7172 | 34877.9228 | 110.8739
220 | 1.7272 | 42495.5101 | 135.0895
221 | 1.7372 | 47497.7002 | 150.991
222 | 1.7472 | 48512.1699 | 154.2159
223 | 1.7572 | 45240.7463 | 143.8164
224 | 1.7672 | 38587.0261 | 122.6648
225 | 1.7772 | 30523.9689 | 97.033
226 | 1.7872 | 22668.8386 | 72.0623
227 | 1.7972 | 15956.1951 | 50.7233
228 | 1.8072 | 11185.4032 | 35.5574
229 | 1.8172 | 7832.3217 | 24.8983
230 | 1.8272 | 6055.6886 | 19.2505
231 | 1.8372 | 5010.7031 | 15.9286
232 | 1.8472 | 4197.6132 | 13.3438
233 | 1.8572 | 3725.5874 | 11.8433
234 | 1.8672 | 3439.3026 | 10.9332
235 | 1.8772 | 3014.1022 | 9.5816
236 | 1.8872 | 2499.4271 | 7.9455
237 | 1.8972 | 2234.9715 | 7.1048
238 | 1.9072 | 2118.8349 | 6.7356
239 | 1.9172 | 2036.7709 | 6.4747
240 | 1.9272 | 1851.8709 | 5.8869
241 | 1.9372 | 1825.1944 | 5.8021
242 | 1.9472 | 1990.0796 | 6.3263
243 | 1.9572 | 2077.8065 | 6.6052
244 | 1.9672 | 2068.5154 | 6.5756
245 | 1.9772 | 2105.4354 | 6.693
246 | 1.9872 | 2171.0942 | 6.9017
247 | 1.9972 | 2278.506 | 7.2432
248 | 2.0071 | 2199.1524 | 6.9909
249 | 2.0171 | 2203.8924 | 7.006
250 | 2.0271 | 2169.2284 | 6.8958
251 | 2.0371 | 2179.1192 | 6.9272
252 | 2.0471 | 2146.6124 | 6.8239
253 | 2.0571 | 2039.8069 | 6.4844
254 | 2.0671 | 2019.4972 | 6.4198
255 | 2.0771 | 1994.0473 | 6.3389
256 | 2.0871 | 1962.851 | 6.2397
257 | 2.0971 | 1934.1843 | 6.1486
258 | 2.1071 | 1967.2378 | 6.2537
259 | 2.1171 | 1987.8477 | 6.3192
260 | 2.1271 | 2019.7882 | 6.4207
261 | 2.1371 | 2051.9221 | 6.5229
262 | 2.1471 | 2008.9791 | 6.3864
263 | 2.1571 | 2040.3167 | 6.486
264 | 2.1671 | 2044.7817 | 6.5002
265 | 2.1771 | 2067.9567 | 6.5739
266 | 2.1871 | 2108.2257 | 6.7019
267 | 2.1971 | 2134.7488 | 6.7862
268 | 2.2071 | 2174.466 | 6.9124
269 | 2.2171 | 2267.5364 | 7.2083
270 | 2.2271 | 2440.4742 | 7.7581
271 | 2.2371 | 2717.0662 | 8.6373
272 | 2.2471 | 3116.601 | 9.9074
273 | 2.2571 | 3689.1759 | 11.7276
274 | 2.2671 | 4466.0208 | 14.1971
275 | 2.2771 | 5329.1354 | 16.9409
276 | 2.2871 | 6083.8472 | 19.34
277 | 2.2971 | 6686.0379 | 21.2543
278 | 2.3071 | 7116.1421 | 22.6216
279 | 2.3171 | 7185.6694 | 22.8426
280 | 2.3271 | 6844.4856 | 21.758
281 | 2.337 | 6229.7736 | 19.8039
282 | 2.347 | 5453.6333 | 17.3366
283 | 2.357 | 4653.3164 | 14.7925
284 | 2.367 | 3918.6204 | 12.457
285 | 2.377 | 3297.5019 | 10.4825
286 | 2.387 | 2845.3739 | 9.0452
287 | 2.397 | 2521.5062 | 8.0156
288 | 2.407 | 2383.3788 | 7.5766
289 | 2.417 | 2401.116 | 7.6329
290 | 2.427 | 2396.2312 | 7.6174
291 | 2.437 | 2421.1281 | 7.6966
292 | 2.447 | 2420.7319 | 7.6953
293 | 2.457 | 2477.8824 | 7.877
294 | 2.467 | 2480.9706 | 7.8868
295 | 2.477 | 2444.1675 | 7.7698
296 | 2.487 | 2419.3469 | 7.6909
297 | 2.497 | 2379.2865 | 7.5635
298 | 2.507 | 2315.8501 | 7.3619
299 | 2.517 | 2263.2832 | 7.1948
300 | 2.527 | 2258.3801 | 7.1792
301 | 2.537 | 2252.9619 | 7.162
302 | 2.547 | 2235.9441 | 7.1079
303 | 2.557 | 2215.2142 | 7.042
304 | 2.567 | 2167.5193 | 6.8904
305 | 2.577 | 2196.8191 | 6.9835
306 | 2.587 | 2161.3784 | 6.8708
307 | 2.597 | 2131.4284 | 6.7756
308 | 2.607 | 2219.848 | 7.0567
309 | 2.617 | 2265.9804 | 7.2034
310 | 2.627 | 2278.8692 | 7.2443
311 | 2.637 | 2246.5015 | 7.1414
312 | 2.647 | 2215.1496 | 7.0418
313 | 2.657 | 2165.7603 | 6.8848
314 | 2.6669 | 2131.2265 | 6.775
315 | 2.6769 | 2134.0897 | 6.7841
316 | 2.6869 | 2129.6419 | 6.7699
317 | 2.6969 | 2190.8003 | 6.9644
318 | 2.7069 | 2212.058 | 7.0319
319 | 2.7169 | 2189.0165 | 6.9587
320 | 2.7269 | 2137.6987 | 6.7956
321 | 2.7369 | 2146.2815 | 6.8228
322 | 2.7469 | 2225.4621 | 7.0745
323 | 2.7569 | 2214.167 | 7.0386
324 | 2.7669 | 2178.5896 | 6.9255
325 | 2.7769 | 2140.139 | 6.8033
326 | 2.7869 | 2130.8873 | 6.7739
327 | 2.7969 | 2158.7792 | 6.8626
328 | 2.8069 | 2145.9364 | 6.8217
329 | 2.8169 | 2151.801 | 6.8404
330 | 2.8269 | 2178.4182 | 6.925
331 | 2.8369 | 2213.0138 | 7.035
332 | 2.8469 | 2217.5168 | 7.0493
333 | 2.8569 | 2241.3281 | 7.125
334 | 2.8669 | 2245.0973 | 7.137
335 | 2.8769 | 2204.4858 | 7.0079
336 | 2.8869 | 2200.2582 | 6.9944
337 | 2.8969 | 2243.4238 | 7.1316
338 | 2.9069 | 2248.9288 | 7.1491
339 | 2.9169 | 2215.4693 | 7.0428
340 | 2.9269 | 2237.5962 | 7.1131
341 | 2.9369 | 2208.8972 | 7.0219
342 | 2.9469 | 2195.686 | 6.9799
343 | 2.9569 | 2214.7266 | 7.0404
344 | 2.9669 | 2216.0468 | 7.0446
345 | 2.9769 | 2224.7174 | 7.0722
346 | 2.9869 | 2237.6251 | 7.1132
347 | 2.9969 | 2286.7761 | 7.2695
348 | 3.0068 | 2261.9717 | 7.1906
349 | 3.0168 | 2236.339 | 7.1091
350 | 3.0268 | 2263.2337 | 7.1946
351 | 3.0368 | 2228.3261 | 7.0837
352 | 3.0468 | 2291.9838 | 7.286
353 | 3.0568 | 2313.0086 | 7.3529
354 | 3.0668 | 2210.2706 | 7.0263
355 | 3.0768 | 2204.8154 | 7.0089
356 | 3.0868 | 2223.2147 | 7.0674
357 | 3.0968 | 2191.924 | 6.9679
358 | 3.1068 | 2220.3593 | 7.0583
359 | 3.1168 | 2308.1221 | 7.3373
360 | 3.1268 | 2214.1828 | 7.0387
361 | 3.1368 | 2221.1017 | 7.0607
362 | 3.1468 | 2329.7937 | 7.4062
363 | 3.1568 | 2386.3318 | 7.5859
364 | 3.1668 | 2339.2848 | 7.4364
365 | 3.1768 | 2297.4494 | 7.3034
366 | 3.1868 | 2313.6106 | 7.3548
367 | 3.1968 | 2275.0486 | 7.2322
368 | 3.2068 | 2252.2759 | 7.1598
369 | 3.2168 | 2281.1833 | 7.2517
370 | 3.2268 | 2317.2185 | 7.3662
371 | 3.2368 | 2278.0577 | 7.2417
372 | 3.2468 | 2329.1852 | 7.4043
373 | 3.2568 | 2420.1744 | 7.6935
374 | 3.2668 | 2383.4802 | 7.5769
375 | 3.2768 | 2414.8224 | 7.6765
376 | 3.2868 | 2480.2955 | 7.8846
377 | 3.2968 | 2470.2832 | 7.8528
378 | 3.3068 | 2463.7254 | 7.832
379 | 3.3168 | 2512.3881 | 7.9867
380 | 3.3268 | 2481.4991 | 7.8885
381 | 3.3367 | 2378.0876 | 7.5597
382 | 3.3467 | 2319.4544 | 7.3733
383 | 3.3567 | 2356.9919 | 7.4927
384 | 3.3667 | 2275.7198 | 7.2343
385 | 3.3767 | 2242.7635 | 7.1295
386 | 3.3867 | 2233.4802 | 7.1
387 | 3.3967 | 2209.6883 | 7.0244
388 | 3.4067 | 2191.5059 | 6.9666
389 | 3.4167 | 2202.197 | 7.0006
390 | 3.4267 | 2222.1405 | 7.064
391 | 3.4367 | 2227.3962 | 7.0807
392 | 3.4467 | 2239.1074 | 7.1179
393 | 3.4567 | 2267.7274 | 7.2089
394 | 3.4667 | 2316.2887 | 7.3633
395 | 3.4767 | 2357.1415 | 7.4931
396 | 3.4867 | 2387.9645 | 7.5911
397 | 3.4967 | 2459.3327 | 7.818
398 | 3.5067 | 2581.2863 | 8.2057
399 | 3.5167 | 2724.8318 | 8.662
400 | 3.5267 | 2901.2081 | 9.2227
401 | 3.5367 | 3178.3068 | 10.1036
402 | 3.5467 | 3680.5363 | 11.7001
403 | 3.5567 | 4641.4017 | 14.7546
404 | 3.5667 | 6386.6103 | 20.3025
405 | 3.5767 | 9274.2087 | 29.4819
406 | 3.5867 | 13889.1674 | 44.1524
407 | 3.5967 | 21056.1285 | 66.9356
408 | 3.6067 | 30842.9121 | 98.0469
409 | 3.6167 | 44806.8844 | 142.4372
410 | 3.6267 | 63975.3849 | 203.3721
411 | 3.6367 | 87379.4532 | 277.7716
412 | 3.6467 | 113154.8317 | 359.7093
413 | 3.6567 | 139939.5941 | 444.8557
414 | 3.6666 | 165227.5269 | 525.2438
415 | 3.6766 | 185566.8472 | 589.9007
416 | 3.6866 | 196584.6483 | 624.9254
417 | 3.6966 | 198381.418 | 630.6371
418 | 3.7066 | 190130.4784 | 604.4081
419 | 3.7166 | 173662.9202 | 552.0592
420 | 3.7266 | 150513.9669 | 478.4707
421 | 3.7366 | 123427.2897 | 392.3645
422 | 3.7466 | 97043.506 | 308.4928
423 | 3.7566 | 72750.6826 | 231.268
424 | 3.7666 | 51986.7549 | 165.2613
425 | 3.7766 | 35756.3908 | 113.6664
426 | 3.7866 | 23758.0451 | 75.5247
427 | 3.7966 | 15339.2445 | 48.7621
428 | 3.8066 | 9908.8722 | 31.4994
429 | 3.8166 | 6665.3927 | 21.1887
430 | 3.8266 | 4682.7429 | 14.886
431 | 3.8366 | 3649.348 | 11.601
432 | 3.8466 | 3157.0428 | 10.036
433 | 3.8566 | 2909.1858 | 9.248
434 | 3.8666 | 2890.3795 | 9.1883
435 | 3.8766 | 3016.5642 | 9.5894
436 | 3.8866 | 3276.2277 | 10.4148
437 | 3.8966 | 3690.9738 | 11.7333
438 | 3.9066 | 4323.8213 | 13.745
439 | 3.9166 | 5218.9195 | 16.5905
440 | 3.9266 | 6448.9496 | 20.5006
441 | 3.9366 | 8103.3073 | 25.7597
442 | 3.9466 | 10207.7483 | 32.4495
443 | 3.9566 | 12771.2209 | 40.5986
444 | 3.9666 | 15684.5394 | 49.8598
445 | 3.9766 | 18670.3472 | 59.3514
446 | 3.9866 | 21452.5 | 68.1956
447 | 3.9966 | 23722.6435 | 75.4122
448 | 4.0065 | 25170.0596 | 80.0134
449 | 4.0165 | 25585.2684 | 81.3333
450 | 4.0265 | 24895.3361 | 79.1401
451 | 4.0365 | 23240.4269 | 73.8793
452 | 4.0465 | 20863.3709 | 66.3228
453 | 4.0565 | 17982.7736 | 57.1657
454 | 4.0665 | 14867.2924 | 47.2618
455 | 4.0765 | 11870.4187 | 37.735
456 | 4.0865 | 9202.9052 | 29.2552
457 | 4.0965 | 6913.5867 | 21.9777
458 | 4.1065 | 5041.1927 | 16.0255
459 | 4.1165 | 3670.4033 | 11.6679
460 | 4.1265 | 2749.7373 | 8.7412
461 | 4.1365 | 2110.9595 | 6.7106
462 | 4.1465 | 1725.012 | 5.4837
463 | 4.1565 | 1504.5091 | 4.7827
464 | 4.1665 | 1373.0862 | 4.3649
465 | 4.1765 | 1286.3025 | 4.089
466 | 4.1865 | 1242.8398 | 3.9509
467 | 4.1965 | 1240.6633 | 3.944
468 | 4.2065 | 1236.1474 | 3.9296
469 | 4.2165 | 1214.3301 | 3.8602
470 | 4.2265 | 1214.1583 | 3.8597
471 | 4.2365 | 1226.581 | 3.8992
472 | 4.2465 | 1207.2195 | 3.8376
473 | 4.2565 | 1172.7506 | 3.7281
474 | 4.2665 | 1151.6943 | 3.6611
475 | 4.2765 | 1138.8899 | 3.6204
476 | 4.2865 | 1141.3743 | 3.6283
477 | 4.2965 | 1157.2485 | 3.6788
478 | 4.3065 | 1165.8264 | 3.7061
479 | 4.3165 | 1163.0327 | 3.6972
480 | 4.3265 | 1153.353 | 3.6664
481 | 4.3364 | 1143.7078 | 3.6357
482 | 4.3464 | 1141.9781 | 3.6302
483 | 4.3564 | 1139.1322 | 3.6212
484 | 4.3664 | 1138.0086 | 3.6176
485 | 4.3764 | 1135.8409 | 3.6107
486 | 4.3864 | 1134.0337 | 3.605
487 | 4.3964 | 1189.5416 | 3.7814
488 | 4.4064 | 1225.5913 | 3.896
489 | 4.4164 | 1198.0535 | 3.8085
490 | 4.4264 | 1214.3216 | 3.8602
491 | 4.4364 | 1288.3248 | 4.0955
492 | 4.4464 | 1315.128 | 4.1807
493 | 4.4564 | 1288.5162 | 4.0961
494 | 4.4664 | 1374.4998 | 4.3694
495 | 4.4764 | 1434.731 | 4.5609
496 | 4.4864 | 1425.1295 | 4.5304
497 | 4.4964 | 1417.3431 | 4.5056
498 | 4.5064 | 1419.9477 | 4.5139
499 | 4.5164 | 1433.7771 | 4.5579
500 | 4.5264 | 1431.2037 | 4.5497
501 | 4.5364 | 1360.1212 | 4.3237
502 | 4.5464 | 1372.9146 | 4.3644
503 | 4.5564 | 1350.744 | 4.2939
504 | 4.5664 | 1246.831 | 3.9636
505 | 4.5764 | 1209.4943 | 3.8449
506 | 4.5864 | 1169.8707 | 3.7189
507 | 4.5964 | 1161.4406 | 3.6921
508 | 4.6064 | 1192.0235 | 3.7893
509 | 4.6164 | 1176.0796 | 3.7387
510 | 4.6264 | 1202.9563 | 3.8241
511 | 4.6364 | 1159.7558 | 3.6868
512 | 4.6464 | 1118.2774 | 3.5549
513 | 4.6564 | 1101.9214 | 3.5029
514 | 4.6663 | 1106.196 | 3.5165
515 | 4.6763 | 1146.0123 | 3.6431
516 | 4.6863 | 1163.6922 | 3.6993
517 | 4.6963 | 1142.4799 | 3.6318
518 | 4.7063 | 1126.9256 | 3.5824
519 | 4.7163 | 1132.8446 | 3.6012
520 | 4.7263 | 1142.9605 | 3.6334
521 | 4.7363 | 1189.3677 | 3.7809
522 | 4.7463 | 1152.4968 | 3.6637
523 | 4.7563 | 1147.3784 | 3.6474
524 | 4.7663 | 1177.8052 | 3.7441
525 | 4.7763 | 1079.457 | 3.4315
526 | 4.7863 | 1149.2645 | 3.6534
527 | 4.7963 | 1156.516 | 3.6765
528 | 4.8063 | 1099.4952 | 3.4952
529 | 4.8163 | 1133.1126 | 3.6021
530 | 4.8263 | 1197.8645 | 3.8079
531 | 4.8363 | 1185.6201 | 3.769
532 | 4.8463 | 1193.4235 | 3.7938
533 | 4.8563 | 1184.1639 | 3.7644
534 | 4.8663 | 1149.3058 | 3.6535
535 | 4.8763 | 1146.5367 | 3.6447
536 | 4.8863 | 1202.9638 | 3.8241
537 | 4.8963 | 1189.9622 | 3.7828
538 | 4.9063 | 1151.2328 | 3.6597
539 | 4.9163 | 1148.8009 | 3.6519
540 | 4.9263 | 1183.0883 | 3.7609
541 | 4.9363 | 1209.5539 | 3.8451
542 | 4.9463 | 1232.5932 | 3.9183
543 | 4.9563 | 1133.977 | 3.6048
544 | 4.9663 | 1138.4946 | 3.6192
545 | 4.9763 | 1198.9301 | 3.8113
546 | 4.9863 | 1127.048 | 3.5828
547 | 4.9963 | 1110.6197 | 3.5306
548 | 5.0062 | 1186.2292 | 3.7709
549 | 5.0162 | 1127.5545 | 3.5844
550 | 5.0262 | 1111.6839 | 3.5339
551 | 5.0362 | 1093.5701 | 3.4764
552 | 5.0462 | 1115.1897 | 3.5451
553 | 5.0562 | 1126.8515 | 3.5822
554 | 5.0662 | 1137.4002 | 3.6157
555 | 5.0762 | 1101.2825 | 3.5009
556 | 5.0862 | 1109.792 | 3.5279
557 | 5.0962 | 1101.6967 | 3.5022
558 | 5.1062 | 1093.6727 | 3.4767
559 | 5.1162 | 1106.1959 | 3.5165
560 | 5.1262 | 1095.9288 | 3.4839
561 | 5.1362 | 1083.6057 | 3.4447
562 | 5.1462 | 1105.4192 | 3.514
563 | 5.1562 | 1105.3131 | 3.5137
564 | 5.1662 | 1054.9991 | 3.3537
565 | 5.1762 | 1067.2686 | 3.3928
566 | 5.1862 | 1046.4466 | 3.3266
567 | 5.1962 | 1103.2395 | 3.5071
568 | 5.2062 | 1094.7493 | 3.4801
569 | 5.2162 | 1152.804 | 3.6647
570 | 5.2262 | 1105.6211 | 3.5147
571 | 5.2362 | 1073.8155 | 3.4136
572 | 5.2462 | 1070.3963 | 3.4027
573 | 5.2562 | 1103.1306 | 3.5068
574 | 5.2662 | 1067.4916 | 3.3935
575 | 5.2762 | 1070.2762 | 3.4023
576 | 5.2862 | 1032.7371 | 3.283
577 | 5.2962 | 1046.087 | 3.3254
578 | 5.3062 | 1049.6605 | 3.3368
579 | 5.3162 | 1103.1506 | 3.5068
580 | 5.3262 | 1105.5901 | 3.5146
581 | 5.3361 | 1081.1281 | 3.4368
582 | 5.3461 | 1079.5101 | 3.4317
583 | 5.3561 | 1105.3396 | 3.5138
584 | 5.3661 | 1121.9128 | 3.5665
585 | 5.3761 | 1113.4404 | 3.5395
586 | 5.3861 | 1100.589 | 3.4987
587 | 5.3961 | 1101.5819 | 3.5018
588 | 5.4061 | 1111.1871 | 3.5324
589 | 5.4161 | 1105.0668 | 3.5129
590 | 5.4261 | 1090.3259 | 3.4661
591 | 5.4361 | 1076.5334 | 3.4222
592 | 5.4461 | 1062.3721 | 3.3772
593 | 5.4561 | 1052.7956 | 3.3467
594 | 5.4661 | 1060.4136 | 3.371
595 | 5.4761 | 1092.8189 | 3.474
596 | 5.4861 | 1091.6435 | 3.4702
597 | 5.4961 | 1070.7386 | 3.4038
598 | 5.5061 | 1082.1225 | 3.44
599 | 5.5161 | 1092.5748 | 3.4732
600 | 5.5261 | 1079.1903 | 3.4307
601 | 5.5361 | 1054.8712 | 3.3533
602 | 5.5461 | 1056.8818 | 3.3597
603 | 5.5561 | 1064.3152 | 3.3834
604 | 5.5661 | 1054.6745 | 3.3527
605 | 5.5761 | 1054.3312 | 3.3516
606 | 5.5861 | 1052.8582 | 3.3469
607 | 5.5961 | 1041.5888 | 3.3111
608 | 5.6061 | 1031.5498 | 3.2792
609 | 5.6161 | 999.5494 | 3.1775
610 | 5.6261 | 1014.5796 | 3.2253
611 | 5.6361 | 1026.6596 | 3.2637
612 | 5.6461 | 1067.9746 | 3.395
613 | 5.6561 | 1058.4685 | 3.3648
614 | 5.666 | 1099.5604 | 3.4954
615 | 5.676 | 1009.5034 | 3.2091
616 | 5.686 | 997.9815 | 3.1725
617 | 5.696 | 1041.0022 | 3.3093
618 | 5.706 | 1051.916 | 3.3439
619 | 5.716 | 1046.7528 | 3.3275
620 | 5.726 | 1047.6317 | 3.3303
621 | 5.736 | 1061.4671 | 3.3743
622 | 5.746 | 1088.4787 | 3.4602
623 | 5.756 | 1101.0714 | 3.5002
624 | 5.766 | 1050.329 | 3.3389
625 | 5.776 | 1013.7319 | 3.2226
626 | 5.786 | 1028.9732 | 3.271
627 | 5.796 | 1006.3845 | 3.1992
628 | 5.806 | 981.8899 | 3.1213
629 | 5.816 | 1054.2477 | 3.3514
630 | 5.826 | 1040.7607 | 3.3085
631 | 5.836 | 1075.4652 | 3.4188
632 | 5.846 | 1083.2039 | 3.4434
633 | 5.856 | 1094.6683 | 3.4799
634 | 5.866 | 1076.3878 | 3.4217
635 | 5.876 | 1058.2056 | 3.3639
636 | 5.886 | 1108.6539 | 3.5243
637 | 5.896 | 1113.7505 | 3.5405
638 | 5.906 | 1106.5388 | 3.5176
639 | 5.916 | 1135.4804 | 3.6096
640 | 5.926 | 1073.0524 | 3.4111
641 | 5.936 | 1085.6687 | 3.4512
642 | 5.946 | 1084.9952 | 3.4491
643 | 5.956 | 1005.9278 | 3.1978
644 | 5.966 | 1015.1741 | 3.2271
645 | 5.976 | 1013.3322 | 3.2213
646 | 5.986 | 968.2714 | 3.078
647 | 5.996 | 1002.6012 | 3.1872
648 | 6.0059 | 953.8812 | 3.0323
649 | 6.0159 | 977.6384 | 3.1078
650 | 6.0259 | 975.4299 | 3.1008
651 | 6.0359 | 1023.6283 | 3.254
652 | 6.0459 | 988.9091 | 3.1437
653 | 6.0559 | 957.5602 | 3.044
654 | 6.0659 | 991.6286 | 3.1523
655 | 6.0759 | 957.4659 | 3.0437
656 | 6.0859 | 941.6395 | 2.9934
657 | 6.0959 | 1014.1143 | 3.2238
658 | 6.1059 | 942.5424 | 2.9963
659 | 6.1159 | 980.4902 | 3.1169
660 | 6.1259 | 922.4607 | 2.9324
661 | 6.1359 | 1018.6707 | 3.2383
662 | 6.1459 | 968.5429 | 3.0789
663 | 6.1559 | 934.6828 | 2.9713
664 | 6.1659 | 1025.264 | 3.2592
665 | 6.1759 | 976.2663 | 3.1035
666 | 6.1859 | 1032.3816 | 3.2819
667 | 6.1959 | 1021.1835 | 3.2463
668 | 6.2059 | 1032.1792 | 3.2812
669 | 6.2159 | 1018.3124 | 3.2371
670 | 6.2259 | 1040.5958 | 3.308
671 | 6.2359 | 1031.4866 | 3.279
672 | 6.2459 | 1140.7315 | 3.6263
673 | 6.2559 | 1160.6626 | 3.6896
674 | 6.2659 | 1183.9184 | 3.7636
675 | 6.2759 | 1335.2717 | 4.2447
676 | 6.2859 | 1508.6825 | 4.796
677 | 6.2959 | 1705.1865 | 5.4206
678 | 6.3059 | 2032.1651 | 6.4601
679 | 6.3159 | 2393.3771 | 7.6083
680 | 6.3259 | 2757.4701 | 8.7658
681 | 6.3358 | 3278.1253 | 10.4209
682 | 6.3458 | 3905.0467 | 12.4138
683 | 6.3558 | 4436.6592 | 14.1038
684 | 6.3658 | 5019.5249 | 15.9566
685 | 6.3758 | 5248.2034 | 16.6836
686 | 6.3858 | 5578.3259 | 17.733
687 | 6.3958 | 5938.5044 | 18.878
688 | 6.4058 | 6001.8316 | 19.0793
689 | 6.4158 | 5880.5658 | 18.6938
690 | 6.4258 | 5510.368 | 17.517
691 | 6.4358 | 5068.0193 | 16.1108
692 | 6.4458 | 4744.9997 | 15.0839
693 | 6.4558 | 4216.381 | 13.4035
694 | 6.4658 | 3598.5932 | 11.4396
695 | 6.4758 | 3022.7963 | 9.6092
696 | 6.4858 | 2599.5838 | 8.2638
697 | 6.4958 | 2210.3877 | 7.0266
698 | 6.5058 | 1839.289 | 5.8469
699 | 6.5158 | 1600.4279 | 5.0876
700 | 6.5258 | 1414.9065 | 4.4979
701 | 6.5358 | 1240.2607 | 3.9427
702 | 6.5458 | 1131.0631 | 3.5956
703 | 6.5558 | 1038.8037 | 3.3023
704 | 6.5658 | 1016.762 | 3.2322
705 | 6.5758 | 986.5994 | 3.1363
706 | 6.5858 | 1026.543 | 3.2633
707 | 6.5958 | 896.2236 | 2.849
708 | 6.6058 | 948.3701 | 3.0148
709 | 6.6158 | 914.2779 | 2.9064
710 | 6.6258 | 907.158 | 2.8838
711 | 6.6358 | 891.063 | 2.8326
712 | 6.6458 | 891.0717 | 2.8326
713 | 6.6558 | 920.0465 | 2.9247
714 | 6.6657 | 919.9803 | 2.9245
715 | 6.6757 | 935.0739 | 2.9725
716 | 6.6857 | 912.0414 | 2.8993
717 | 6.6957 | 862.8714 | 2.743
718 | 6.7057 | 941.0108 | 2.9914
719 | 6.7157 | 892.8783 | 2.8384
720 | 6.7257 | 909.962 | 2.8927
721 | 6.7357 | 903.1173 | 2.8709
722 | 6.7457 | 925.2573 | 2.9413
723 | 6.7557 | 909.1198 | 2.89
724 | 6.7657 | 867.9714 | 2.7592
725 | 6.7757 | 920.1152 | 2.925
726 | 6.7857 | 927.2643 | 2.9477
727 | 6.7957 | 892.3585 | 2.8367
728 | 6.8057 | 876.318 | 2.7857
729 | 6.8157 | 866.1843 | 2.7535
730 | 6.8257 | 834.0142 | 2.6513
731 | 6.8357 | 908.101 | 2.8868
732 | 6.8457 | 909.0353 | 2.8897
733 | 6.8557 | 901.0947 | 2.8645
734 | 6.8657 | 899.0561 | 2.858
735 | 6.8757 | 895.9048 | 2.848
736 | 6.8857 | 907.7713 | 2.8857
737 | 6.8957 | 867.663 | 2.7582
738 | 6.9057 | 873.6551 | 2.7773
739 | 6.9157 | 931.7056 | 2.9618
740 | 6.9257 | 930.5679 | 2.9582
741 | 6.9357 | 1041.8667 | 3.312
742 | 6.9457 | 977.6976 | 3.108
743 | 6.9557 | 1082.0479 | 3.4397
744 | 6.9657 | 1091.131 | 3.4686
745 | 6.9757 | 1113.2253 | 3.5388
746 | 6.9857 | 1181.3194 | 3.7553
747 | 6.9957 | 1218.4577 | 3.8734
748 | 7.0056 | 1281.4566 | 4.0736
749 | 7.0156 | 1351.8053 | 4.2973
750 | 7.0256 | 1407.1364 | 4.4732
751 | 7.0356 | 1526.4014 | 4.8523
752 | 7.0456 | 1539.6515 | 4.8944
753 | 7.0556 | 1488.493 | 4.7318
754 | 7.0656 | 1474.6008 | 4.6876
755 | 7.0756 | 1460.3908 | 4.6425
756 | 7.0856 | 1484.5486 | 4.7192
757 | 7.0956 | 1406.4174 | 4.4709
758 | 7.1056 | 1281.1855 | 4.0728
759 | 7.1156 | 1187.0788 | 3.7736
760 | 7.1256 | 1189.0518 | 3.7799
761 | 7.1356 | 1090.8111 | 3.4676
762 | 7.1456 | 1036.4962 | 3.2949
763 | 7.1556 | 1038.5392 | 3.3014
764 | 7.1656 | 927.2417 | 2.9476
765 | 7.1756 | 968.2679 | 3.078
766 | 7.1856 | 884.0339 | 2.8103
767 | 7.1956 | 884.7637 | 2.8126
768 | 7.2056 | 854.3674 | 2.716
769 | 7.2156 | 798.8755 | 2.5396
770 | 7.2256 | 843.5106 | 2.6814
771 | 7.2356 | 811.462 | 2.5796
772 | 7.2456 | 803.2587 | 2.5535
773 | 7.2556 | 791.3654 | 2.5157
774 | 7.2656 | 795.3147 | 2.5282
775 | 7.2756 | 773.8769 | 2.4601
776 | 7.2856 | 782.5082 | 2.4875
777 | 7.2956 | 796.6286 | 2.5324
778 | 7.3056 | 794.0856 | 2.5243
779 | 7.3156 | 790.5357 | 2.513
780 | 7.3256 | 795.9725 | 2.5303
781 | 7.3355 | 810.4927 | 2.5765
782 | 7.3455 | 820.401 | 2.608
783 | 7.3555 | 815.0378 | 2.5909
784 | 7.3655 | 795.6036 | 2.5292
785 | 7.3755 | 790.2808 | 2.5122
786 | 7.3855 | 804.0388 | 2.556
787 | 7.3955 | 813.3642 | 2.5856
788 | 7.4055 | 792.409 | 2.519
789 | 7.4155 | 770.7234 | 2.4501
790 | 7.4255 | 788.7718 | 2.5074
791 | 7.4355 | 805.3711 | 2.5602
792 | 7.4455 | 804.3264 | 2.5569
793 | 7.4555 | 793.708 | 2.5231
794 | 7.4655 | 789.9632 | 2.5112
795 | 7.4755 | 808.2347 | 2.5693
796 | 7.4855 | 814.0908 | 2.5879
797 | 7.4955 | 808.5725 | 2.5704
798 | 7.5055 | 799.5847 | 2.5418
799 | 7.5155 | 785.055 | 2.4956
800 | 7.5255 | 784.2813 | 2.4932
801 | 7.5355 | 786.8761 | 2.5014
802 | 7.5455 | 778.6269 | 2.4752
803 | 7.5555 | 765.2189 | 2.4326
804 | 7.5655 | 775.4594 | 2.4651
805 | 7.5755 | 793.5523 | 2.5226
806 | 7.5855 | 754.7126 | 2.3992
807 | 7.5955 | 793.0453 | 2.521
808 | 7.6055 | 816.0055 | 2.594
809 | 7.6155 | 801.337 | 2.5474
810 | 7.6255 | 767.4676 | 2.4397
811 | 7.6355 | 753.2491 | 2.3945
812 | 7.6455 | 775.5027 | 2.4653
813 | 7.6555 | 800.8607 | 2.5459
814 | 7.6654 | 789.9046 | 2.511
815 | 7.6754 | 769.6357 | 2.4466
816 | 7.6854 | 771.2214 | 2.4516
817 | 7.6954 | 776.0365 | 2.467
818 | 7.7054 | 773.1865 | 2.4579
819 | 7.7154 | 759.4838 | 2.4143
820 | 7.7254 | 748.5225 | 2.3795
821 | 7.7354 | 759.2374 | 2.4135
822 | 7.7454 | 767.4606 | 2.4397
823 | 7.7554 | 752.8006 | 2.3931
824 | 7.7654 | 743.4187 | 2.3633
825 | 7.7754 | 762.3545 | 2.4235
826 | 7.7854 | 776.9121 | 2.4697
827 | 7.7954 | 758.8 | 2.4122
828 | 7.8054 | 737.3572 | 2.344
829 | 7.8154 | 725.936 | 2.3077
830 | 7.8254 | 708.516 | 2.2523
831 | 7.8354 | 719.1703 | 2.2862
832 | 7.8454 | 751.6594 | 2.3895
833 | 7.8554 | 747.5211 | 2.3763
834 | 7.8654 | 728.0417 | 2.3144
835 | 7.8754 | 720.0282 | 2.2889
836 | 7.8854 | 696.0754 | 2.2128
837 | 7.8954 | 758.8392 | 2.4123
838 | 7.9054 | 721.2735 | 2.2929
839 | 7.9154 | 695.715 | 2.2116
840 | 7.9254 | 708.1116 | 2.251
841 | 7.9354 | 719.1081 | 2.286
842 | 7.9454 | 739.3883 | 2.3505
843 | 7.9554 | 753.4019 | 2.395
844 | 7.9654 | 719.3979 | 2.2869
845 | 7.9754 | 693.1954 | 2.2036
846 | 7.9854 | 706.1376 | 2.2447
847 | 7.9954 | 731.0239 | 2.3239
848 | 8.0053 | 745.928 | 2.3712
849 | 8.0153 | 674.9184 | 2.1455
850 | 8.0253 | 733.6052 | 2.3321
851 | 8.0353 | 735.4298 | 2.3379
852 | 8.0453 | 727.2025 | 2.3117
853 | 8.0553 | 733.0789 | 2.3304
854 | 8.0653 | 701.8888 | 2.2312
855 | 8.0753 | 719.8195 | 2.2882
856 | 8.0853 | 698.7401 | 2.2212
857 | 8.0953 | 714.6912 | 2.2719
858 | 8.1053 | 725.6281 | 2.3067
859 | 8.1153 | 713.6041 | 2.2685
860 | 8.1253 | 735.7393 | 2.3389
861 | 8.1353 | 714.8223 | 2.2724
862 | 8.1453 | 728.8738 | 2.317
863 | 8.1553 | 700.8032 | 2.2278
864 | 8.1653 | 687.8314 | 2.1866
865 | 8.1753 | 721.9772 | 2.2951
866 | 8.1853 | 691.095 | 2.1969
867 | 8.1953 | 711.2991 | 2.2612
868 | 8.2053 | 710.4328 | 2.2584
869 | 8.2153 | 672.204 | 2.1369
870 | 8.2253 | 702.6945 | 2.2338
871 | 8.2353 | 679.9018 | 2.1613
872 | 8.2453 | 675.2154 | 2.1465
873 | 8.2553 | 686.3724 | 2.1819
874 | 8.2653 | 707.4908 | 2.2491
875 | 8.2753 | 679.5433 | 2.1602
876 | 8.2853 | 723.7745 | 2.3008
877 | 8.2953 | 678.8999 | 2.1582
878 | 8.3053 | 692.1136 | 2.2002
879 | 8.3153 | 670.194 | 2.1305
880 | 8.3253 | 679.2434 | 2.1593
881 | 8.3352 | 723.3382 | 2.2994
882 | 8.3452 | 678.2762 | 2.1562
883 | 8.3552 | 681.3022 | 2.1658
884 | 8.3652 | 672.3272 | 2.1373
885 | 8.3752 | 696.3923 | 2.2138
886 | 8.3852 | 688.391 | 2.1883
887 | 8.3952 | 654.8254 | 2.0816
888 | 8.4052 | 690.4476 | 2.1949
889 | 8.4152 | 695.5218 | 2.211
890 | 8.4252 | 659.5054 | 2.0965
891 | 8.4352 | 657.4924 | 2.0901
892 | 8.4452 | 671.4615 | 2.1345
893 | 8.4552 | 671.4075 | 2.1343
894 | 8.4652 | 669.4055 | 2.128
895 | 8.4752 | 685.4728 | 2.1791
896 | 8.4852 | 637.443 | 2.0264
897 | 8.4952 | 643.4616 | 2.0455
898 | 8.5052 | 687.4884 | 2.1855
899 | 8.5152 | 671.427 | 2.1344
900 | 8.5252 | 689.46 | 2.1917
901 | 8.5352 | 673.4604 | 2.1409
902 | 8.5452 | 625.3888 | 1.9881
903 | 8.5552 | 659.4007 | 2.0962
904 | 8.5652 | 684.398 | 2.1756
905 | 8.5752 | 666.3721 | 2.1183
906 | 8.5852 | 702.4431 | 2.233
907 | 8.5952 | 722.4795 | 2.2967
908 | 8.6052 | 673.4291 | 2.1408
909 | 8.6152 | 677.4362 | 2.1535
910 | 8.6252 | 709.4351 | 2.2552
911 | 8.6352 | 728.4334 | 2.3156
912 | 8.6452 | 695.3735 | 2.2105
913 | 8.6552 | 689.3605 | 2.1914
914 | 8.6651 | 716.3946 | 2.2774
915 | 8.6751 | 723.3826 | 2.2996
916 | 8.6851 | 683.311 | 2.1722
917 | 8.6951 | 692.3302 | 2.2009
918 | 8.7051 | 662.2745 | 2.1053
919 | 8.7151 | 636.2161 | 2.0225
920 | 8.7251 | 653.2212 | 2.0765
921 | 8.7351 | 655.2152 | 2.0829
922 | 8.7451 | 624.157 | 1.9841
923 | 8.7551 | 724.2993 | 2.3025
924 | 8.7651 | 633.1833 | 2.0128
925 | 8.7751 | 607.1659 | 1.9301
926 | 8.7851 | 671.2637 | 2.1339
927 | 8.7951 | 600.1559 | 1.9078
928 | 8.8051 | 633.222 | 2.013
929 | 8.8151 | 598.1996 | 1.9016
930 | 8.8251 | 686.3526 | 2.1819
931 | 8.8351 | 632.2967 | 2.01
932 | 8.8451 | 637.3066 | 2.0259
933 | 8.8551 | 644.3438 | 2.0483
934 | 8.8651 | 614.3583 | 1.953
935 | 8.8751 | 621.4157 | 1.9754
936 | 8.8851 | 616.4327 | 1.9596
937 | 8.8951 | 674.5163 | 2.1442
938 | 8.9051 | 609.4267 | 1.9373
939 | 8.9151 | 627.4768 | 1.9947
940 | 8.9251 | 639.53 | 2.033
941 | 8.9351 | 580.4721 | 1.8453
942 | 8.9451 | 623.5377 | 1.9822
943 | 8.9551 | 649.5625 | 2.0649
944 | 8.9651 | 606.4899 | 1.928
945 | 8.9751 | 584.5022 | 1.8581
946 | 8.9851 | 653.6243 | 2.0778
947 | 8.9951 | 592.5815 | 1.8838
948 | 9.005 | 618.6151 | 1.9665
949 | 9.015 | 618.4948 | 1.9661
950 | 9.025 | 607.5658 | 1.9314
951 | 9.035 | 607.583 | 1.9315
952 | 9.045 | 625.5853 | 1.9887
953 | 9.055 | 615.5458 | 1.9568
954 | 9.065 | 614.5413 | 1.9536
955 | 9.075 | 626.5092 | 1.9916
956 | 9.085 | 629.529 | 2.0012
957 | 9.095 | 654.5595 | 2.0808
958 | 9.105 | 589.5202 | 1.874
959 | 9.115 | 629.5148 | 2.0012
960 | 9.125 | 635.4881 | 2.0202
961 | 9.135 | 593.4698 | 1.8866
962 | 9.145 | 576.4527 | 1.8325
963 | 9.155 | 606.5024 | 1.928
964 | 9.165 | 563.4689 | 1.7912
965 | 9.175 | 572.4102 | 1.8196
966 | 9.185 | 615.5285 | 1.9567
967 | 9.195 | 582.508 | 1.8517
968 | 9.205 | 573.5446 | 1.8232
969 | 9.215 | 562.528 | 1.7882
970 | 9.225 | 569.5354 | 1.8105
971 | 9.235 | 590.5568 | 1.8773
972 | 9.245 | 609.6221 | 1.9379
973 | 9.255 | 565.5205 | 1.7977
974 | 9.265 | 581.5585 | 1.8487
975 | 9.275 | 613.5969 | 1.9506
976 | 9.285 | 539.5555 | 1.7152
977 | 9.295 | 553.6601 | 1.76
978 | 9.305 | 614.7328 | 1.9542
979 | 9.315 | 590.6435 | 1.8776
980 | 9.325 | 637.6496 | 2.027
981 | 9.3349 | 626.7 | 1.9922
982 | 9.3449 | 568.643 | 1.8077
983 | 9.3549 | 605.6541 | 1.9253
984 | 9.3649 | 587.6195 | 1.868
985 | 9.3749 | 583.577 | 1.8551
986 | 9.3849 | 571.5996 | 1.8171
987 | 9.3949 | 557.5501 | 1.7724
988 | 9.4049 | 620.6644 | 1.973
989 | 9.4149 | 537.6271 | 1.7091
990 | 9.4249 | 560.6697 | 1.7823
991 | 9.4349 | 593.6942 | 1.8873
992 | 9.4449 | 551.527 | 1.7533
993 | 9.4549 | 578.5482 | 1.8392
994 | 9.4649 | 568.6328 | 1.8076
995 | 9.4749 | 561.6708 | 1.7855
996 | 9.4849 | 617.8111 | 1.964
997 | 9.4949 | 578.7179 | 1.8397
998 | 9.5049 | 585.6654 | 1.8618
999 | 9.5149 | 580.5757 | 1.8456
1000 | 9.5249 | 560.5531 | 1.7819
1001 | 9.5349 | 562.5648 | 1.7883
1002 | 9.5449 | 564.581 | 1.7948
1003 | 9.5549 | 610.6732 | 1.9413
1004 | 9.5649 | 571.6391 | 1.8172
1005 | 9.5749 | 603.6587 | 1.919
1006 | 9.5849 | 610.6503 | 1.9412
1007 | 9.5949 | 517.548 | 1.6452
1008 | 9.6049 | 602.7166 | 1.916
1009 | 9.6149 | 547.6209 | 1.7408
1010 | 9.6249 | 555.6788 | 1.7665
1011 | 9.6349 | 563.6905 | 1.7919
1012 | 9.6449 | 556.6896 | 1.7697
1013 | 9.6549 | 561.7697 | 1.7858
1014 | 9.6648 | 547.744 | 1.7412
1015 | 9.6748 | 524.7087 | 1.668
1016 | 9.6848 | 637.8915 | 2.0278
1017 | 9.6948 | 530.757 | 1.6872
1018 | 9.7048 | 570.8209 | 1.8146
1019 | 9.7148 | 533.7806 | 1.6968
1020 | 9.7248 | 579.8409 | 1.8433
1021 | 9.7348 | 545.765 | 1.7349
1022 | 9.7448 | 552.8027 | 1.7573
1023 | 9.7548 | 539.787 | 1.7159
1024 | 9.7648 | 562.8167 | 1.7891
1025 | 9.7748 | 511.7991 | 1.627
1026 | 9.7848 | 528.7719 | 1.6809
1027 | 9.7948 | 550.8149 | 1.751
1028 | 9.8048 | 528.7773 | 1.6809
1029 | 9.8148 | 544.7912 | 1.7318
1030 | 9.8248 | 555.8243 | 1.7669
1031 | 9.8348 | 536.7151 | 1.7062
1032 | 9.8448 | 550.7465 | 1.7508
1033 | 9.8548 | 573.7297 | 1.8238
1034 | 9.8648 | 574.6564 | 1.8268
1035 | 9.8748 | 540.6046 | 1.7185
1036 | 9.8848 | 510.4277 | 1.6226
1037 | 9.8948 | 527.3755 | 1.6765
1038 | 9.9048 | 547.2873 | 1.7398
1039 | 9.9148 | 534.149 | 1.698
1040 | 9.9248 | 540.9083 | 1.7195
1041 | 9.9348 | 520.6009 | 1.6549
1042 | 9.9448 | 508.1712 | 1.6154
1043 | 9.9548 | 513.7005 | 1.633
1044 | 9.9648 | 546.2486 | 1.7365
1045 | 9.9748 | 536.3325 | 1.705
1046 | 9.9848 | 523.4044 | 1.6639
1047 | 9.9948 | 473.4187 | 1.505
1048 | 10.0047 | 518.0007 | 1.6467
1049 | 10.0147 | 543.1054 | 1.7265
1050 | 10.0247 | 549.9676 | 1.7483
1051 | 10.0347 | 541.5911 | 1.7217
1052 | 10.0447 | 521.0608 | 1.6564
1053 | 10.0547 | 493.5762 | 1.569
1054 | 10.0647 | 493.9043 | 1.5701
1055 | 10.0747 | 509.2557 | 1.6189
1056 | 10.0847 | 509.8449 | 1.6208
1057 | 10.0947 | 520.6479 | 1.6551
1058 | 10.1047 | 529.0215 | 1.6817
1059 | 10.1147 | 525.3482 | 1.67
1060 | 10.1247 | 523.2054 | 1.6632
1061 | 10.1347 | 522.2866 | 1.6603
1062 | 10.1447 | 525.3576 | 1.6701
1063 | 10.1547 | 514.1417 | 1.6344
1064 | 10.1647 | 490.9353 | 1.5606
1065 | 10.1747 | 484.2829 | 1.5395
1066 | 10.1847 | 492.5573 | 1.5658
1067 | 10.1947 | 509.9597 | 1.6211
1068 | 10.2047 | 524.9575 | 1.6688
1069 | 10.2147 | 521.6193 | 1.6582
1070 | 10.2247 | 510.4901 | 1.6228
1071 | 10.2347 | 496.3205 | 1.5778
1072 | 10.2447 | 492.821 | 1.5666
1073 | 10.2547 | 509.3816 | 1.6193
1074 | 10.2647 | 517.6103 | 1.6454
1075 | 10.2747 | 507.8368 | 1.6144
1076 | 10.2847 | 494.764 | 1.5728
1077 | 10.2947 | 495.0132 | 1.5736
1078 | 10.3047 | 513.4839 | 1.6323
1079 | 10.3147 | 522.158 | 1.6599
1080 | 10.3247 | 507.2838 | 1.6126
1081 | 10.3346 | 502.4147 | 1.5971
1082 | 10.3446 | 507.8863 | 1.6145
1083 | 10.3546 | 491.3609 | 1.562
1084 | 10.3646 | 487.1139 | 1.5485
1085 | 10.3746 | 506.3971 | 1.6098
1086 | 10.3846 | 506.8989 | 1.6114
1087 | 10.3946 | 502.6141 | 1.5978
1088 | 10.4046 | 496.6291 | 1.5787
1089 | 10.4146 | 491.9017 | 1.5637
1090 | 10.4246 | 497.3933 | 1.5812
1091 | 10.4346 | 485.3773 | 1.543
1092 | 10.4446 | 472.8722 | 1.5032
1093 | 10.4546 | 476.0519 | 1.5133
1094 | 10.4646 | 483.4267 | 1.5368
1095 | 10.4746 | 483.9174 | 1.5383
1096 | 10.4846 | 478.6069 | 1.5214
1097 | 10.4946 | 485.5755 | 1.5436
1098 | 10.5046 | 490.8777 | 1.5605
1099 | 10.5146 | 482.2489 | 1.533
1100 | 10.5246 | 473.6684 | 1.5058
1101 | 10.5346 | 479.0073 | 1.5227
1102 | 10.5446 | 488.6482 | 1.5534
1103 | 10.5546 | 484.9377 | 1.5416
1104 | 10.5646 | 483.7246 | 1.5377
1105 | 10.5746 | 483.4655 | 1.5369
1106 | 10.5846 | 485.0666 | 1.542
1107 | 10.5946 | 497.4867 | 1.5815
1108 | 10.6046 | 493.1222 | 1.5676
1109 | 10.6146 | 478.4491 | 1.5209
1110 | 10.6246 | 473.7924 | 1.5061
1111 | 10.6346 | 473.8001 | 1.5062
1112 | 10.6446 | 478.5789 | 1.5214
1113 | 10.6546 | 482.0383 | 1.5324
1114 | 10.6645 | 475.8399 | 1.5127
1115 | 10.6745 | 469.4782 | 1.4924
1116 | 10.6845 | 468.3532 | 1.4889
1117 | 10.6945 | 469.3319 | 1.492
1118 | 10.7045 | 477.6473 | 1.5184
1119 | 10.7145 | 483.6499 | 1.5375
1120 | 10.7245 | 477.0276 | 1.5164
1121 | 10.7345 | 468.2614 | 1.4886
1122 | 10.7445 | 435.2911 | 1.3838
1123 | 10.7545 | 445.3404 | 1.4157
1124 | 10.7645 | 514.5296 | 1.6356
1125 | 10.7745 | 424.4875 | 1.3494
1126 | 10.7845 | 432.684 | 1.3755
1127 | 10.7945 | 450.761 | 1.4329
1128 | 10.8045 | 453.8511 | 1.4428
1129 | 10.8145 | 432.9443 | 1.3763
1130 | 10.8245 | 462.9681 | 1.4717
1131 | 10.8345 | 448.0159 | 1.4242
1132 | 10.8445 | 452.0526 | 1.437
1133 | 10.8545 | 414.097 | 1.3164
1134 | 10.8645 | 464.1978 | 1.4756
1135 | 10.8745 | 466.2438 | 1.4821
1136 | 10.8845 | 443.2417 | 1.409
1137 | 10.8945 | 449.2206 | 1.428
1138 | 10.9045 | 444.2053 | 1.4121
1139 | 10.9145 | 429.1994 | 1.3644
1140 | 10.9245 | 480.2264 | 1.5266
1141 | 10.9345 | 429.2309 | 1.3645
1142 | 10.9445 | 437.1954 | 1.3898
1143 | 10.9545 | 416.1061 | 1.3228
1144 | 10.9645 | 437.1376 | 1.3896
1145 | 10.9745 | 441.1217 | 1.4023
1146 | 10.9845 | 453.1297 | 1.4405
1147 | 10.9945 | 429.1002 | 1.3641
1148 | 11.0044 | 468.1152 | 1.4881
1149 | 11.0144 | 459.0924 | 1.4594
1150 | 11.0244 | 476.0336 | 1.5133
1151 | 11.0344 | 450.0102 | 1.4305
1152 | 11.0444 | 406.9535 | 1.2937
1153 | 11.0544 | 417.9673 | 1.3287
1154 | 11.0644 | 453.0335 | 1.4402
1155 | 11.0744 | 465.0738 | 1.4784
1156 | 11.0844 | 410.0615 | 1.3035
1157 | 11.0944 | 416.055 | 1.3226
1158 | 11.1044 | 444.1028 | 1.4118
1159 | 11.1144 | 440.1461 | 1.3992
1160 | 11.1244 | 446.1608 | 1.4183
1161 | 11.1344 | 412.1396 | 1.3102
1162 | 11.1444 | 447.2306 | 1.4217
1163 | 11.1544 | 426.228 | 1.3549
1164 | 11.1644 | 398.2032 | 1.2659
1165 | 11.1744 | 391.2484 | 1.2437
1166 | 11.1844 | 400.2855 | 1.2725
1167 | 11.1944 | 460.3834 | 1.4635
1168 | 11.2044 | 445.39 | 1.4159
1169 | 11.2144 | 396.3642 | 1.26
1170 | 11.2244 | 404.3382 | 1.2854
1171 | 11.2344 | 370.2834 | 1.1771
1172 | 11.2444 | 401.3616 | 1.2759
1173 | 11.2544 | 418.3748 | 1.33
1174 | 11.2644 | 452.4328 | 1.4382
1175 | 11.2744 | 427.4353 | 1.3588
1176 | 11.2844 | 436.4066 | 1.3873
1177 | 11.2944 | 433.3868 | 1.3777
1178 | 11.3044 | 415.3642 | 1.3204
1179 | 11.3144 | 403.3184 | 1.2821
1180 | 11.3244 | 423.3757 | 1.3459
1181 | 11.3343 | 431.4234 | 1.3715
1182 | 11.3443 | 423.4207 | 1.346
1183 | 11.3543 | 395.4121 | 1.257
1184 | 11.3643 | 436.4328 | 1.3874
1185 | 11.3743 | 403.3909 | 1.2823
1186 | 11.3843 | 426.4262 | 1.3556
1187 | 11.3943 | 421.4424 | 1.3397
1188 | 11.4043 | 384.3819 | 1.2219
1189 | 11.4143 | 411.4165 | 1.3079
1190 | 11.4243 | 418.4005 | 1.3301
1191 | 11.4343 | 383.3902 | 1.2188
1192 | 11.4443 | 404.4424 | 1.2857
1193 | 11.4543 | 397.4432 | 1.2634
1194 | 11.4643 | 396.4858 | 1.2604
1195 | 11.4743 | 393.5174 | 1.251
1196 | 11.4843 | 419.5462 | 1.3337
1197 | 11.4943 | 395.5 | 1.2573
1198 | 11.5043 | 407.495 | 1.2954
1199 | 11.5143 | 404.4929 | 1.2858
1200 | 11.5243 | 381.4989 | 1.2128
1201 | 11.5343 | 416.5668 | 1.3242
1202 | 11.5443 | 394.5409 | 1.2542
1203 | 11.5543 | 401.5736 | 1.2766
1204 | 11.5643 | 392.5522 | 1.2479
1205 | 11.5743 | 381.528 | 1.2128
1206 | 11.5843 | 417.5649 | 1.3274
1207 | 11.5943 | 382.5661 | 1.2161
1208 | 11.6043 | 400.5501 | 1.2733
1209 | 11.6143 | 415.5729 | 1.3211
1210 | 11.6243 | 375.5503 | 1.1938
1211 | 11.6343 | 428.5759 | 1.3624
1212 | 11.6443 | 393.5856 | 1.2512
1213 | 11.6543 | 391.5862 | 1.2448
1214 | 11.6642 | 359.5506 | 1.143
1215 | 11.6742 | 385.5883 | 1.2258
1216 | 11.6842 | 360.5379 | 1.1461
1217 | 11.6942 | 399.5925 | 1.2703
1218 | 11.7042 | 410.5902 | 1.3052
1219 | 11.7142 | 400.5873 | 1.2734
1220 | 11.7242 | 388.6135 | 1.2354
1221 | 11.7342 | 384.5614 | 1.2225
1222 | 11.7442 | 377.5963 | 1.2003
1223 | 11.7542 | 407.6009 | 1.2957
1224 | 11.7642 | 394.5712 | 1.2543
1225 | 11.7742 | 370.603 | 1.1781
1226 | 11.7842 | 335.5548 | 1.0667
1227 | 11.7942 | 391.6248 | 1.2449
1228 | 11.8042 | 376.6223 | 1.1972
1229 | 11.8142 | 376.6422 | 1.1973
1230 | 11.8242 | 373.6369 | 1.1878
1231 | 11.8342 | 369.6059 | 1.1749
1232 | 11.8442 | 392.6517 | 1.2482
1233 | 11.8542 | 354.6392 | 1.1274
1234 | 11.8642 | 372.6134 | 1.1845
1235 | 11.8742 | 365.6505 | 1.1624
1236 | 11.8842 | 367.6518 | 1.1687
1237 | 11.8942 | 368.6328 | 1.1719
1238 | 11.9042 | 387.6814 | 1.2324
1239 | 11.9142 | 372.6619 | 1.1847
1240 | 11.9242 | 350.6463 | 1.1147
1241 | 11.9342 | 401.7403 | 1.2771
1242 | 11.9442 | 369.7095 | 1.1753
1243 | 11.9542 | 342.6343 | 1.0892
1244 | 11.9642 | 360.6487 | 1.1465
1245 | 11.9742 | 360.6287 | 1.1464
1246 | 11.9842 | 347.6588 | 1.1052
1247 | 11.9942 | 380.7274 | 1.2103
1248 | 12.0041 | 348.6655 | 1.1084
1249 | 12.0141 | 370.6996 | 1.1784
1250 | 12.0241 | 355.675 | 1.1307
1251 | 12.0341 | 379.6771 | 1.207
1252 | 12.0441 | 336.6927 | 1.0703
1253 | 12.0541 | 341.7303 | 1.0863
1254 | 12.0641 | 344.7132 | 1.0958
1255 | 12.0741 | 363.7252 | 1.1563
1256 | 12.0841 | 385.7405 | 1.2262
1257 | 12.0941 | 368.7073 | 1.1721
1258 | 12.1041 | 349.7134 | 1.1117
1259 | 12.1141 | 327.682 | 1.0417
1260 | 12.1241 | 339.7032 | 1.0799
1261 | 12.1341 | 351.7372 | 1.1181
1262 | 12.1441 | 383.7707 | 1.22
1263 | 12.1541 | 355.7456 | 1.1309
1264 | 12.1641 | 367.7946 | 1.1692
1265 | 12.1741 | 343.7475 | 1.0927
1266 | 12.1841 | 341.7078 | 1.0863
1267 | 12.1941 | 349.6958 | 1.1117
1268 | 12.2041 | 379.7421 | 1.2072
1269 | 12.2141 | 318.7083 | 1.0131
1270 | 12.2241 | 331.7169 | 1.0545
1271 | 12.2341 | 345.7456 | 1.0991
1272 | 12.2441 | 309.663 | 0.98439
1273 | 12.2541 | 310.6732 | 0.9876
1274 | 12.2641 | 346.7323 | 1.1022
1275 | 12.2741 | 315.6665 | 1.0035
1276 | 12.2841 | 362.7091 | 1.153
1277 | 12.2941 | 344.7109 | 1.0958
1278 | 12.3041 | 354.7153 | 1.1276
1279 | 12.3141 | 336.71 | 1.0704
1280 | 12.3241 | 337.7114 | 1.0736
1281 | 12.334 | 347.7389 | 1.1054
1282 | 12.344 | 306.6735 | 0.97489
1283 | 12.354 | 323.6873 | 1.029
1284 | 12.364 | 346.7227 | 1.1022
1285 | 12.374 | 362.8129 | 1.1534
1286 | 12.384 | 312.7403 | 0.99417
1287 | 12.394 | 340.7699 | 1.0833
1288 | 12.404 | 351.8042 | 1.1184
1289 | 12.414 | 316.7607 | 1.007
1290 | 12.424 | 338.8252 | 1.0771
1291 | 12.434 | 325.7908 | 1.0357
1292 | 12.444 | 323.8272 | 1.0294
1293 | 12.454 | 315.8261 | 1.004
1294 | 12.464 | 345.8173 | 1.0993
1295 | 12.474 | 301.8391 | 0.95952
1296 | 12.484 | 352.8728 | 1.1218
1297 | 12.494 | 322.8052 | 1.0262
1298 | 12.504 | 360.8589 | 1.1471
1299 | 12.514 | 317.8183 | 1.0103
1300 | 12.524 | 355.8678 | 1.1313
1301 | 12.534 | 273.8059 | 0.8704
1302 | 12.544 | 330.881 | 1.0518
1303 | 12.554 | 306.8776 | 0.97554
1304 | 12.564 | 277.844 | 0.88324
1305 | 12.574 | 330.8509 | 1.0517
1306 | 12.584 | 318.8319 | 1.0135
1307 | 12.594 | 335.8461 | 1.0676
1308 | 12.604 | 300.8043 | 0.95623
1309 | 12.614 | 316.8459 | 1.0072
1310 | 12.624 | 302.8297 | 0.96267
1311 | 12.634 | 310.845 | 0.98815
1312 | 12.644 | 323.8505 | 1.0295
1313 | 12.654 | 333.8628 | 1.0613
1314 | 12.6639 | 331.8551 | 1.0549
1315 | 12.6739 | 345.8611 | 1.0995
1316 | 12.6839 | 287.7975 | 0.91488
1317 | 12.6939 | 327.8476 | 1.0422
1318 | 12.7039 | 349.8607 | 1.1122
1319 | 12.7139 | 314.8106 | 1.0008
1320 | 12.7239 | 308.8099 | 0.98168
1321 | 12.7339 | 306.8051 | 0.97531
1322 | 12.7439 | 296.7997 | 0.9435
1323 | 12.7539 | 295.7948 | 0.94031
1324 | 12.7639 | 288.7964 | 0.91806
1325 | 12.7739 | 330.816 | 1.0516
1326 | 12.7839 | 299.8075 | 0.95306
1327 | 12.7939 | 313.8368 | 0.99766
1328 | 12.8039 | 316.885 | 1.0073
1329 | 12.8139 | 306.908 | 0.97563
1330 | 12.8239 | 289.8888 | 0.92153
1331 | 12.8339 | 279.8942 | 0.88976
1332 | 12.8439 | 316.9078 | 1.0074
1333 | 12.8539 | 302.9084 | 0.96292
1334 | 12.8639 | 283.923 | 0.90257
1335 | 12.8739 | 305.9401 | 0.97256
1336 | 12.8839 | 315.9769 | 1.0045
1337 | 12.8939 | 290.9845 | 0.92501
1338 | 12.9039 | 299.9675 | 0.95357
1339 | 12.9139 | 314.9979 | 1.0014
1340 | 12.9239 | 288.9948 | 0.91869
1341 | 12.9339 | 297.9803 | 0.94725
1342 | 12.9439 | 286.9632 | 0.91223
1343 | 12.9539 | 278.9495 | 0.88676
1344 | 12.9639 | 268.9451 | 0.85495
1345 | 12.9739 | 308.0096 | 0.97914
1346 | 12.9839 | 309.9789 | 0.9854
1347 | 12.9939 | 272.9586 | 0.86771
1348 | 13.0038 | 293.0049 | 0.93144
1349 | 13.0138 | 281.9449 | 0.89628
1350 | 13.0238 | 273.9637 | 0.87091
1351 | 13.0338 | 294.9944 | 0.93776
1352 | 13.0438 | 294.9862 | 0.93774
1353 | 13.0538 | 296.0162 | 0.94101
1354 | 13.0638 | 320.0534 | 1.0174
1355 | 13.0738 | 291.051 | 0.92523
1356 | 13.0838 | 273.0328 | 0.86795
1357 | 13.0938 | 277.0041 | 0.88057
1358 | 13.1038 | 263.9897 | 0.8392
1359 | 13.1138 | 284.9804 | 0.90593
1360 | 13.1238 | 283.0204 | 0.8997
1361 | 13.1338 | 280.0376 | 0.89021
1362 | 13.1438 | 265.0024 | 0.84242
1363 | 13.1538 | 296.0611 | 0.94115
1364 | 13.1638 | 288.0372 | 0.91565
1365 | 13.1738 | 310.0652 | 0.98567
1366 | 13.1838 | 284.0106 | 0.90284
1367 | 13.1938 | 282.0144 | 0.8965
1368 | 13.2038 | 294.0578 | 0.93478
1369 | 13.2138 | 274.0363 | 0.87114
1370 | 13.2238 | 257.0096 | 0.81701
1371 | 13.2338 | 261.0276 | 0.82978
1372 | 13.2438 | 282.0267 | 0.89654
1373 | 13.2538 | 292.0446 | 0.92838
1374 | 13.2638 | 285.0648 | 0.9062
1375 | 13.2738 | 273.0478 | 0.86799
1376 | 13.2838 | 264.0769 | 0.83948
1377 | 13.2938 | 279.0823 | 0.88718
1378 | 13.3038 | 250.0562 | 0.79491
1379 | 13.3138 | 275.06 | 0.87439
1380 | 13.3238 | 279.0571 | 0.8871
1381 | 13.3337 | 277.0538 | 0.88073
1382 | 13.3437 | 251.0476 | 0.79806
1383 | 13.3537 | 289.0487 | 0.91886
1384 | 13.3637 | 274.0748 | 0.87126
1385 | 13.3737 | 267.0746 | 0.84901
1386 | 13.3837 | 286.0831 | 0.90943
1387 | 13.3937 | 257.0728 | 0.81721
1388 | 13.4037 | 264.0517 | 0.8394
1389 | 13.4137 | 265.0834 | 0.84268
1390 | 13.4237 | 257.1003 | 0.8173
1391 | 13.4337 | 270.0749 | 0.85854
1392 | 13.4437 | 261.0716 | 0.82992
1393 | 13.4537 | 271.098 | 0.8618
1394 | 13.4637 | 265.1177 | 0.84279
1395 | 13.4737 | 244.1156 | 0.77602
1396 | 13.4837 | 282.1417 | 0.8969
1397 | 13.4937 | 241.0528 | 0.76629
1398 | 13.5037 | 275.0944 | 0.8745
1399 | 13.5137 | 274.1316 | 0.87144
1400 | 13.5237 | 234.0749 | 0.7441
1401 | 13.5337 | 260.1251 | 0.82691
1402 | 13.5437 | 255.1298 | 0.81104
1403 | 13.5537 | 249.1505 | 0.79203
1404 | 13.5637 | 225.1279 | 0.71566
1405 | 13.5737 | 254.1671 | 0.80797
1406 | 13.5837 | 270.1842 | 0.85889
1407 | 13.5937 | 249.137 | 0.79198
1408 | 13.6037 | 240.1604 | 0.76345
1409 | 13.6137 | 285.2094 | 0.90666
1410 | 13.6237 | 247.1712 | 0.78574
1411 | 13.6337 | 260.2084 | 0.82718
1412 | 13.6437 | 264.2086 | 0.8399
1413 | 13.6537 | 245.1747 | 0.77939
1414 | 13.6636 | 260.2013 | 0.82716
1415 | 13.6736 | 255.2053 | 0.81128
1416 | 13.6836 | 225.1519 | 0.71574
1417 | 13.6936 | 225.1667 | 0.71579
1418 | 13.7036 | 264.2253 | 0.83995
1419 | 13.7136 | 259.1668 | 0.82387
1420 | 13.7236 | 270.2183 | 0.859
1421 | 13.7336 | 236.1916 | 0.75083
1422 | 13.7436 | 233.1904 | 0.74129
1423 | 13.7536 | 255.265 | 0.81147
1424 | 13.7636 | 236.2146 | 0.75091
1425 | 13.7736 | 252.2048 | 0.80174
1426 | 13.7836 | 267.2192 | 0.84947
1427 | 13.7936 | 223.1508 | 0.70938
1428 | 13.8036 | 214.1766 | 0.68085
1429 | 13.8136 | 239.2073 | 0.76042
1430 | 13.8236 | 247.2369 | 0.78594
1431 | 13.8336 | 239.247 | 0.76055
1432 | 13.8436 | 250.2319 | 0.79547
1433 | 13.8536 | 236.2118 | 0.7509
1434 | 13.8636 | 258.2298 | 0.82089
1435 | 13.8736 | 237.2296 | 0.75413
1436 | 13.8836 | 232.224 | 0.73822
1437 | 13.8936 | 238.2286 | 0.75731
1438 | 13.9036 | 244.2374 | 0.77641
1439 | 13.9136 | 204.209 | 0.64916
1440 | 13.9236 | 228.2452 | 0.72557
1441 | 13.9336 | 251.2499 | 0.7987
1442 | 13.9436 | 256.2756 | 0.81468
1443 | 13.9536 | 237.2209 | 0.7541
1444 | 13.9636 | 220.2204 | 0.70006
1445 | 13.9736 | 226.2428 | 0.71921
1446 | 13.9836 | 217.219 | 0.69052
1447 | 13.9936 | 255.2904 | 0.81155
1448 | 14.0035 | 219.259 | 0.69701
1449 | 14.0135 | 207.2465 | 0.65882
1450 | 14.0235 | 240.2942 | 0.76387
1451 | 14.0335 | 241.2706 | 0.76698
1452 | 14.0435 | 215.2419 | 0.68424
1453 | 14.0535 | 233.2656 | 0.74153
1454 | 14.0635 | 235.2623 | 0.74788
1455 | 14.0735 | 244.2907 | 0.77658
1456 | 14.0835 | 215.2864 | 0.68438
1457 | 14.0935 | 265.3503 | 0.84353
1458 | 14.1035 | 265.3634 | 0.84357
1459 | 14.1135 | 262.3311 | 0.83393
1460 | 14.1235 | 204.2992 | 0.64945
1461 | 14.1335 | 255.3465 | 0.81172
1462 | 14.1435 | 253.346 | 0.80536
1463 | 14.1535 | 235.3509 | 0.74816
1464 | 14.1635 | 243.3578 | 0.77361
1465 | 14.1735 | 222.3262 | 0.70676
1466 | 14.1835 | 246.3328 | 0.78307
1467 | 14.1935 | 211.3025 | 0.67171
1468 | 14.2035 | 232.3283 | 0.73855
1469 | 14.2135 | 250.3671 | 0.7959
1470 | 14.2235 | 196.3533 | 0.62419
1471 | 14.2335 | 221.3761 | 0.70374
1472 | 14.2435 | 250.3676 | 0.7959
1473 | 14.2535 | 227.3297 | 0.72266
1474 | 14.2635 | 220.3421 | 0.70045
1475 | 14.2735 | 218.337 | 0.69407
1476 | 14.2835 | 226.3834 | 0.71965
1477 | 14.2935 | 203.3855 | 0.64654
1478 | 14.3035 | 193.3481 | 0.61464
1479 | 14.3135 | 205.401 | 0.65295
1480 | 14.3235 | 235.3965 | 0.7483
1481 | 14.3334 | 229.3963 | 0.72923
1482 | 14.3434 | 227.4004 | 0.72289
1483 | 14.3534 | 240.3681 | 0.76411
1484 | 14.3634 | 219.3681 | 0.69735
1485 | 14.3734 | 229.3926 | 0.72922
1486 | 14.3834 | 216.3712 | 0.68783
1487 | 14.3934 | 227.3907 | 0.72286
1488 | 14.4034 | 209.3928 | 0.66564
1489 | 14.4134 | 216.3863 | 0.68787
1490 | 14.4234 | 213.3964 | 0.67837
1491 | 14.4334 | 215.422 | 0.68481
1492 | 14.4434 | 196.3903 | 0.62431
1493 | 14.4534 | 202.4167 | 0.64347
1494 | 14.4634 | 210.423 | 0.66892
1495 | 14.4734 | 198.44 | 0.63082
1496 | 14.4834 | 208.4269 | 0.66257
1497 | 14.4934 | 202.4165 | 0.64346
1498 | 14.5034 | 211.4355 | 0.67213
1499 | 14.5134 | 198.4051 | 0.63071
1500 | 14.5234 | 228.4183 | 0.72612
1501 | 14.5334 | 214.4315 | 0.68166
1502 | 14.5434 | 217.4259 | 0.69118
1503 | 14.5534 | 194.4184 | 0.61804
1504 | 14.5634 | 192.4216 | 0.61169
1505 | 14.5734 | 203.4241 | 0.64667
1506 | 14.5834 | 201.4455 | 0.64038
1507 | 14.5934 | 223.4559 | 0.71035
1508 | 14.6034 | 206.4397 | 0.65625
1509 | 14.6134 | 201.4324 | 0.64034
1510 | 14.6234 | 212.4538 | 0.67537
1511 | 14.6334 | 194.4535 | 0.61815
1512 | 14.6434 | 180.4583 | 0.57366
1513 | 14.6534 | 210.4968 | 0.66915
1514 | 14.6633 | 193.4478 | 0.61495
1515 | 14.6733 | 177.4294 | 0.56403
1516 | 14.6833 | 193.4544 | 0.61497
1517 | 14.6933 | 206.4669 | 0.65634
1518 | 14.7033 | 201.4633 | 0.64043
1519 | 14.7133 | 188.4519 | 0.59907
1520 | 14.7233 | 182.452 | 0.58
1521 | 14.7333 | 212.5184 | 0.67558
1522 | 14.7433 | 190.4792 | 0.60552
1523 | 14.7533 | 178.4667 | 0.56733
1524 | 14.7633 | 226.5426 | 0.72016
1525 | 14.7733 | 196.4986 | 0.62465
1526 | 14.7833 | 193.4809 | 0.61506
1527 | 14.7933 | 203.4876 | 0.64687
1528 | 14.8033 | 199.4966 | 0.63418
1529 | 14.8133 | 188.4951 | 0.59921
1530 | 14.8233 | 174.4993 | 0.55472
1531 | 14.8333 | 177.507 | 0.56428
1532 | 14.8433 | 203.5319 | 0.64701
1533 | 14.8533 | 201.53 | 0.64065
1534 | 14.8633 | 216.5371 | 0.68835
1535 | 14.8733 | 176.5283 | 0.56117
1536 | 14.8833 | 178.5562 | 0.56761
1537 | 14.8933 | 207.5308 | 0.65972
1538 | 14.9033 | 174.5055 | 0.55474
1539 | 14.9133 | 186.5014 | 0.59287
1540 | 14.9233 | 173.4991 | 0.55154
1541 | 14.9333 | 215.5662 | 0.68527
1542 | 14.9433 | 190.5156 | 0.60563
1543 | 14.9533 | 176.5288 | 0.56117
1544 | 14.9633 | 182.5342 | 0.58026
1545 | 14.9733 | 196.5501 | 0.62482
1546 | 14.9833 | 183.532 | 0.58343
1547 | 14.9933 | 196.5603 | 0.62485
1548 | 15.0032 | 189.5399 | 0.60253
1549 | 15.0132 | 173.5172 | 0.5516
1550 | 15.0232 | 190.5545 | 0.60576
1551 | 15.0332 | 157.514 | 0.50072
1552 | 15.0432 | 177.5488 | 0.56441
1553 | 15.0532 | 164.5551 | 0.52311
1554 | 15.0632 | 196.5809 | 0.62491
1555 | 15.0732 | 179.5611 | 0.57081
1556 | 15.0832 | 188.591 | 0.59951
1557 | 15.0932 | 172.5742 | 0.5486
1558 | 15.1032 | 214.5896 | 0.68216
1559 | 15.1132 | 173.5676 | 0.55176
1560 | 15.1232 | 178.5566 | 0.56762
1561 | 15.1332 | 180.5798 | 0.57405
1562 | 15.1432 | 184.5849 | 0.58678
1563 | 15.1532 | 205.5957 | 0.65357
1564 | 15.1632 | 170.5943 | 0.5423
1565 | 15.1732 | 160.5835 | 0.51048
1566 | 15.1832 | 197.635 | 0.62826
1567 | 15.1932 | 193.6406 | 0.61557
1568 | 15.2032 | 186.6155 | 0.59323
1569 | 15.2132 | 160.5922 | 0.51051
1570 | 15.2232 | 156.5683 | 0.49772
1571 | 15.2332 | 174.6048 | 0.55505
1572 | 15.2432 | 211.6443 | 0.6728
1573 | 15.2532 | 186.6011 | 0.59319
1574 | 15.2632 | 157.619 | 0.50106
1575 | 15.2732 | 193.6253 | 0.61552
1576 | 15.2832 | 172.611 | 0.54872
1577 | 15.2932 | 177.6105 | 0.56461
1578 | 15.3032 | 155.5856 | 0.49459
1579 | 15.3132 | 168.6238 | 0.53604
1580 | 15.3232 | 156.6129 | 0.49786
1581 | 15.3331 | 163.6293 | 0.52016
1582 | 15.3431 | 180.6328 | 0.57422
1583 | 15.3531 | 151.6028 | 0.48193
1584 | 15.3631 | 159.6128 | 0.5074
1585 | 15.3731 | 161.6121 | 0.51375
1586 | 15.3831 | 144.6258 | 0.45975
1587 | 15.3931 | 154.6358 | 0.49157
1588 | 15.4031 | 165.6579 | 0.52661
1589 | 15.4131 | 151.6511 | 0.48209
1590 | 15.4231 | 156.6301 | 0.49791
1591 | 15.4331 | 175.6497 | 0.55838
1592 | 15.4431 | 163.6617 | 0.52027
1593 | 15.4531 | 147.654 | 0.46938
1594 | 15.4631 | 194.7035 | 0.61895
1595 | 15.4731 | 154.6544 | 0.49163
1596 | 15.4831 | 169.6656 | 0.53935
1597 | 15.4931 | 161.6805 | 0.51397
1598 | 15.5031 | 130.6557 | 0.41534
1599 | 15.5131 | 161.6876 | 0.51399
1600 | 15.5231 | 173.7079 | 0.5522
1601 | 15.5331 | 167.6736 | 0.53302
1602 | 15.5431 | 187.7093 | 0.59671
1603 | 15.5531 | 163.6653 | 0.52028
1604 | 15.5631 | 175.6868 | 0.55849
1605 | 15.5731 | 154.6752 | 0.4917
1606 | 15.5831 | 148.6635 | 0.47259
1607 | 15.5931 | 172.7149 | 0.54905
1608 | 15.6031 | 175.7203 | 0.5586
1609 | 15.6131 | 174.7141 | 0.5554
1610 | 15.6231 | 155.7156 | 0.49501
1611 | 15.6331 | 168.7098 | 0.53631
1612 | 15.6431 | 174.7179 | 0.55541
1613 | 15.6531 | 170.7459 | 0.54279
1614 | 15.663 | 170.7223 | 0.54271
1615 | 15.673 | 158.7341 | 0.5046
1616 | 15.683 | 178.7491 | 0.56823
1617 | 15.693 | 155.7108 | 0.49499
1618 | 15.703 | 192.754 | 0.61275
1619 | 15.713 | 168.7343 | 0.53639
1620 | 15.723 | 166.7234 | 0.53
1621 | 15.733 | 177.7371 | 0.56501
1622 | 15.743 | 153.7326 | 0.4887
1623 | 15.753 | 164.7704 | 0.52379
1624 | 15.763 | 163.7437 | 0.52053
1625 | 15.773 | 155.7426 | 0.49509
1626 | 15.783 | 177.7548 | 0.56507
1627 | 15.793 | 174.7499 | 0.55551
1628 | 15.803 | 169.7559 | 0.53964
1629 | 15.813 | 176.771 | 0.56194
1630 | 15.823 | 168.7589 | 0.53647
1631 | 15.833 | 153.7633 | 0.4888
1632 | 15.843 | 144.7335 | 0.4601
1633 | 15.853 | 140.7521 | 0.44744
1634 | 15.863 | 167.7805 | 0.53336
1635 | 15.873 | 141.7709 | 0.45068
1636 | 15.883 | 152.7853 | 0.48569
1637 | 15.893 | 151.7761 | 0.48248
1638 | 15.903 | 140.7646 | 0.44748
1639 | 15.913 | 144.7769 | 0.46023
1640 | 15.923 | 153.7684 | 0.48882
1641 | 15.933 | 160.7927 | 0.51115
1642 | 15.943 | 157.8032 | 0.50164
1643 | 15.953 | 161.8023 | 0.51436
1644 | 15.963 | 147.7789 | 0.46978
1645 | 15.973 | 122.7544 | 0.39023
1646 | 15.983 | 132.7909 | 0.42213
1647 | 15.993 | 158.7952 | 0.5048
1648 | 16.0029 | 163.7937 | 0.52069
1649 | 16.0129 | 143.7899 | 0.4571
1650 | 16.0229 | 149.7852 | 0.47615
1651 | 16.0329 | 127.7872 | 0.40622
1652 | 16.0429 | 119.7792 | 0.38077
1653 | 16.0529 | 146.8028 | 0.46667
1654 | 16.0629 | 107.7681 | 0.34259
1655 | 16.0729 | 142.7995 | 0.45395
1656 | 16.0829 | 121.7929 | 0.38717
1657 | 16.0929 | 129.8027 | 0.41263
1658 | 16.1029 | 161.8408 | 0.51448
1659 | 16.1129 | 139.8281 | 0.4445
1660 | 16.1229 | 138.8242 | 0.44131
1661 | 16.1329 | 147.8158 | 0.46989
1662 | 16.1429 | 143.7965 | 0.45712
1663 | 16.1529 | 136.7907 | 0.43485
1664 | 16.1629 | 151.8318 | 0.48266
1665 | 16.1729 | 140.8205 | 0.44766
1666 | 16.1829 | 123.8246 | 0.39363
1667 | 16.1929 | 150.8786 | 0.47963
1668 | 16.2029 | 130.8514 | 0.41597
1669 | 16.2129 | 138.8654 | 0.44144
1670 | 16.2229 | 111.8343 | 0.35551
1671 | 16.2329 | 147.8634 | 0.47004
1672 | 16.2429 | 138.8712 | 0.44146
1673 | 16.2529 | 133.8528 | 0.42551
1674 | 16.2629 | 147.8673 | 0.47006
1675 | 16.2729 | 161.8739 | 0.51458
1676 | 16.2829 | 138.8466 | 0.44138
1677 | 16.2929 | 149.858 | 0.47639
1678 | 16.3029 | 138.8492 | 0.44139
1679 | 16.3129 | 143.8757 | 0.45737
1680 | 16.3229 | 147.8746 | 0.47008
1681 | 16.3328 | 124.8481 | 0.39688
1682 | 16.3428 | 137.8472 | 0.4382
1683 | 16.3528 | 132.8585 | 0.42235
1684 | 16.3628 | 139.8578 | 0.4446
1685 | 16.3728 | 130.8398 | 0.41593
1686 | 16.3828 | 120.8516 | 0.38418
1687 | 16.3928 | 107.8465 | 0.34283
1688 | 16.4028 | 102.8525 | 0.32696
1689 | 16.4128 | 136.8786 | 0.43513
1690 | 16.4228 | 130.9025 | 0.41613
1691 | 16.4328 | 120.8862 | 0.38429
1692 | 16.4428 | 118.8784 | 0.3779
1693 | 16.4528 | 130.885 | 0.41607
1694 | 16.4628 | 133.8977 | 0.42565
1695 | 16.4728 | 127.8866 | 0.40654
1696 | 16.4828 | 99.8676 | 0.31747
1697 | 16.4928 | 132.9043 | 0.42249
1698 | 16.5028 | 129.9268 | 0.41303
1699 | 16.5128 | 105.9004 | 0.33665
1700 | 16.5228 | 127.9018 | 0.40659
1701 | 16.5328 | 137.9424 | 0.43851
1702 | 16.5428 | 143.9296 | 0.45754
1703 | 16.5528 | 132.9045 | 0.42249
1704 | 16.5628 | 134.9167 | 0.42889
1705 | 16.5728 | 123.9157 | 0.39392
1706 | 16.5828 | 122.9145 | 0.39073
1707 | 16.5928 | 123.9336 | 0.39397
1708 | 16.6028 | 132.9481 | 0.42263
1709 | 16.6128 | 133.9448 | 0.4258
1710 | 16.6228 | 109.9336 | 0.34947
1711 | 16.6328 | 92.9216 | 0.29539
1712 | 16.6428 | 143.962 | 0.45764
1713 | 16.6528 | 126.9559 | 0.40358
1714 | 16.6627 | 136.9442 | 0.43533
1715 | 16.6727 | 119.9305 | 0.38125
1716 | 16.6827 | 104.9304 | 0.33356
1717 | 16.6927 | 136.9532 | 0.43536
1718 | 16.7027 | 102.9221 | 0.32718
1719 | 16.7127 | 117.9453 | 0.37494
1720 | 16.7227 | 108.9361 | 0.3463
1721 | 16.7327 | 119.9583 | 0.38134
1722 | 16.7427 | 101.935 | 0.32404
1723 | 16.7527 | 120.9714 | 0.38456
1724 | 16.7627 | 125.9727 | 0.40046
1725 | 16.7727 | 110.9527 | 0.35271
1726 | 16.7827 | 126.9592 | 0.40359
1727 | 16.7927 | 109.9352 | 0.34947
1728 | 16.8027 | 109.9399 | 0.34949
1729 | 16.8127 | 117.9556 | 0.37497
1730 | 16.8227 | 121.9817 | 0.38777
1731 | 16.8327 | 103.9654 | 0.3305
1732 | 16.8427 | 112.9859 | 0.35917
1733 | 16.8527 | 135.991 | 0.4323
1734 | 16.8627 | 118.985 | 0.37824
1735 | 16.8727 | 133.9883 | 0.42594
1736 | 16.8827 | 111.9795 | 0.35597
1737 | 16.8927 | 121.9997 | 0.38783
1738 | 16.9027 | 125.9921 | 0.40052
1739 | 16.9127 | 101.9901 | 0.32422
1740 | 16.9227 | 113.9813 | 0.36234
1741 | 16.9327 | 96.9537 | 0.30821
1742 | 16.9427 | 93.9636 | 0.2987
1743 | 16.9527 | 109.9967 | 0.34967
1744 | 16.9627 | 106.9993 | 0.34014
1745 | 16.9727 | 124.0239 | 0.39426
1746 | 16.9827 | 103.0032 | 0.32744
1747 | 16.9927 | 106.0006 | 0.33697
1748 | 17.0026 | 128.0215 | 0.40697
1749 | 17.0126 | 86.9826 | 0.27651
1750 | 17.0226 | 123.0304 | 0.3911
1751 | 17.0326 | 107.0017 | 0.34015
1752 | 17.0426 | 120.0179 | 0.38153
1753 | 17.0526 | 121.0392 | 0.38477
1754 | 17.0626 | 102.0116 | 0.32429
1755 | 17.0726 | 112.0219 | 0.35611
1756 | 17.0826 | 100.0169 | 0.31794
1757 | 17.0926 | 114.0121 | 0.36243
1758 | 17.1026 | 114.0248 | 0.36247
1759 | 17.1126 | 112.0235 | 0.35611
1760 | 17.1226 | 118.0307 | 0.37521
1761 | 17.1326 | 97.0353 | 0.30847
1762 | 17.1426 | 106.0531 | 0.33713
1763 | 17.1526 | 93.0518 | 0.2958
1764 | 17.1626 | 96.0435 | 0.30531
1765 | 17.1726 | 120.059 | 0.38166
1766 | 17.1826 | 115.056 | 0.36575
1767 | 17.1926 | 98.0268 | 0.31162
1768 | 17.2026 | 98.0285 | 0.31162
1769 | 17.2126 | 97.0535 | 0.30852
1770 | 17.2226 | 114.0763 | 0.36264
1771 | 17.2326 | 111.0914 | 0.35315
1772 | 17.2426 | 96.0547 | 0.30535
1773 | 17.2526 | 100.0599 | 0.31808
1774 | 17.2626 | 101.0534 | 0.32124
1775 | 17.2726 | 93.0469 | 0.29579
1776 | 17.2826 | 121.0642 | 0.38485
1777 | 17.2926 | 95.054 | 0.30217
1778 | 17.3026 | 123.0799 | 0.39126
1779 | 17.3126 | 105.0578 | 0.33397
1780 | 17.3226 | 109.0749 | 0.34674
1781 | 17.3325 | 116.0664 | 0.36896
1782 | 17.3425 | 95.07 | 0.30222
1783 | 17.3525 | 101.0991 | 0.32139
1784 | 17.3625 | 103.0844 | 0.3277
1785 | 17.3725 | 91.0766 | 0.28952
1786 | 17.3825 | 110.0887 | 0.34996
1787 | 17.3925 | 104.0673 | 0.33082
1788 | 17.4025 | 81.0583 | 0.25768
1789 | 17.4125 | 109.0952 | 0.3468
1790 | 17.4225 | 84.0726 | 0.26726
1791 | 17.4325 | 101.0898 | 0.32136
1792 | 17.4425 | 109.1049 | 0.34684
1793 | 17.4525 | 95.0972 | 0.30231
1794 | 17.4625 | 97.1053 | 0.30869
1795 | 17.4725 | 109.1088 | 0.34685
1796 | 17.4825 | 106.1094 | 0.33731
1797 | 17.4925 | 94.0845 | 0.29909
1798 | 17.5025 | 70.0756 | 0.22276
1799 | 17.5125 | 102.1149 | 0.32461
1800 | 17.5225 | 88.0954 | 0.28005
1801 | 17.5325 | 99.104 | 0.31504
1802 | 17.5425 | 94.1098 | 0.29917
1803 | 17.5525 | 91.1125 | 0.28964
1804 | 17.5625 | 86.1085 | 0.27373
1805 | 17.5725 | 96.1179 | 0.30555
1806 | 17.5825 | 80.1031 | 0.25464
1807 | 17.5925 | 111.1185 | 0.35324
1808 | 17.6025 | 87.1057 | 0.2769
1809 | 17.6125 | 97.1232 | 0.30875
1810 | 17.6225 | 85.1271 | 0.27061
1811 | 17.6325 | 92.139 | 0.2929
1812 | 17.6425 | 99.1558 | 0.31521
1813 | 17.6525 | 99.1437 | 0.31517
1814 | 17.6624 | 92.124 | 0.29285
1815 | 17.6724 | 111.1371 | 0.3533
1816 | 17.6824 | 88.1267 | 0.28015
1817 | 17.6924 | 84.1178 | 0.2674
1818 | 17.7024 | 92.1404 | 0.29291
1819 | 17.7124 | 103.1383 | 0.32787
1820 | 17.7224 | 103.1428 | 0.32788
1821 | 17.7324 | 77.1121 | 0.24513
1822 | 17.7424 | 101.1439 | 0.32153
1823 | 17.7524 | 101.1201 | 0.32145
1824 | 17.7624 | 91.116 | 0.28965
1825 | 17.7724 | 103.1333 | 0.32785
1826 | 17.7824 | 80.1159 | 0.25468
1827 | 17.7924 | 90.1268 | 0.28651
1828 | 17.8024 | 88.1378 | 0.28018
1829 | 17.8124 | 92.1418 | 0.29291
1830 | 17.8224 | 92.1505 | 0.29294
1831 | 17.8324 | 83.1331 | 0.26427
1832 | 17.8424 | 90.1377 | 0.28654
1833 | 17.8524 | 85.141 | 0.27066
1834 | 17.8624 | 81.1481 | 0.25796
1835 | 17.8724 | 84.1525 | 0.26751
1836 | 17.8824 | 100.1683 | 0.31843
1837 | 17.8924 | 109.1926 | 0.34711
1838 | 17.9024 | 106.196 | 0.33759
1839 | 17.9124 | 85.1664 | 0.27074
1840 | 17.9224 | 100.1937 | 0.31851
1841 | 17.9324 | 87.1716 | 0.27711
1842 | 17.9424 | 69.1454 | 0.21981
1843 | 17.9524 | 84.1771 | 0.26759
1844 | 17.9624 | 75.1699 | 0.23896
1845 | 17.9724 | 86.182 | 0.27397
1846 | 17.9824 | 84.1796 | 0.2676
1847 | 17.9924 | 71.1666 | 0.22623
1848 | 18.0023 | 88.1697 | 0.28028
1849 | 18.0123 | 79.1609 | 0.25165
1850 | 18.0223 | 87.1677 | 0.2771
1851 | 18.0323 | 90.1866 | 0.2867
1852 | 18.0423 | 88.1875 | 0.28034
1853 | 18.0523 | 89.1917 | 0.28353
1854 | 18.0623 | 70.1857 | 0.22311
1855 | 18.0723 | 85.1987 | 0.27084
1856 | 18.0823 | 88.2011 | 0.28038
1857 | 18.0923 | 99.2063 | 0.31537
1858 | 18.1023 | 83.2045 | 0.2645
1859 | 18.1123 | 98.2245 | 0.31225
1860 | 18.1223 | 106.243 | 0.33774
1861 | 18.1323 | 88.2175 | 0.28044
1862 | 18.1423 | 94.2287 | 0.29954
1863 | 18.1523 | 88.2198 | 0.28044
1864 | 18.1623 | 98.2291 | 0.31226
1865 | 18.1723 | 68.2027 | 0.21681
1866 | 18.1823 | 85.2192 | 0.2709
1867 | 18.1923 | 88.1952 | 0.28036
1868 | 18.2023 | 92.2092 | 0.29313
1869 | 18.2123 | 78.1974 | 0.24858
1870 | 18.2223 | 89.2133 | 0.2836
1871 | 18.2323 | 84.2024 | 0.26767
1872 | 18.2423 | 83.2547 | 0.26466
1873 | 18.2523 | 65.2587 | 0.20745
1874 | 18.2623 | 78.2742 | 0.24883
1875 | 18.2723 | 92.2907 | 0.29338
1876 | 18.2823 | 61.2657 | 0.19476
1877 | 18.2923 | 86.2906 | 0.27431
1878 | 18.3023 | 90.2985 | 0.28705
1879 | 18.3123 | 85.2969 | 0.27115
1880 | 18.3223 | 81.2938 | 0.25843
1881 | 18.3322 | 83.2966 | 0.26479
1882 | 18.3422 | 71.2882 | 0.22662
1883 | 18.3522 | 72.2894 | 0.2298
1884 | 18.3622 | 78.2937 | 0.24889
1885 | 18.3722 | 71.2881 | 0.22662
1886 | 18.3822 | 69.2885 | 0.22026
1887 | 18.3922 | 73.2938 | 0.23299
1888 | 18.4022 | 65.2878 | 0.20754
1889 | 18.4122 | 87.309 | 0.27755
1890 | 18.4222 | 79.3042 | 0.2521
1891 | 18.4322 | 72.2997 | 0.22983
1892 | 18.4422 | 81.3087 | 0.25847
1893 | 18.4522 | 81.3104 | 0.25848
1894 | 18.4622 | 75.3072 | 0.23939
1895 | 18.4722 | 82.3151 | 0.26167
1896 | 18.4822 | 73.3082 | 0.23304
1897 | 18.4922 | 87.3215 | 0.27759
1898 | 18.5022 | 65.3033 | 0.20759
1899 | 18.5122 | 75.3134 | 0.23941
1900 | 18.5222 | 77.3158 | 0.24578
1901 | 18.5322 | 82.3208 | 0.26169
1902 | 18.5422 | 87.3268 | 0.2776
1903 | 18.5522 | 81.3233 | 0.25852
1904 | 18.5622 | 78.3217 | 0.24898
1905 | 18.5722 | 62.3086 | 0.19807
1906 | 18.5822 | 70.3179 | 0.22353
1907 | 18.5922 | 57.3089 | 0.18218
1908 | 18.6022 | 79.3303 | 0.25218
1909 | 18.6122 | 65.3206 | 0.20765
1910 | 18.6222 | 80.3374 | 0.25539
1911 | 18.6322 | 70.332 | 0.22358
1912 | 18.6422 | 67.3319 | 0.21404
1913 | 18.6522 | 80.3456 | 0.25541
1914 | 18.6621 | 59.3293 | 0.1886
1915 | 18.6721 | 85.3542 | 0.27133
1916 | 18.6821 | 90.3598 | 0.28725
1917 | 18.6921 | 80.3516 | 0.25543
1918 | 18.7021 | 67.3405 | 0.21407
1919 | 18.7121 | 68.3418 | 0.21725
1920 | 18.7221 | 63.3373 | 0.20134
1921 | 18.7321 | 70.3421 | 0.22361
1922 | 18.7421 | 73.3434 | 0.23315
1923 | 18.7521 | 68.3393 | 0.21724
1924 | 18.7621 | 72.3437 | 0.22997
1925 | 18.7721 | 59.3322 | 0.18861
1926 | 18.7821 | 81.3515 | 0.25861
1927 | 18.7921 | 75.3478 | 0.23952
1928 | 18.8021 | 61.3385 | 0.19499
1929 | 18.8121 | 77.3554 | 0.24591
1930 | 18.8221 | 74.3544 | 0.23637
1931 | 18.8321 | 72.3541 | 0.23001
1932 | 18.8421 | 86.3692 | 0.27456
1933 | 18.8521 | 69.3573 | 0.22048
1934 | 18.8621 | 79.3675 | 0.2523
1935 | 18.8721 | 77.366 | 0.24594
1936 | 18.8821 | 58.3505 | 0.18549
1937 | 18.8921 | 60.3546 | 0.19186
1938 | 18.9021 | 54.3511 | 0.17278
1939 | 18.9121 | 68.3649 | 0.21733
1940 | 18.9221 | 66.3658 | 0.21097
1941 | 18.9321 | 63.3679 | 0.20144
1942 | 18.9421 | 81.3887 | 0.25873
1943 | 18.9521 | 78.3897 | 0.24919
1944 | 18.9621 | 57.3742 | 0.18239
1945 | 18.9721 | 57.3782 | 0.1824
1946 | 18.9821 | 43.3698 | 0.13787
1947 | 18.9921 | 71.3971 | 0.22697
1948 | 19.002 | 57.3864 | 0.18243
1949 | 19.012 | 67.3973 | 0.21425
1950 | 19.022 | 62.3957 | 0.19835
1951 | 19.032 | 73.4076 | 0.23336
1952 | 19.042 | 60.3972 | 0.192
1953 | 19.052 | 61.3986 | 0.19518
1954 | 19.062 | 70.4071 | 0.22382
1955 | 19.072 | 59.3972 | 0.18882
1956 | 19.082 | 77.4121 | 0.24609
1957 | 19.092 | 52.3896 | 0.16654
1958 | 19.102 | 41.3802 | 0.13154
1959 | 19.112 | 61.3982 | 0.19518
1960 | 19.122 | 53.3913 | 0.16973
1961 | 19.132 | 62.3993 | 0.19836
1962 | 19.142 | 73.409 | 0.23336
1963 | 19.152 | 60.3972 | 0.192
1964 | 19.162 | 56.3932 | 0.17927
1965 | 19.172 | 61.3978 | 0.19518
1966 | 19.182 | 64.4013 | 0.20473
1967 | 19.192 | 61.3992 | 0.19518
1968 | 19.202 | 56.3953 | 0.17928
1969 | 19.212 | 50.3911 | 0.16019
1970 | 19.222 | 62.4024 | 0.19837
1971 | 19.232 | 58.3983 | 0.18564
1972 | 19.242 | 72.4102 | 0.23019
1973 | 19.252 | 55.3959 | 0.1761
1974 | 19.262 | 53.3952 | 0.16974
1975 | 19.272 | 64.4048 | 0.20474
1976 | 19.282 | 65.4049 | 0.20792
1977 | 19.292 | 61.4012 | 0.19519
1978 | 19.302 | 60.4008 | 0.19201
1979 | 19.312 | 61.402 | 0.19519
1980 | 19.322 | 61.4019 | 0.19519
1981 | 19.3319 | 62.4029 | 0.19837
1982 | 19.3419 | 74.4142 | 0.23656
1983 | 19.3519 | 65.4074 | 0.20792
1984 | 19.3619 | 64.4077 | 0.20475
1985 | 19.3719 | 54.4003 | 0.17293
1986 | 19.3819 | 55.4028 | 0.17612
1987 | 19.3919 | 47.3973 | 0.15067
1988 | 19.4019 | 59.4086 | 0.18885
1989 | 19.4119 | 67.416 | 0.21431
1990 | 19.4219 | 68.4179 | 0.21749
1991 | 19.4319 | 57.4103 | 0.1825
1992 | 19.4419 | 62.4172 | 0.19842
1993 | 19.4519 | 48.4074 | 0.15388
1994 | 19.4619 | 67.4271 | 0.21434
1995 | 19.4719 | 54.4191 | 0.17299
1996 | 19.4819 | 62.4301 | 0.19846
1997 | 19.4919 | 48.4218 | 0.15393
1998 | 19.5019 | 74.4486 | 0.23667
1999 | 19.5119 | 61.4406 | 0.19531
2000 | 19.5219 | 57.4395 | 0.1826
2001 | 19.5319 | 58.4425 | 0.18578
2002 | 19.5419 | 61.447 | 0.19533
2003 | 19.5519 | 52.4401 | 0.1667
2004 | 19.5619 | 54.4417 | 0.17307
2005 | 19.5719 | 47.4356 | 0.15079
2006 | 19.5819 | 64.4523 | 0.20489
2007 | 19.5919 | 62.4528 | 0.19853
2008 | 19.6019 | 56.4492 | 0.17945
2009 | 19.6119 | 52.4476 | 0.16673
2010 | 19.6219 | 55.4531 | 0.17628
2011 | 19.6319 | 59.46 | 0.18902
2012 | 19.6419 | 48.4539 | 0.15403
2013 | 19.6519 | 46.4558 | 0.14768
2014 | 19.6618 | 58.4701 | 0.18587
2015 | 19.6718 | 44.4617 | 0.14134
2016 | 19.6818 | 60.4797 | 0.19226
2017 | 19.6918 | 63.4852 | 0.20181
2018 | 19.7018 | 46.472 | 0.14773
2019 | 19.7118 | 53.4794 | 0.17001
2020 | 19.7218 | 48.4755 | 0.1541
2021 | 19.7318 | 50.4768 | 0.16046
2022 | 19.7418 | 50.4762 | 0.16046
2023 | 19.7518 | 60.485 | 0.19228
2024 | 19.7618 | 58.4837 | 0.18591
2025 | 19.7718 | 60.4857 | 0.19228
2026 | 19.7818 | 48.4747 | 0.1541
2027 | 19.7918 | 56.4814 | 0.17955
2028 | 19.8018 | 55.4812 | 0.17637
2029 | 19.8118 | 48.4764 | 0.1541
2030 | 19.8218 | 53.4822 | 0.17002
2031 | 19.8318 | 56.4867 | 0.17957
2032 | 19.8418 | 64.4965 | 0.20503
2033 | 19.8518 | 52.4884 | 0.16686
2034 | 19.8618 | 51.4889 | 0.16368
2035 | 19.8718 | 43.4821 | 0.13823
2036 | 19.8818 | 57.4941 | 0.18277
2037 | 19.8918 | 52.4888 | 0.16686
2038 | 19.9018 | 56.4912 | 0.17958
2039 | 19.9118 | 53.4881 | 0.17003
2040 | 19.9218 | 54.4894 | 0.17322
2041 | 19.9318 | 56.492 | 0.17958
2042 | 19.9418 | 60.4967 | 0.19231
2043 | 19.9518 | 42.4808 | 0.13504
2044 | 19.9618 | 48.4861 | 0.15413
2045 | 19.9718 | 42.4808 | 0.13504
2046 | 19.9818 | 52.4434 | 0.16671